Lidzbark Warmiński 20.03.2018 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-12/ZP/18

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę szaf medycznych, wózków i cieplarki na Blok Operacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z rozdziałem X. Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1

Dotyczy części nr I poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w przeszklenie bezpieczne (niehartowane)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w przeszklenie bezpieczne (niehartowane).

Pytanie 2

Dotyczy części nr I poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w zamek baskwilowy ryglujący drzwi w 2 punktach, z uchwytem w kształcie litery C, jak na poniższej wizualizacji?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w zamek baskwilowy ryglujący drzwi w 2 punktach, z uchwytem w kształcie litery C.

Pytanie 3

Dotyczy części nr I poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy o głębokości 470mm? Przy głębokości 420mm istnieje ryzyko, że szafa będzie niestabilna, przez co jej użytkowanie może być niebezpieczne dla użytkownika.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy o głębokości 470mm.

Pytanie 4

Dotyczy części nr I poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w przeszklenie bezpieczne (niehartowane)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w przeszklenie bezpieczne (niehartowane).

Pytanie 5

Dotyczy części nr I poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w zamek baskwilowy ryglujący drzwi w 2 punktach, z uchwytem w kształcie litery C, jak na poniższej wizualizacji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w zamek baskwilowy ryglujący drzwi w 2 punktach, z uchwytem w kształcie litery C.

Pytanie 6

Dotyczy części nr I poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w półki wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304), niemalowanej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w półki wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304), niemalowanej.

Pytanie 7

Dotyczy części nr I poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy o głębokości 470mm? Przy głębokości 420mm istnieje ryzyko, że szafa będzie niestabilna, przez co jej użytkowanie może być niebezpieczne dla użytkownika.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy o głębokości 470mm.

Pytanie 8

Dotyczy części nr II:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w przeszklenie bezpieczne (niehartowane)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w przeszklenie bezpieczne (niehartowane).

Pytanie 9

Dotyczy części nr II:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w zamek baskwilowy ryglujący drzwi w 2 punktach, z uchwytem w kształcie litery C, jak na poniższej wizualizacji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w zamek baskwilowy ryglujący drzwi w 2 punktach, z uchwytem w kształcie litery C.

Pytanie 10

Dotyczy części nr II:

Czy Zamawiający wymaga szafy z elektryczną blokadą otwarcia - naprzemienną uniemożliwiająca jednoczesne otwarcie drzwi z obu stron. Mechanizm sygnalizacji otwarcia/zamknięcia za pomocą diody LED (zmiana koloru zielony/czerwony podczas procesu otwierania/zamykania)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga szafy z elektryczną blokadą otwarcia - naprzemienną uniemożliwiającą jednoczesne otwarcie drzwi z obu stron.

Pytanie 11

Dotyczy części nr IV:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych (bez nadstawki) w mm: 690x700x985mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych (bez nadstawki) 
w mm: 690 x 700 x 985 mm.

Pytanie 12

Dotyczy części nr IV:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w boczny blat wysuwany ręcznie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie wózka wyposażonego w boczny blat wysuwany ręcznie.

Pytanie 13

Dotyczy części nr IV:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wieszak na płyny infuzyjne ze stałą wysokością?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie wózka wyposażonego w wieszak na płyny infuzyjne ze stałą wysokością.

Pytanie 14

Dotyczy części nr IV:

Czy Zamawiający wymaga pojemnika na 1 parę rękawiczek czy na 3 pary rękawiczek?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga pojemnika na minimum 1 parę rękawiczek.

Pytanie 15

Dotyczy części nr VI:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych w mm: 960x680x1240mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych w mm: 
960 x 680 x 1240 mm.

Pytanie 16

Dotyczy części nr VI:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 2 półki a 3 przestrzenie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 2 półki a 3 przestrzenie.

Pytanie 17

Dotyczy części nr VI:

W związku z tym, że wózek ma być przeznaczony do przewożenia materiałów sterylnych, czy Zamawiający wymaga wózka, w którym drzwi wyposażone są w silikonową uszczelkę gwarantującą szczelność?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wózek, w którym drzwi wyposażone są w silikonową uszczelkę gwarantującą szczelność.

Pytanie 18

Dotyczy części nr III

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta z segmentami leża wykonanymi z płyty  HPL przeziernej dla promieni RTG?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści wysokiej klasy wózka do transportu pacjenta z segmentami leża wykonanymi z płyty  HPL przeziernej dla promieni RTG.

Pytanie 19

Dotyczy części nr III

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta wyposażony w  chromowany uchwyt od strony nóg i ergonomiczne, składane rączki od strony głowy pacjenta do prowadzenia wózka umieszczone na ramie leża?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści wysokiej klasy wózka do transportu pacjenta wyposażonego w  chromowany uchwyt od strony nóg i ergonomiczne, składane rączki od strony głowy pacjenta do prowadzenia wózka umieszczone na ramie leża.

Pytanie 20

Dotyczy części nr III

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta wyposażony w stalowe barierki pokryte warstwą lakieru epoksydowego chroniące pacjenta na ¾ długości leża?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści wysokiej klasy wózka do transportu pacjenta wyposażonego w stalowe barierki pokryte warstwą lakieru epoksydowego chroniące pacjenta na ¾ długości leża.

Pytanie 21

Dotyczy części nr III

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta wyposażony w składany na ramę leża od strony głowy pacjenta stojak na kroplówki z regulacją wysokości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta wyposażony w składany na ramę leża od strony głowy pacjenta stojak na kroplówki z regulacją wysokości.

Pytanie 22

Dotyczy części nr III

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta wyposażony w 2 miejsca na butle tlenowe z pasami mocującymi znajdujące się w obudowie podwozia wózka?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści wysokiej klasy wózka do transportu pacjenta wyposażonego w 2 miejsca na butle tlenowe z pasami mocującymi znajdujące się w obudowie podwozia wózka.

Pytanie 23

Dotyczy części nr III

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta o długości leża 1910 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta o długości leża 1910 mm.

Pytanie 24

Dotyczy części nr III

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta o długości całkowitej 2130 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta o długości całkowitej 2130 mm.

Pytanie 25

Dotyczy części nr III

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta o szerokości leża 650 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta o szerokości leża 650 mm.

Pytanie 26

Dotyczy części nr III

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta o szerokości całkowitej 830 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści wysokiej klasy wózka do transportu pacjenta o szerokości całkowitej 830 mm.

Pytanie 27

Dotyczy części nr III

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta z hydrauliczna regulacją wysokości leża  w zakresie 560 – 880 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta z hydrauliczna regulacją wysokości leża  w zakresie 560 – 880 mm.

Pytanie 28

Dotyczy części nr III

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta o bezpiecznym roboczym obciążeniu 235 kg?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta o bezpiecznym roboczym obciążeniu 235 kg.

Pytanie 29

Dotyczy części nr V

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu dotyczącego punktu 5 tabeli parametrów wymaganych z „mikroprocesorowy system kontroli i regulacji temperatury – rozdzielczość 0,5º C” na „Mikroprocesorowy system kontroli temperatury o rozdzielczości 0,1°C i regulacji temperatury 
z krokiem co 1°C”

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści w punkcie 5 tabeli parametrów wymaganych: mikroprocesorowy system kontroli temperatury o rozdzielczości 0,1°C i regulacji temperatury z krokiem co 1°C”.

Pytanie 30

Dotyczy części nr IV, pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny

o wymiarach:

- wysokość do blatu:		960mm

- wysokość całkowita:	           1030mm,

- szerokość:			650mm,

- głębokość:			475mm,

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny

o powyższych wymiarach.

Pytanie 31

Dotyczy części nr IV, pkt 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, który

na wyposażeniu posiada:

- 5 szuflad na prowadnicach zapewniających 100% wysuwu, z systemem samo domykania,

o wysokościach: 1 dolna szuflada: 210mm, 4 pozostałe: 120mm,

- centralny zamek wszystkich szuflad,

- wysuwany blat boczny z tworzywa ABS,

- regulowany wieszak na płyny infuzyjne,

- konfigurowalne wkładki do 3 szuflad, umożliwiające organizację zawartości,

- solidna, stalowa nadstawka na leki, z 10 uchylnymi pojemnikami,

- druciany kosz na akcesoria,

- pojemnik na ostre odpady / igły,

- 2 tworzywowe kosze na odpady, zamykane klapką,

- 4 koła jezdne o średnicy 100mm, nierysujące posadzki, 2 z hamulcami,

- blat górny roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, co ogranicza namnażanie się bakterii

i rozwój ognisk infekcji szpitalnych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, który

na wyposażeniu posiada w/w elementy.

UWAGA: Preferowany kolor wózka: zielony lub niebieski.

Pytanie 32

Dotyczy części nr V

Czy zamawiający zamierza ogrzewać w urządzeniu płyny infuzyjne, irygacyjne lub inne płyny będące wyrobami medycznymi stosowanymi na blokach operacyjnych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający  zamierza ogrzewać w urządzeniu płyny infuzyjne, irygacyjne lub inne płyny będące wyrobami medycznymi stosowanymi na blokach operacyjnych.

Pytanie 33

Dotyczy części nr V

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było sprzętem medycznym, a nie komercyjnym, czy laboratoryjnym, co reguluje: Art. 17 pkt. 1 ust 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, który mówi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać warunek stosowania wyrobów odpowiadającym wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586) . Producent sprzętu miał wdrożony system ISO 13485 wymagany dla producentów sprzętu medycznego oraz urządzenie było obłożone preferowaną stawkę podatku VAT – 8% dla urządzeń medycznych?

Wyjaśnienie:

Cieplarka ma być wyrobem medycznym.

Pozostałe zapisy Opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Pytanie 34

Dotyczy części nr V, pkt 2

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy cieplarkę medyczną której „głębokość” wynosi więcej niż 550 mm? Urządzenie, które chcemy Państwu zaoferować ma maksymalną głębokość 620mm. Jest tak skonstruowane, aby można je było swobodnie ustawić na dowolnym standardowym blacie. Głębokość większa o 70mm wpływa  korzystnie na pojemność wnętrza komory (większa ilość płynów ogrzewanych w tym samym czasie).

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści wysokiej klasy cieplarki medycznej, której „głębokość” wynosi więcej niż 550 mm.

Pytanie 35

Dotyczy części nr V, pkt 3

Zwracamy uwagę iż wymóg postawiony w specyfikacji działa na szkodę szpitala. Komora grzywacza o pojemności 30 L powinna mieć możliwość zmieszczenie zdecydowanie większej ilości butelek 
o pojemności 0,5L. Zwracamy się więc o zmianę parametru, który będzie korzystniejszy dla szpitala 
i przyszłego użytkownika na minimalną ilość butelek jakie można zmieścić w urządzeniu w ilości 
24 butelek o pojemności 0,5L. Wprowadzenie tej zmiany będzie korzystniejszym rozwiązaniem dla szpitala. Pozostawienie zapisu w obecnej formie może spowodować, że przyszły użytkownik będzie mógł jednorazowo ogrzać tylko 5L płynów co jest zdecydowanie zbyt małą ilością.

Wyjaśnienie:

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia określił minimalną ilość butelek 10 x 0.5 l.

Pytanie 36

Dotyczy części nr V, pkt 4

Co użytkownik ma na myśli wpisując w specyfikację wymóg „tryb manualny i tryb automatyczny”? Urządzenia takie jak Cieplarki Medyczne są skonstruowane do pracy ciągłej 24h na dobę. Prosimy 
o wyjaśnienie wymienionego parametru. Urządzenia takie jak cieplarki mają możliwość manualnej zmiany ustawień temperatury pracy jak również automatycznie zapamiętują ostatnią zadaną temperaturę i automatycznie dogrzewają wnętrze komory do tej temperatury. Zwracamy się więc 
z prośbą o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy cieplarki medycznej mającej możliwość manualnej zmiany ustawień temperatury pracy jak również automatycznie zapamiętującej ostatnią zadaną temperaturę i automatycznie dogrzewającą wnętrze komory do ostatnio wybranej  temperatury.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza wysokiej klasy cieplarki medycznej mającej możliwość manualnej zmiany ustawień temperatury pracy jak również automatycznie zapamiętującej ostatnią zadaną temperaturę i automatycznie dogrzewającą wnętrze komory do ostatnio wybranej  temperatury.

Pytanie 37

Dotyczy części nr V, pkt 5

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy cieplarkę medyczną ze skokiem zmiany temperatury co 1oC? Rozwiązanie takie jest praktyczniejsze dla użytkownika i nie ma najmniejszego wpływu na bezpieczeństwo pracy urządzenia. Skok temperatury co jeden stopień wraz z dokładnością stabilności temperatury wnętrza komory z dokładnością do 1oC daje gwarancje bezpieczeństwa ogrzewanych płynów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy cieplarkę medyczną ze skokiem zmiany temperatury co 1o C.

Pytanie 38

Dotyczy części nr IV, pkt 6 i 7

Czy zamawiający dopuści do postepowania wysokiej klasy cieplarkę  medyczną z możliwości zapamiętywania ustawień temperatury i brakiem możliwości pokazywania czasu? Cieplarka do ogrzewania płynów medycznych jest urządzeniem, które ma wyświetlać najistotniejszy parametr jakim jest rzeczywista temperatura wnętrza komory. Wymóg, aby urządzenie wskazywało również czas (godzinę rzeczywistą) w żaden sposób nie jest konieczny i nie ma związku z bezpieczeństwem pracy urządzenia. Zwracamy się więc z prośbą o usunięcie wymogu specyfikacji technicznej związanego z zapamiętywaniem i pokazywaniem czasu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści wysokiej klasy cieplarki  medycznej z możliwością zapamiętywania ustawień temperatury i brakiem możliwości pokazywania czasu.

Pytanie 39

Dotyczy części nr V, pkt 10

Płyny infuzyjne według niektórych producentów nie mogę być ogrzewane do wyższej temperatury niż 42oC. Ogrzanie płynów powyżej tej temperatury  i podanie ich pacjentowi  może zagrażać ich życiu 
i zdrowiu. Zwracamy się więc o dopuszczenie do postępowania cieplarki medycznej z szerokim zakresem pracy temperatur między 25oC – 42oC. Taki zakres temperatur daje Państwu możliwość bezpiecznego ogrzewania praktycznie wszystkich płynów infuzyjnych dostępnych na rynku.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści cieplarki medycznej z szerokim zakresem pracy temperatur między 25oC – 42oC.

Pytanie 40

Dotyczy części nr V, pkt 12

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy cieplarkę medyczną bez dodatkowego stolika mobilnego? Ze względu na praktyczne wykorzystanie przestrzeni w salach operacyjnych urządzenie jakie chcemy Państwu zaoferować jest dedykowane do ustawienia go na blacie. Zwracamy jednocześnie uwagę że Cieplarki Medyczne muszą być podłączone do prądu. Dodatkowy mobilny wózek jest więc elementem, który zabierze miejsce w sali operacyjnej i nie spełni swojej funkcji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści wysokiej klasy cieplarki medycznej bez dodatkowego stolika mobilnego.

Pytanie 41

Dotyczy części nr V, pkt 2

Prosimy o dopuszczenie do postępowania Cieplarkę stacjonarną o pojemności 58L przeznaczoną do ogrzewania płynów infuzyjnych, irygacyjnych, odczynników kontrastowych oraz akcesoriów medycznych. Wymiary zewnętrzne [mm]: 700 x 480 x 470, Wymiary wewnętrzne [mm]: 
500 x 360 x 320, moc urządzenia 200W.

Pozostałe cechy charakterystyczne urządzenia:

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,

- Szklane drzwiczki zamykane na zamek z kluczem,

- Dwie półki o regulowanej wysokości,

- Programowalny czas pracy urządzenia,

- Certyfikat CE wyrobów medycznych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści wyżej opisanej cieplarki.

Pytanie 42

Dotyczy części nr V, pkt 2

Prosimy o dopuszczenie do postępowania Cieplarkę stacjonarną o pojemności 20L przeznaczoną do ogrzewania płynów infuzyjnych, irygacyjnych, odczynników kontrastowych oraz akcesoriów medycznych. Wymiary zewnętrzne [mm]: 560 x 370 x 380, Wymiary wewnętrzne [mm]: 
385 x 235 x 218, moc urządzenia 100W.

Pozostałe cechy charakterystyczne urządzenia:

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,

- Szklane drzwiczki zamykane na zamek z kluczem,

- Dwie półki o regulowanej wysokości,

- Programowalny czas pracy urządzenia,

- Certyfikat CE wyrobów medycznych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści wyżej opisanej cieplarki.

Pytanie 43

Dotyczy części nr V, pkt 3

Prosimy o dopuszczenie do postępowania Cieplarkę stacjonarną z pojedynczą komorą o pojemności 58 litrów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści cieplarki stacjonarnej z pojedynczą komorą o pojemności 58 litrów.

Pytanie 44

Dotyczy części nr V, pkt 3

Prosimy o dopuszczenie do postępowania Cieplarkę stacjonarną z pojedynczą komorą o pojemności 20 litrów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści cieplarki stacjonarnej z pojedynczą komorą o pojemności 20 litrów.

Pytanie 45

Dotyczy części nr V, pkt 4

Prosimy o dopuszczenie do postępowania Cieplarkę stacjonarną z dwoma trybami pracy: manualnym (regulacja czasu pracy od 0 do 600 minut) oraz automatycznym (nagrzewanie ciągłe).

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści cieplarkę stacjonarną z dwoma trybami pracy: manualnym (regulacja czasu pracy od 0 do 600 minut) oraz automatycznym (nagrzewanie ciągłe).

Pytanie 46

Dotyczy części nr V, pkt 5

Prosimy o dopuszczenie do postępowania Cieplarkę stacjonarną z elektroniczną regulacją temperatury z rozdzielczością 0,1ºC.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści cieplarkę stacjonarną z elektroniczną regulacją temperatury z rozdzielczością 0,1ºC.

Pytanie 47

Dotyczy części nr V, pkt 6

Prosimy o dopuszczenie do postępowania Cieplarkę stacjonarną z funkcją zapamiętywania ostatnio zaprogramowanej wartości temperatury i czasu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści cieplarkę stacjonarną z funkcją zapamiętywania ostatnio zaprogramowanej wartości temperatury i czasu.

Pytanie 48

Dotyczy części nr V, pkt 9

Prosimy o dopuszczenie do postępowania Cieplarkę stacjonarną, która wyposażona jest w alarmy dźwiękowe i świetlne uruchamiane w przypadku:
- przekroczenia zadanej temperatury,
- nadmiernego spadku temperatury w cieplarce,
- uszkodzenia sondy pomiarowej,
- uszkodzenia elementu grzewczego cieplarki.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści cieplarkę stacjonarną, która wyposażona jest w alarmy dźwiękowe i świetlne uruchamiane w w/w przypadkach.

Pytanie 49

Dotyczy części nr V, pkt 10

Prosimy o dopuszczenie do postępowania Cieplarkę stacjonarną, która posiada zakres regulacji temperatur od 30°C do 70°C.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści cieplarkę stacjonarną, która posiada zakres regulacji temperatur od 30°C do 70°C.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa