Lidzbark Warmiński 17.07.2019 r.

**P.T.**

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-41/ZP/19

**Dotyczy** **dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim .**

.

Na podstawie rozdz. VII ust.2 Zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie 1**

**Dotyczy Części 8 poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w pozycji 2 dopuści dotychczas używane przez Zamawiającego rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW, zapewniające dużą elastyczność, o gładkich ścianach dla ułatwienia intubacji i odsysania, z mankietem niskociśnieniowym o cienkich delikatnych ściankach zapewniających szczelność i minimalizujących powstawanie odleżyn; otwór Marphy’ego o zaokrąglonych krawędziach; gładkie zakończenie rurki; linia RTG na całej długości rurki; znacznik głębokości; opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki. Rurki posiadają mankiet o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW, zapewniające dużą elastyczność, o gładkich ścianach dla ułatwienia intubacji i odsysania, z mankietem niskociśnieniowym o cienkich delikatnych ściankach zapewniających szczelność i minimalizujących powstawanie odleżyn; otwór Marphy’ego o zaokrąglonych krawędziach; gładkie zakończenie rurki; linia RTG na całej długości rurki; znacznik głębokości; opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki. Rurki posiadają mankiet o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu.

**Pytanie 2**

**Dotyczy Części 8 poz. 4**

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie bądź wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w Pakiecie 8  w pozycji 4? Filtr oddechowy, mechaniczny, bakteryjno-wirusowy o opisanych parametrach, został wycofany z produkcji przez producenta.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w Pakiecie 8  w pozycji 4..

**Pytanie 3**

**Dotyczy Części 8 poz. 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w pozycji 4 dopuści mechaniczny filtr oddechowy o następujących parametrach: bakteryjno wirusowy, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,9999%, objętość 42 ml, o masie ok. 24 g, zakres objętości oddechowej 150-1200 ml, wydajność nawilżania 16 mg H2O/l przy Vt 500 ml, do stosowania u dorosłych i u dzieci, sterylny, zgodność  ISO.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** mechaniczny filtr oddechowy o następujących parametrach: bakteryjno wirusowy, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,9999%, objętość 42 ml, o masie ok. 24 g, zakres objętości oddechowej 150-1200 ml, wydajność nawilżania 16 mg H2O/l przy Vt 500 ml, do stosowania u dorosłych i u dzieci, sterylny, zgodność  ISO.

**Kierownik Zamawiającego**

**Agnieszka Lasowa**