Lidzbark Warmiński 19.06.2020 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-43/ZP/20

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Zgodnie z rozdziałem VII.ust.2, Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Części nr 10, poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego :

Sterylny filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy, jednorazowy, hydrofobowy, z barierą mechaniczną i wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, metodzie filtracji intermolekularnej, o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999% i wirusowej powyżej 99,999%, o korzystniejszej szerszej pojemności oddechowej 150-1500ml,                                                                            bardzo wysokim nawilżaniu min. 36,8 m g /L dopuszczony do stosowania u dorosłych i u dzieci ,                                 z możliwością monitorowania poziomu CO 2. Przeznaczony do jednorazowego użytku w opiece anestetycznej i intensywnej opiece medycznej ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w Części nr 10, poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego:

Sterylny filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy, jednorazowy, hydrofobowy, z barierą mechaniczną i wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, metodzie filtracji intermolekularnej, o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999% i wirusowej powyżej 99,999%, o korzystniejszej szerszej pojemności oddechowej 150-1500ml,                                                                            bardzo wysokim nawilżaniu min. 36,8 m g /L dopuszczony do stosowania u dorosłych i u dzieci, z możliwością monitorowania poziomu CO 2. Przeznaczony do jednorazowego użytku w opiece anestetycznej i intensywnej opiece medycznej .

Pytanie 2

Część 49 A Maska chir. j.u.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę maseczek typ IIR?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w Części 49 A wyrazi zgodę na wycenę maseczek typ IIR.

Pozostałe wymagania zgodnie z opisem w Fiormularzu cenowym Część 49A.

Pytanie 3

Część 49 C Fartuch j.u.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę fartuchów z rękawem zakończonym gumką?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w Części 49C wyrazi zgodę na wycenę fartuchów z rękawem zakończonym gumką  pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w Formularzu cenowym Część 49 C.

Pytanie 4

Proszę o informację, do których pakietów należy dostarczyć próbki, ponieważ w zaproszeniu Państwo napisali, że próbki należy dostarczyć w zakresie Części 10,11,31,37,41,49A, 49C natomiast w formularzu cenowym  np. w pakiecie 49B lub 50 widnieje kolumna o nazwie „BEZZWROTNE PRÓBKI”.

Wyjaśnienie:

W pakiecie 49B i 50 Zamawiający nie  wymaga dostarczenia bezpłatnych próbek.

Pytanie 5

Pakiet 41, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poniższym opisie:

RĘKAWICE CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE, BEZLATEKSOWE, NEOPRENOWE, OBUSTRONNIE POLIMERYZOWANE, ELASTYCZNE, DŁUGOŚĆ MIN 295 MM, GRUBOŚĆ RĘKAWICY POJ.PALEC 0,21 MM+/-2 MM, SIŁA ZRYWANIA MIN 12 N. ZGODNE Z NORMAMI EN 455-1,-2,-3,-4; EN556; EN420; EN374; EN388, ASTM F1671, ASTM D 6978. AQL 0,65. STERYLIZOWANE RADIACYJNIE. ROZMIAR 7-8.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści w pakiecie 41 poz. 1  rękawice  o poniższym opisie:

RĘKAWICE CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE, BEZLATEKSOWE, NEOPRENOWE, OBUSTRONNIE POLIMERYZOWANE, ELASTYCZNE, DŁUGOŚĆ MIN 295 MM, GRUBOŚĆ RĘKAWICY POJ.PALEC 0,21 MM+/-2 MM, SIŁA ZRYWANIA MIN 12 N. ZGODNE Z NORMAMI EN 455-1,-2,-3,-4; EN556; EN420; EN374; EN388, ASTM F1671, ASTM D 6978. AQL 0,65. STERYLIZOWANE RADIACYJNIE. ROZMIAR 7-8.

Pytanie 6

Pakiet 47A, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 50x60cm z otworem o średnicy 5cm i gramaturze 62g/m2.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie 47 A poz. 1 serwety w rozmiarze 50x60cm z otworem o średnicy 5cm i gramaturze 62g/m2.

Pytanie 7

Pakiet 47A, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy 7cm i gramaturze 62g/m2.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie 47 A serwety w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy 7cm i gramaturze 62g/m2.

Pytanie 8

Pakiet 47A, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 50x60cm i gramaturze 62g/m2.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści w Pakiecie 47 A  poz. 2 serwety w rozmiarze 50x60cm  i gramaturze 62g/m2.

Pozostałe wymagania zgodnie z opisem w Formularzu cenowym Część 47 A poz.2.

Pytanie 9

Pakiet 47C, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:

JEDNORAZOWY, JAŁOWY FARTUCH CHIRURGICZNY TYPU SMMMS PEŁNOBARIEROWY ZGODNY Z NORMĄ EN13795 1-3, GRAMATURA min. 35 g/ m², WYPOSAŻONY W NIEPRZEMAKALNE WSTAWKI Z PRZODU FARTUCHA I NA RĘKAWACH TRWALE PRZYMOCOWANE O GRAMATURZE min. 40g/m²,  (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, zapewniające pełną barierowość). RĘKAW ZAKOŃCZONY ELASTYCZNYM MANKIETEM POLIESTROWYM,TYLNE CZĘŚCI FARTUCHAZACHODZĄ NA SIEBIE. UMIEJSCOWIENIE TROKÓW W SPECJALNYM KARTONIKU UMOŻLIWIAJĄCE ZAWIĄZNIE ICH W SPOSÓB ASEPTYCZNY, U GORY ZAPIECIE NA RZEP.  Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rozmiaru posiada wszywkę na fartuchu. Opakowanie folia-papier, wyposażone w 2 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych.

ROZMIAR:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA

M		120cm

L		130cm

XL		140cm

XXL	   150cm

XXXL	   160cm

Parametry techniczne spełnienia normy PN EN 13795 1-3 potwierdzone dokumentami producenta gotowego wyrobu po sterylizacji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający w pakiecie 47 C poz 1 dopuści do zaoferowania:

JEDNORAZOWY, JAŁOWY FARTUCH CHIRURGICZNY TYPU SMMMS PEŁNOBARIEROWY ZGODNY Z NORMĄ EN13795 1-3, GRAMATURA min. 35 g/ m², WYPOSAŻONY W NIEPRZEMAKALNE WSTAWKI Z PRZODU FARTUCHA I NA RĘKAWACH TRWALE PRZYMOCOWANE O GRAMATURZE min. 40g/m²,  (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, zapewniające pełną barierowość). RĘKAW ZAKOŃCZONY ELASTYCZNYM MANKIETEM POLIESTROWYM,TYLNE CZĘŚCI FARTUCHAZACHODZĄ NA SIEBIE. UMIEJSCOWIENIE TROKÓW W SPECJALNYM KARTONIKU UMOŻLIWIAJĄCE ZAWIĄZNIE ICH W SPOSÓB ASEPTYCZNY, U GORY ZAPIECIE NA RZEP.  Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rozmiaru posiada wszywkę na fartuchu. Opakowanie folia-papier, wyposażone w 2 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych.

ROZMIAR:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA

M		120cm

L		130cm

XL		140cm

XXL	150cm

XXXL	160cm

Parametry techniczne spełnienia normy PN EN 13795 1-3 potwierdzone dokumentami producenta gotowego wyrobu po sterylizacji.

Pytanie 10

Dot. zad. 10 poz.3

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na

myśli: „ Nasadka z przewodem do poz. 2”, czy chodzi o przewód tlenowy,

który można podłączyć do wymiennika ciepła i wilgoci z poz. 2?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w poz.3 miał na myśli „ przewód tlenowy,

który można podłączyć do wymiennika ciepła i wilgoci z poz. 2”.

Pytanie 11

Część nr 47A  Poz.1

Zawracamy się z prośbą o określenie przez Zamawiającego jednostki miary: sztuka czy opakowanie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w Części  nr 47A poz. 1 określił ilość w sztukach.

Pytanie 12

Pytanie do  punktu  VI  Miejsce i termin złożenia oferty.

Czy w związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną w Polsce Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?  W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie sposobu przekazania oferty w formie elektronicznej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną.

Pytanie 13

Część 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy, z skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i wirusowej >99,999%, objętość oddechowa 150-1500ml, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w Części 10 poz.1 dopuści jako równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy, z skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i wirusowej >99,999%, objętość oddechowa 150-1500ml, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w Formularzu cenowym Część 10, poz.1.

Pytanie 14

Część 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny przewód bez nasadki do pozycji nr 2, ze względu na posiadany przez wymiennik ciepła i wilgoci port do podłączenia tlenu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w Części 10 poz. 3 dopuści jako równoważny przewód bez nasadki do pozycji nr 2, ze względu na posiadany przez wymiennik ciepła i wilgoci port do podłączenia tlenu.

Pytanie 15

Część 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową jednorazowego użytku, opakowanie twarde z tworzywa na całej długości mankietu, balonik z zaworem bez kodu kolorowego, informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym, zawór bez zabezpieczenia, rozmiar 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową jednorazowego użytku, opakowanie twarde z tworzywa na całej długości mankietu, balonik z zaworem bez kodu kolorowego, informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym, zawór bez zabezpieczenia, rozmiar 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w Formularzu cenowym Część 11, poz.1.

Pytanie 16

Część 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ resuscytacyjny jednorazowy dla dzieci z jedną maską rozmiar 1 (równoważną rozmiarowi 2)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści w Części 11 poz. 2  jako równoważny układ resuscytacyjny jednorazowy dla dzieci z jedną maską rozmiar 1 (równoważną rozmiarowi 2)

Pytanie 17

Część 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw resuscytacyjny jednorazowy dla dorosłych z zastawką ciśnieniową 40cm H2O, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w Części 11 poz. 3 nie dopuści jako równoważny zestaw resuscytacyjny jednorazowy dla dorosłych z zastawką ciśnieniową 40 cm H2O, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 18

Część 11 poz. 2-4

Czy Zamawiający wymaga produktów pozbawionych szkodliwych ftalanów?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga w Części 11 poz. 2-4 produktów pozbawionych szkodliwych ftalanów.

Pytanie 19

Część nr 5

Poz.1a-1d Czy Zamawiający dopuści dren Kehr wykonany z silikonu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w Części 5 Poz.1a-1d nie dopuści dren Kehr wykonany z silikonu.

Pytanie 20

Część nr 47A Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z otworem 5 cm w rozmiarze 45 x 45 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie 47 A  serwety operacyjnej z otworem 5 cm w rozmiarze 45 x 45 cm.

Pytanie 21

Część nr 47A Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z otworem 7 cm w rozmiarze 50 x 75 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie 47 A  serwety operacyjnej z otworem 7 cm w rozmiarze 50 x 75 cm.

Pytanie 22

Część nr 47A Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z otworem 7 cm w rozmiarze 50 x 60 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie 47 A  serwety operacyjnej z otworem 7 cm w rozmiarze 50 x 60 cm.

Pytanie 23

Część nr 47A Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z otworem 6x8 cm w rozmiarze 50 x 75 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści serwety operacyjnej z otworem 6x8 cm w rozmiarze 50 x 75 cm .

Pytanie 24

Część nr 47A Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną o gramaturze 40 g?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści serwety operacyjnej o gramaturze 40 g

Pytanie 25

Część nr 47A Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną o gramaturze 56 g?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści serwetę operacyjną o gramaturze 56 g.,

z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w Formularzu cenowym Część 47A poz.1

Pytanie 26

Część nr 47A Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną o gramaturze 40 g?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści serwety operacyjnej o gramaturze 40 g.

Pytanie 27

Część nr 47A Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną o gramaturze 56 g?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści serwetę operacyjną o gramaturze 56 g., z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w Formularzu cenowym Część 47A , poz.2.

Pytanie 28

Część nr 10, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny  filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999, wirusowej 99,9999 waga 30 g, przestrzeń martwa 30 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści jako produkt równoważny  filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999, wirusowej 99,9999 waga 30 g, przestrzeń martwa 30 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Pytanie 29

Część nr 10, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści filtr dopuszczony do stosowania u dorosłych i dużych dzieci?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści filtru dopuszczonego do stosowania u dorosłych i dużych dzieci.

Pytanie 30

Część nr 10, pozycja nr 3

Czy zamawiający wyłączy z części nr 10 pozycję nr 3 i utworzy z niej osobną część lub umożliwi składanie ofert na pozycje w obrębie tej części?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisami Formularza cenowego Część 10.

Pytanie 31

Część nr 10, pozycja nr 3

Proszę o doprecyzowanie/podanie większej ilości szczegółów  (lub przykładu) jakiego rodzaju nasadki wymaga zamawiający, do czego ona służy, gdyż po opisie ciężko nam jest zweryfikować co to za produkt.

Wyjaśnienie:

Zamawiający w Części 10 poz.3 oczekuje przewodu tlenowego do wymiennika ciepła 
z odpowiednią końcówką  umożliwiającą  zamocowanie wymiennika ciepła i wilgoci.

Pytanie 32

Część nr 11, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową w opakowaniu typu papier/folia, z nazwą wytwórcy i nazwą handlową na opakowaniu, ze znakiem CE na opakowaniu? W przypadku niedopuszczenia prosimy o uzasadnienie decyzji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści maskę krtaniową w opakowaniu typu papier/folia, z nazwą wytwórcy i nazwą handlową na opakowaniu, ze znakiem CE na opakowaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w Formularzu cenowym Część 11 poz.1.

Pytanie 33

Część nr 11, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści przedłużenie giętkie karbowane w środku? W przypadku niedopuszczenia prosimy o merytoryczne/medyczne uzasadnienie decyzji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści przedłużenia giętkiego karbowanego w środku

Pytanie 34

Część nr 50, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania dróg oddechowych z możliwością rozłączenia wyłącznie elementu łączącego zestaw z rurką intubacyjną celem dodania innych potrzebnych elementów np. adapteru do wykonania bronchoskopii? W przypadku niedopuszczenia prosimy o merytoryczne/medyczne uzasadnienie decyzji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści zamkniętego systemu do odsysania dróg oddechowych z możliwością rozłączenia wyłącznie elementu łączącego zestaw z rurką intubacyjną celem dodania innych potrzebnych elementów np. adapteru do wykonania bronchoskopii.

Pytanie 35

Część nr 50, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania dróg oddechowych z portem do podawania leków z końcówką luer ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści zamkniętego systemu do odsysania dróg oddechowych z portem do podawania leków z końcówką luer.

Pytanie 36

Część nr 50, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści następujący zestaw:

1). zamknięty system do odsysania 72h

2). klucz do rozłączania

3). naklejki do oznaczania ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści następującego zestawu:

1). zamknięty system do odsysania 72h

2). klucz do rozłączania

3). naklejki do oznaczania ?

Pytanie 37

Część nr 50, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania dróg oddechowych z możliwością rozłączenia wyłącznie elementu łączącego zestaw z rurką intubacyjną celem dodania innych potrzebnych elementów np. adapteru do wykonania bronchoskopii? W przypadku niedopuszczenia prosimy o merytoryczne/medyczne uzasadnienie decyzji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści zamkniętego systemu do odsysania dróg oddechowych z możliwością rozłączenia wyłącznie elementu łączącego zestaw z rurką intubacyjną celem dodania innych potrzebnych elementów np. adapteru do wykonania bronchoskopii.

Pytanie 38

Część nr 50, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania dróg oddechowych z portem do podawania leków z końcówką luer ?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuści zamkniętego systemu do odsysania dróg oddechowych z portem do podawania leków z końcówką luer.

Pytanie 39

Część nr 50, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści następujący zestaw:

1). zamknięty system do odsysania 72h

2). klucz do rozłączania

3). naklejki do oznaczania ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści następującego zestawu:

1). zamknięty system do odsysania 72h

2). klucz do rozłączania

3). naklejki do oznaczania.

Pytanie 40

Część nr 50, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania w rozmiarze od 10 do 16?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści zamkniętego systemu do odsysania w rozmiarze od 10 do 16?

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa