Lidzbark Warmiński, 07.12.2020 r.

Znak: **ZOZ.V-260-75/ZP/20**

**P.T. Wykonawcy**

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych   
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych i procedury **Zapytania ofertowego:**

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim**

**ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński**

zaprasza do złożenia oferty na:

**dostawę urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.**
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tabela pn.: „Opis przedmiotu zamówienia – urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej”, stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia ofertowego.
4. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi,   
   dopuszczony do obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia użyto określenia „typu” lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy to rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych, użytkowych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie urządzenia równoważnego, pod warunkiem, że oferowane urządzenie będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do urządzenia określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferowane przez Wykonawcę urządzenie będzie inne niż opisane przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia, że odpowiada ono wymaganiom, określonym przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
6. **Termin realizacji zamówienia:**

Od dnia podpisania umowy do 30.12.2020r.

1. **Kryteria oceny ofert:**

- cena (K1) - 60%

- parametry techniczno-funkcjonalne (K2) – 40%

* + 1. Zasady oceny ofert dla **kryterium cena- K1**

Za podstawę obliczeń przyjęta zostanie **cena brutto oferty** podana w formularzu Oferty.

Do określenia liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę za kryterium cena wykorzystany zostanie wzór:

K1 = (Cn:Co) x 60 pkt.

Gdzie:

K1 – liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium cena

Cn – najniższa cena brutto oferty, spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu,

Co – cena brutto oferty badanej

**W kryterium cena- oferta może uzyskać maksymalnie- 60 pkt.**

1. Zasady oceny ofert dla kryterium **parametry techniczno- funkcjonalne- K2**:

Wykonawca otrzyma punkty w zakresie tego kryterium w zależności od zaoferowanych parametrów techniczno- funkcjonalnych - **dodatkowo ocenianych.**

**Parametry techniczno - funkcjonalne dodatkowo oceniane** oraz kryteria ich oceny i liczba punktów możliwych do uzyskania za spełnienie kryterium **określone zostały w Tabeli pn. Opis przedmiotu zamówienia - urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej stanowiącej zał. Nr 1 do Zaproszenia.**

Do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za kryterium parametry techniczno-funkcjonalne wykorzystany zostanie wzór:

K2=(Pn:Po) x 40 pkt,

gdzie:

K2- liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium parametry techniczno- funkcjonalne,

Pn- suma punktów uzyskanych przez ofertę badaną,

Po- najwyższa suma punktów uzyskanych przez ofertę spośród złożonych ofert.

**W kryterium parametry techniczno- funkcjonalne oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.**

1. **Sposób obliczenia łącznej punktacji ofert:**

W oparciu o powyższe kryteria Zamawiający obliczy łączną punktację uzyskaną przez każdą z ofert. Łączna liczba punktów jaką uzyska dana oferta będzie stanowiła sumę punktów przyznanych ofercie za kryterium: **cena oraz parametry techniczno- funkcjonalne,** zgodnie z wzorem:

**Łączna liczba punktów: K = K1+K2**

1. Oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. **Sposób przygotowania oferty:**
   * + 1. Oferta powinna być złożona na piśmie, przesłana pocztą, kurierem i zawierać:

wypełniony Formularz ofertowy (zał. Nr 2 do Zaproszenia),

wypełniona Tabela pn. „Opisu przedmiotu zamówienia- urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej” (zał. Nr 1 do Zaproszenia),

certyfikat CE oferowanego wyrobu medycznego/deklaracja zgodności oferowanego wyrobu medycznego i elementów wyposażenia,

deklaracja zgodności z normą EN potwierdzającą możliwość przewożenia i pracy urządzenia w ambulansie,

 katalog /folder/ inny materiał informacyjny producenta (w języku polskim) zawierający opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego.

Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem Zamawiającego oraz poniższym napisem:

|  |
| --- |
| **Oferta na dostawę urządzenia do kompresji klatki piersiowej**  **ZOZ.V-260-75/ZP/20**  **Nie otwierać przed 17.12.2020 roku, przed godz. 13:10** |

1. **Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński

**do dnia 17.12.2020 r. do godz. 1300**

(Godziny pracy Sekretariatu: 7.30-15.05)

**Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.**

1. **Porozumiewanie się z Wykonawcami:**
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia na adres e-mail: [**zamowienia.publiczne@zozlw.pl**](mailto:zamowienia.publiczne@zozlw.pl)**.**

**Zamawiający nie udziela wyjaśnień telefonicznie.**

1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do **11.12.2020 r. do godz. 14:00 - Zamawiający udzieli wyjaśnień, a pytania i odpowiedzi zamieści na stronie internetowej (do dnia 14.12.20 r., do godz. 15.00), na której zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty.**
2. **Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do porozumiewania sie   
   z Wykonawcami są:**

– Maria Mielniczek – Kierownik Działu Zamówień Publicznych- sprawy proceduralne.

- Dariusz Sokołowski – Koordynator Ratownictwa Medycznego - sprawy merytoryczne.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Tabela pn.: „Opis przedmiotu zamówienia – urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej”

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Umowa – projekt.

Załącznik nr 4 - Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych

**Kierownik Zamawiającego – Agnieszka Lasowa**