## Opis przedmiotu zamówienia – wymagania

Zamknięty, próżniowy system pobierania krwi.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - wymagania | Oferowany parametr (warunki wymagane) wpisać TAK |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technika pobierania - system próżniowy, próżnia kalibrowana na etapie produkcji |  |
| 2 | System posiada deklarację zgodności CE dla każdego elementu systemu |  |
| 3 | Wszystkie produkty wykonane z giętkiego, elastycznego tworzywa typu PET, za z wyjątkiem probówek do badań OB które mają być wykonane ze szkła |  |
| 4 | Standardowy rozmiar probówek: 13 mm x 75 mm za wyjątkiem probówek do OB |  |
| 5 | Probówki muszą posiadać naklejki do wpisywania danych pacjenta |  |
| 6 | Wnętrze probówek sterylne Informacja o sterylności na probówkach lub etykietach probówek |  |
| 7 | Kolory korków do probówek na poszczególne rodzaje badań - standardowe |  |
| 8 | Probówki muszą posiadać wyraźne znaczniki prawidłowej objętości pobrania na etykietach lub ściankach probówki |  |
| 9 | Czas wykrzepiania (surowica) max. 60 min- załączyć oświadczenie/ inny dokument wydany przez producenta systemu |  |
| 10 | Szczelność probówek w każdym położeniu |  |
| 11 | Szczelność korka w probówce po odłączeniu igły po pobraniu |  |
| 12 | Gumka osłaniająca igłę nakłuwającą probówki, szczelna, zabezpieczająca przed wyciekiem krwi na zewnątrz przy zmianie probówek |  |
| 13 | Możliwość bezawaryjnej współpracy elementów systemu z aparaturą diagnostyczną pracującą w laboratorium (praca z próbki pierwotnej): - analizator biochemiczny BA 400 |  |
| 14 | Termin ważności dla igieł i probówek nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia, za wyjątkiem probówek do koagulologii, gdzie dopuszczalny jest termin ważności 4 miesiące Po otwarciu opakowania zbiorczego igieł/probówek termin ważności nie krótszy niż 3 miesiące. |  |
| 15 | Wszystkie elementy, które wymagają daty ważności muszą posiadać oznaczenie numeru serii i daty ważności na etykiecie każdej probówki |  |
| 16 | Wszystkie elementy systemu pobierania krwi ( igły,probówki,uchwyty adaptery) , muszą pochodzić od jednego producenta, lub w przypadku zaoferowania elementów systemu pochodzących od różnych producentów- wymagane jest oświadczenie/ inny dokument (dołączyć do oferty) producenta/ producentów oferowanych elementów systemu, że są one kompatybilne względem siebie |  |
| 17 | Wszystkie elementy systemu muszą być do siebie wzajemnie dopasowane , współpracować ze sobą w sposób bezawaryjny i zapewnić , aby proces pobrania krwi był bezpieczny dla personelu i pacjentów |  |
| 18 | Probówki pakowane i dostarczane w styropianach lub plastikowych statywach zapewniających pionową pozycję probówek |  |
| 19 | Instrukcja stosowania systemu, w języku polskim w ilości zapewniającej dostępność w każdej komórce pobierającej krew- przekazane podczas szkolenia |  |
| 20 | Wykonawca przeprowadzi u Zamawiającego praktyczne szkolenie personelu medycznego - laboratorium, oddziałów i innych komórek -zajmującego się pobraniem krwi i przygotowaniem próbek w zakresie zasad pobierania materiału do badań, bezpiecznego użytkowania systemu, błędów przedlaboratoryjnych w ciągu 3 tygodni od dnia podpisania umowy wg harmonogramu zamawiającego |  |
| 21 | Minimum raz w trakcie trwania umowy Wykonawca przeprowadzi kontrolę jakości etapu przedanalitycznego poprzez identyfikację oraz eliminację błędów przedlaboratoryjnych, a także analizę zaistniałych błędów i usprawnienie procedur pobierania krwi, zgodnie z zaleceniami ostatniego raportu jakości fazy przedanalitycznej |  |