Parametry techniczno- funkcjonalne dodatkowo oceniane

Zamknięty, próżniowy system pobierania krwi

| Lp. | Opis parametru | Parametr dodatkowo oceniany | Parametr oferowany (wpisać TAK/NIE) | Punktacja parametrów dodatkowo ocenianych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość powtórnego użycia probówek bez utraty próżni - korki w probówkach utrzymują próżnię i zapewniają możliwość „dobrania” krwi przy kolejnym przekłuciu | TAK/ NIE |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 2 | Probówka do koagulologii z ograniczoną przestrzenią martwą mniejszą lub równą 1 cm³ ograniczającą aktywację płytek i umożliwiającą optymalne monitorowanie APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną oraz PT i INR u pacjentów leczonych warfaryną. | TAK/ NIE |  | TAK- przestrzeń martwa mniejsza, równa 1cm3 -5 pkt NIE- przestrzeń martwa większa niż 1 cm3 - 0 pkt |
| 3 | Objętość krwi do pobrania wyrażona liczbowo na etykiecie każdej probówki | TAK/ NIE |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 4 | Zdejmowanie korka z probówki bez konieczności jego odkręcania | TAK/ NIE |  | TAK- 5 pkt NIE- 0 pkt |
| 5 | Sterylizacja probówek metodą radiacyjną | TAK/ NIE |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |