Lidzbark Warmiński 15.04.2021 r.

**P.T.**

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-260-22/ZP/21

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawę zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.**

Zgodnie z Rozdziałem IX ust. 2, Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz informuje o zmianie Zaproszenia do złożenia oferty i załączników do niego.

**Pytanie 1**

**Dotyczy zapisów VI. Sposób przygotowania oferty, zawartych w Zapytaniu ofertowym, L.p.6.:**

Czy Zamawiający uzna za równoważne oświadczeniu Producenta, potwierdzenie otrzymaną próbką, że zaoferowane probówki do koagulologii posiadają ograniczoną przestrzeń martwą mniejszą lub równą 1 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodny na proponowaną zmianę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia treść zapisu w rozdz.VI pkt.6 Zaproszenia do złożenia oferty.

**Pytanie 2**

**Dotyczy zapisów VI. Sposób przygotowania oferty, zawartych w Zapytaniu ofertowym, L.p.8.:**

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia Wykonawcy jako równoważnego oświadczeniu / innemu dokumentowi producenta w języku polskim, zawierające informacje, że oferowane produkty dodatkowe, umożliwiające odczyt OB (pipety, statywy, probówki),

są względem siebie kompatybilne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dodaje zapis w lp. 16 Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia –wymagania, oraz zmienia treść zapisu w rozdz. IV pkt.2) i rozdz. VI pkt. 8) Zaproszenia.

**Pytanie 3**

**Dotyczy Załącznika nr 1 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia - wymagania; L.p. 8.:**

Czy Zamawiający wymaga probówek do koagulologii, wyspecyfikowanych w *Formularzu asortymentowo-cenowym* w l.p. 4., posiadających znacznik minimalnego, a nie zalecanego pobrania? Taki znacznik oraz konstrukcja probówka w probówce, pozwalają pobranie pożądanej ilości krwi oraz minimalizowanie przestrzeni martwej pomiędzy meniskiem krwi a korkiem, co ma znaczący wpływ na ograniczenie ryzyka aktywacji płytek krwi.

Zamawiający zawarł w *Parametrach techniczno-funkcjonalnych, dodatkowo ocenianych* (Załącznik nr 3 do Zapytania), zapis w l.p. 2., punktujący ww. produkt o ograniczonej przestrzeni martwej.

**Odpowiedź:**

Zapisy w Zaproszeniu i załącznikach do zaproszenia pozostają bez zmian.

**Pytanie 4**

**Dotyczy Załącznika nr 1 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia - wymagania; L.p. 9.:**

Krzepnięcie krwi może przebiegać w przewidzianym przez Producenta czasie, jedynie w określonych warunkach i stanie pacjenta. Wiele jednostek chorobowych, zastosowane leczenie, a przede wszystkim włączenie do terapii leków przeciwzakrzepowych, wpływają na wydłużenie czasu krzepnięcia przewidywanego przez Producenta.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uściślenie zapisu dotyczącego minimalnego czasu wykrzepiania poprzez dodanie zapisu, iż ,,wymagany czas max. 60 min nie dotyczy pacjentów leczonych antykoagulantami”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść zapisu w lp. 9 zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia –wymagania oraz treść zapisu w rozdz. IV pkt. 4 i rozdz. VI pkt.10 Zaproszenia.

**Pytanie 5**

**Dotyczy Załącznika nr 1 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia - wymagania; L.p. 16:**

Czy Zamawiający zgodnie z rekomendacjami EFLM i KIDL, opublikowanymi na stronie KIDL: <https://kidl.org.pl/get-file/77_rekomendacjeeflm-e.pdf> (pkt. 3.9), będzie wymagał aby elementy systemu pobierania krwi (tj. igły, uchwyty, probówki), pochodziły od jednego Producenta systemu?

Większość renomowanych Producentów posiada portfolio pozwalające na zaoferowanie elementów pochodzących od tego samego Producenta, gwarantując Zamawiającemu pełną kompatybilność systemu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w odpowiedzi na pytania modyfikuje pierwotny zapis w lp. 16 zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia- wymagania oraz wprowadza przedmiotowe zapisy w rozdz. IV pkt. 3 i w rozdz. VI pkt.9.

**Pytanie 6**

**Dotyczy Załącznika nr 2 do Zaproszenia – Formularz asortymentowo-cenowy; L.p. 1:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli i wymaga zaoferowania adaptera Luer, służącego do pobierania krwi z wenflonu do probówki systemu próżniowego?

**Odpowiedź:**

TAK.

**Pytanie 7**

**Dotyczy Załącznika nr 2 do Zaproszenia – Formularz asortymentowo-cenowy; L.p. 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza bezpieczne igły motylkowe z drenem o długości 178 mm?

**Odpowiedź:**

TAK

**Pytanie 8**

**Dotyczy Załącznika nr 2 do Zaproszenia – Formularz asortymentowo-cenowy; L.p. 8a:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek pochodzących od tego samego Producenta, co statyw posiadany przez Zamawiającego w celu zapewnienia pełniej kompatybliności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 9**

**Dotyczy Załącznika nr 2 do Zaproszenia – Formularz asortymentowo-cenowy; L.p. 8b:**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pipet do OB, pakowanych po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem opakowań, tak aby zaoferować ilość sztuk wyspecyfikowaną przez Zamawiającego ?

**Odpowiedź:**

TAK

**Pytanie 10**

**Dotyczy § 7 ust. 1 - Projektu umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary z 2% na 0,1% wartości niedostarczonego asortymentu w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy (...)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wysokości kary umownej.

Zamawiający zmienia wysokość kary umownej na 1%.

Powyższa zmiana powoduje zmianę projektu umowy- zał. nr 5 do Zaproszenia .

**Pytanie 11**

**Dotyczy § 7 ust. 1 - Projektu umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary z 8% na 5% niezrealizaowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary z 8% na 5% niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Powyższa zmiana powoduje zmianę projektu umowy- zał. nr 5 do Zaproszenia .

**Pytanie 12**

**Dotyczy § 7 ust. 1 – Projektu umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary z 2% na 0,1% wartości wadliwego asortymentu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wysokości kary umownej.

Zamawiający zmienia wysokość kary umownej na 1%.

Powyższa zmiana powoduje zmianę projektu umowy- zał. nr 5 do Zaproszenia .

**Pytanie 13**

**Dotyczy „Zaproszenia do złożenia oferty”, rozdz. VI, pkt. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie oferty w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego? Wszystkie wymagane dokumenty zostaną opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a probówki dostarczone tradycyjną drogą pocztową.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **dopuszcza** możliwość przesłania oferty i załączników do niej - podpisanych elektronicznie - drogą elektroniczną na adres: [zamowienia.publiczne@zozlw.pl](mailto:zamowienia.publiczne@zozlw.pl).

Próbki należy przesłać pocztą, kurierem w terminie składania ofert.

Powyższa zmiana powoduję zmianę Zaproszenia do złożenia oferty.

**Pytanie 14**

Poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkłuć motylkowych pakowanych po 100 szt?

**Odpowiedź:**

TAK

**Pytanie 15**

Poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do obmiaru OB. liniowego wykonanych z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Zapisy dotychczasowych wymagań pozostają bez zmian.

**Pytanie 16**

Poz. 8a – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do obmiaru OB. logarytmicznego o pojemności 1,6 ml krwi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść zapisu w lp.8a Formularza asortymentowo-cenowego.

**Pytanie 17**

Poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet pakowanych po 200 szt?

**Odpowiedź:**

TAK.

**Pytanie 18**

Poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytów pakowanych po 100 szt?

**Odpowiedź:**

TAK.

**Pytanie 19**

Poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę ma zmianę zapisu tego wymogu granicznego z:

„Wszystkie elementy systemu pobierania krwi ( igły,probówki,uchwyty adaptery) , muszą pochodzić od jednego producenta, lub w przypadku zaoferowania elementów systemu pochodzących od różnych producentów- wymagane jest oświadczenie/ inny dokument (dołączyć do oferty) producenta/ producentów oferowanych elementów systemu, że są one kompatybilne względem siebie”

Na:

**„Wszystkie elementy systemu próżniowego powinny pochodzić od jednego wytwórcy (producenta), a w przypadku zaoferowania części elementów systemu od różnych wytwórców należy przedstawić oświadczenie wykonawcy o kompatybilności poszczególnych elementów systemu oraz, że zweryfikowano wzajemną kompatybilność wyrobów medycznych zgodnie z instrukcjami wytwórców i przeprowadzono wskazane w nich działania zgodnie z tymi instrukcjami, zgodnie z wymogiem art. 30 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych”?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zapisy.

Zamawiający informuje, iż w wyniku odpowiedzi na pytania zmienił wymagania w powyższym zakresie.

**Dot. Projekt umowy Zał. Nr 5 par. 7 ust. 1**

**Pytanie 20**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1% niedostarczonego asortymentu, za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?**

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 2% niedostarczonego asortymentu jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 730%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10.

**Pytanie 21**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1% niedostarczonego wartości wadliwego asortymentu, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy lub rezygnację z tej kary umownej. W przypadku wadliwego towaru Zamawiający może skorzystać z procedury reklamacyjnej.**

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12.

**Dot. Projekt umowy Zał. Nr 5 par. 6 ust. 2**

**Pytanie 22**

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyrażą zgodę na zaproponowane zmiany w par.6 ust. 2 projektu umowy.

Powyższa zmiana powoduje zmianę projektu umowy- zał. nr 5 do Zaproszenia .

**Uwaga:**

Zamawiający informuje, że w Zaproszeniu do złożenia oferty i załącznikach – doprecyzował jednostkę miary dot. wymaganej probówki do koagulologii z ograniczoną przestrzenią martwą  mniejszą lub równą **1 cm³** (było 1cm.).

**Kierownik Zamawiającego**

**Agnieszka Lasowa**