Lidzbark Warmiński  21.04.2021

Znak sprawy: ZOZ.V-260-30/ZP/21

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł  i procedury Zapytania ofertowego, w związku 
z wyłączeniem na podstawie art. 2 ust.1, pkt.1) ustawy prawo zamówień publicznych 
(Dz.U z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim /Zamawiający/

zaprasza do złożenia ofert na:

dostawę ubrań medycznych do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ubrań medycznych w ilości 4 500 sztuk.

Ubrania medyczne wykonane z włókniny SMS gr. min. 35 g, (nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające), w rozmiarach S, M, L, XL, XXL:

- Bluza z krótkim rękawem, posiadająca wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej).
- Spodnie z trokami w pasie.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania normy EN 13795.

- Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia od dnia obowiązywania umowy do 30.06.2021 r.

Zamówienia będą składane telefonicznie lub e-mailem sukcesywnie, wg potrzeb Zamawiającego od poniedziałku do piątku od godziny 800 do 1400. Realizacja zamówienia 
w ciągu 24 godzin licząc od momentu złożenia zamówienia, dostawy do godziny 14:30.

- Warunki i terminy płatności:

60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury.

- Kryteria oceny ofert:

Cena - 100%.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania Zamawiającego, określone w niniejszym postępowaniu oraz posiada najniższą cenę.

- Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy:

- dokumenty  potwierdzające spełnienie normy EN 13795 przez zaoferowane ubrania medyczne

- próbkę zaoferowanego ubrania medycznego -  jeden komplet ubrania,

- materiał informacyjny (np. ulotka) producenta/wykonawcy  opisujący zaoferowany wyrób.

- Sposób przygotowania oferty:

1) Oferta powinna być złożona na piśmie, przesłana pocztą, kurierem lub dostarczona osobiście ( lub zgodnie z pkt.3)   i zawierać:

- wypełniony Formularz ofertowy (zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego).

- dokumenty  potwierdzające spełnienie normy EN 13795,

- próbkę zaoferowanego ubrania medycznego -  jeden komplet ubrania,

- materiał informacyjny (np. ulotka) producenta/wykonawcy  opisujący zaoferowany

wyrób.

2) Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i opatrzona napisem:

„Zapytanie ofertowe na dostawę ubrań medycznych do Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Lidzbarku Warmińskim nie otwierać przed 29.04.2021 r. godz. 12.10”.

3) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wraz z załącznikami drogą poczty  elektronicznej, na adres: zamowienia.publiczne@zozlw.pl.

Oferta i załączniki muszą być podpisane podpisem elektronicznym.

Wymagane próbki należy przesłać w terminie składania ofert –pocztą, kurierem.

- Zamawiający dopuszcza stosowanie negocjacji z wyłonionym  Wykonawcą w celu uzyskania korzystniejszych warunków niż zaproponowane w ofercie.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński

do dnia 29.04. 2021 r. do godz. 1200

- Termin otwarcia ofert

29.04.2021 r godzina 12:10

Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.

- Komunikacja z Wykonawcami:

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Maria Mielniczek – Kierownik Działu Zamówień Publicznych, tel. 89 767 75 10 - sprawy proceduralne.

- Anita Jankun- Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. tel. 89-767-22-76 - sprawy merytoryczne

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia na adres e-mail: zamowienia.publiczne@zozlw.pl

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 23.04.2021 r  do godz. 14.00 - Zamawiający udzieli wyjaśnień, a pytania 
i odpowiedzi zamieści na stronie internetowej www.zozlw.pl, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe – do dnia 26.04.21 r., do godz. 12.00.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.

12. Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  Projekt umowy

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna RODO

….……………………

podpis Zamawiającego