## Cz 7
Formularz cenowy - zał. nr 1 do Zaproszenia - po zm. z dn. 28.07.2021 r.
ZOZ.V-260-49/ZP/21
Część 7 Kaniule , koreczki , kraniki
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY (jeśli posiada) | PRODUCENT | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Koreczki do kaniul Luer-Lock zamykajace światło kaniuli i posiadające trzpień zamykający światło kaniul poniżej krawędzi korka |  | Szt. | 6000
2 | Kranik trójdrożny Luer –Lock wyposażony w trójramienne pokrętło , zapewniające równomierny przepływ |  | Szt. | 400
3 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z biokompatybilnego teflonu FEP , wyposażona w zastawkę antyzwrotną , posiadająca niskociśnieniowy zawór ułatwiający wprowadzanie płynu i jednocześnie zapobiegający jego nawrotowi
a | Rozmiar 22 G 0,8 x 25 mm przepływ 38 ml /min |  | Szt. | 3000
b | Rozmiar 20 G 1,0 x 32 mm przepływ 64 ml/min |  | Szt. | 7500
c | Rozmiar 18 G 1,2 x 38 mm przepływ 105 ml/min |  | Szt. | 1400
d | Rozmiar 17 G 1,5 x 45 mm przepływ 130 ml/min |  | Szt. | 150
e | Rozmiar 14 G 2,2 x 45 mm przepływ 290 ml/min |  | Szt. | 100
4 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu PUR, bez portu bocznego ,wyposażona w zastawkę antyzwrotną. Kaniule widoczne w USG i w RTG.
a | Rozmiar 26 G 0,6 x 19 mm przepływ 13 ml/ min |  | Szt. | 100
b | Rozmiar 24 G 0,7 x 19 mm przeływ 13 ml /min |  | Szt. | 200
RAZEM

## Cz 11
Część 11 Zestawy resuscytacyjne,maski krtaniowe, przedłużenie giętkie j.u.
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY (jeśli posiada) | PRODUCENT | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku wykonana z medycznego PCV-nie zawierająca szkodliwych ftalanów (potwierdzone odpowiednim znakiem na każdym opakowaniu),nie zawierająca latexu (potwierdzone odpowiednim znakiem na każdym opakowaniu),sterylna,obrazkowa instrukcja użycia na każdym jednostkowym opakowaniu, opakowanie twarde z tworzywa, w kształtcie maski krtaniowej, z papierowym dnem z nadrukowanymi wszystkimi wymaganymi oznakowaniami, ułatwiającym szybki dostęp do produktu w rogu opakowania, rurka główna maski krtaniowej zakończona klockiem antyzgryzowym, na rurce linia RTG,każda rurka główna maski krtaniowej oznakowana: znakiem CE, symbolem wskazującym jednorazowy użytek produktu, informacją o rozmiarze maski krtaniowej, wagą dedykowanego pacjenta, maksymalną objętością powietrza potrzebną do nadmuchania mankietu oraz maksymalnym wygenerowanym ciśnieniem, nazwą wytwórcy i nazwą handlową, mankiet do nadmuchiwania z luźnym drenem zakończonym balonikiem z zaworem; balonik z zaworem z kodem kolorowym odpowiadającym rozmiarowi maski krtaniowej; dodatkowe zabezpieczenie zaworu w postaci blokady do zdjęcia przed użyciem produktu. Rrozmiar 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 |  | Szt. | 20
2 | Strzykawka do wypełniania balonu maski krtaniowej kompatybilna z pozycją nr 1 |  | Szt. | 20
3 | Układ resuscytacyjny jednorazowy dla dzieci z zastawką cisnieniową 40cm H2O i maską nr 1 i 2. |  | Komplet | 20
4 | Zestaw resuscytacyjny jednorazowy dla dorosłych z zastawką cisnieniową 60cm H2O i maska nr 5. Skład: worek samorozprężalny, zastawka nadciśnieniowa, maska anestetyczna, worek rezerwuarowy, dren tlenowy, obrotowy komink pacjenta. |  | Komplet | 80
5 | Przedłużenie giętkie gładkie w środku (z kolankiem) 22F/nieruchomy kominek 15F/22 M |  | Szt. | 50
RAZEM

## Cz 13
Część 13 Strzygarka chirurgiczna i ostrza
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY (jeśli posiada) | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka, ergonomiczna, wyposażona w obrotową głowicę niezależnie od typu ostrza- obrót 45 stopni, do stosowania na mokro i sucho. Czas ładowania strzygarki do pełna: maksimum 60 minut. Strzygarka wyposażona w diodę sygnalizującą m.in. rozładowywanie się baterii litowo-jonowej. W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych. Strzygarka powinna być wodoszczelna w celu przeprowadzenia dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7). Strzygarka kompatybilna z min. 2 rodzajami ostrzy, zdejmowanymi za pomocą przycisku: uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia. |  | Szt. | 1
2 | Uniwersalne ostrza jednorazowe, szerokość cięcia co najmniej 36 mm, wysokość strzyżenia 0,3-0,5mm. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta. Pakowane pojedynczo, biologicznie czyste. Na każdym ostrzu numer LOT. Pakowane po 50 szt. Kompatybilne z zestawem w pozycji nr 1. |  | Szt. | 600
RAZEM

## Cz 17
Część 17 Elementy do laryngoskopu j.u.firmy AUG Medical
Lp | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Opis przedmiotu zamówienia | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY (jeśli posiada) | PRODUCENT | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Rękojeść do laryngoskopu kompatybilny z elementami laryngoskopu j.u. AUG Medical | Rękojeść do laryngoskopu jednorazowego 3D LITERAY® mocna nasadka żarówki LED maksymalna żywotność i oświetlenie aż do 2 godzin pełnego cyklu baterii rozmiar rękojeści M (medium) |  | szt | 35
2 | Jednorazowa łopatka światłowodowa Macintosh LED w rozmiarach 2,3,4 lub Miller w rozmiarach 0,1,2 kompatybilne z elementami laryngoskopu j.u. AUG Medical | Jednorazowe łyżki DLITE® typu Miller i Macintosh o obniżonym profilu, zgodne z zielonym standardem (Green Standard) solidna podstawa łyżek z tworzywa wykonanego w druku 3D brak ostrych krawędzi dzięki specjalnej obróbce stali nierdzewnej w normie AISI-304 światłowód z polerowaną powierzchnią o maksymalnym wylocie, minimalizacji reflektów i odbić światła do 6000 luksów przy użyciu rękojeści 3D LITERAY® 2.5V LED zachowany standard ISO 7376/3 |  | szt | 35
RAZEM
poz 1,2 Skład: 90% metal, 10% mocne tworzywo z technologii 3D Print w łyżkach, uchwyt 100% druk 3D

## Cz 25
Część 25 Maski twarzowe anestetyczne wielorazowego użytku , układy oddechowe do aparatu do znieczulenia typ FABIUS, pułapka wodna, układ rur do respiratora Savina
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY (jeśli posiada) | PRODUCENT | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Maski twarzowe anestetyczne wielorazowego użytku z mankietem, wykonane z materiału pozwalającego na sterylizację w autoklawie, do stosowania z ręcznymi resuscytatorami lub innymi urządzeniami do sztucznej wentylacji ,w komplecie pierścień mocujący.
a | Rozmiar 0 dla noworodków bez kołnierza |  | Szt. | 2
b | Rozmiar 1 dla niemowląt |  | Szt. | 2
c | Rozmiar 2 dla małych dzieci |  | Szt. | 3
d | Rozmiar 3 dla dużych dzieci |  | Szt. | 4
e | Rozmiar 4 dla dorosłych |  | Szt. | 5
f | Rozmiar 5 dla dużych dorosłych |  | Szt. | 5
2 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do apartu do aparatu do znieczulenia Fabius GS z monitirowaniem. Układ to :2 rury dług.1,5m, 1 rura dług. min 0,8 m , trójnik pacjenta z portem luer lock , bezlateksowy worek oddechowy 2l z łącznikiem. |  | Szt. | 140
3 | Układ rur oddechowych do respiratora Savina, j.u. |  | Szt. | 40
4 | Pułapka wodna do aparatu do znieczulena typ FABIUS typ 6872130 |  | Szt. | 10
RAZEM

## Cz 26
Część 26 Ustniki do alkomatu ALCOTEST 7410 PLUS
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY (jeśli posiada) | PRODUCENT | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Ustniki do alkomatu ALCOTEST 7410 PLUS |  | Szt. | 250
RAZEM

## Cz 28
Część 28 Końcówki do odsysania pola operacyjnego
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY (jeśli posiada) | PRODUCENT | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania, śr 8 mm , j.u., jałowa, końcówka standard prosta lub zagięta wykonana z twardego PCW o jakości medycznej,zakończoną atraumatyczne ;rączka gwarantująca wygodną pracę ; dren 25Ch /2100mm z zabezpieczeniem antyzgięciowym (podłużne prążkowanie) i schodkowe zakończenie. Pojedynczo pakowane |  | Szt. | 110
2 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Pool z końcówką prostą zakończoną atraumatyczne ;rączka gwarantująca wygodną pracę ; dren z zabezpieczeniem antyzgięciowym(podłużne prążkowanie) i schodkowe zakończenie , z kontrolą siły ssania i drenem 30 Ch/2100mm. Pojedynczo pakowane . |  | Szt. | 60
RAZEM

## Cz 32
Część 32 Sprzęt j.u. ginekologiczny
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY (jeśli posiada) | PRODUCENT | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Pałeczki do pobierania wymazów w probówkach z podłożem transportowym Amies j.u. sterylne |  | Szt. | 500
2 | Osłona na głowicę USG EV pudrowana x 144 szt. |  | Op. | 20
3 | Szczoteczki cytologiczne j.u. (wachlarz) x 100 szt |  | Op. | 20
4 | Szczoteczki cytologiczne j.u. (prosta) x 100 szt |  | Op. | 3
5 | Wziernik ginekologiczny rozmiar XS , sterylny |  | Szt. | 1400
6 | Wziernik ginekologiczny rozmiar M , sterylny |  | Szt. | 2000
7 | Cytofix płyn do utrwalania 150 ml |  | Fl. | 8
8 | Szkiełka podstawowe z polem do opisu 72,6 x 25.4 mm x 50 szt |  | OP. | 40
9 | Spódniczki do badań ginekologicznych j.u. |  | Szt. | 600
10 | Klapki j.u. |  | Para | 400
RAZEM

## Cz 41
CZĘŚĆ 41 Rękawice chirurgiczne wyjałowione bezlateksowe
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy | Producent | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE, BEZLATEKSOWE, NEOPRENOWE, OBUSTRONNIE POLIMERYZOWANE, ELASTYCZNE, DŁUGOŚĆ MIN 295 MM, GRUBOŚĆ RĘKAWICY POJ.PALEC 0,21 MM+/-2 MM, SIŁA ZRYWANIA MIN 12 N. ZGODNE Z NORMAMI EN 455-1,-2,-3,-4; EN556; EN420; EN374; EN388; ASTM F 1670, ASTM F1671. AQL 0,65. STERYLIZOWANE RADIACYJNIE. ROZMIAR 7-8. |  | PARA | 400
RAZEM

## Cz 46
CZĘŚĆ 46 Ventrofil, szew syntetyczny
SZEW METALOWY , POWLEKANY, TYPU VENTROFIL
Lp. | GRUBOŚĆ NITKI (USP) | DŁUGOŚĆ NITKI ( CM ) | OPIS IGŁY | NAZWA HANDLOWA | SZACUNKOWA ILOŚĆ(saszetki) | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy | Producent | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | 1,3 mm | 90 | 2 X 100 MM , ODWROTNIE TNĄCE |  | 12
SYNTETYCZNY ,POWLEKANY,PLECIONY SZEW O KRÓTKIM OKRESIE WCHŁANIANIA, WYKONANY Z POLIGLATYNY 910.
50% POCZĄTKOWEJ SIŁY PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO PO 5 DNIACH . CAŁKOWITA ABSORPCJA PO OKOŁO 42 DNIACH.
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA | OPIS IGŁY | NAZWA HANDLOWA | SZACUNKOWA ILOŚĆ (saszetki) | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy | Producent | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
2 | 3/0 | 70 cm | 1/2 KOŁA , 22 MM , OKRĄGŁA |  | 108
RAZEM