Lidzbark Warmiński, 14.12.2021 r.

Znak sprawy: ZOZ.V.260-80/ZP/21

P.T. Wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł i procedury Zapytania ofertowego, w związku 
z wyłączeniem na podstawie art. 2 ust.1, pkt.1) ustawy prawo zamówień publicznych 
(Dz.U z 2021, poz. 1129 z późn. zm.)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37,

11-100 Lidzbark Warmiński, zwany dalej  Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim gazów medycznych.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Lidzbarku Warmińskim gazów medycznych, tj. tlen (Oxygenium) gaz medyczny 99,5%, skroplony w ilości 36 ton.

- Ilość dostarczonej cieczy (tlenu ciekłego) będzie określana na podstawie wskazań przepływomierzy na cysternach Wykonawcy.

Przepływomierze przy cysternach, którymi Wykonawca będzie dostarczał ciekły tlen muszą posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar - na tankownie zbiorników.

Zamawiający posiada stały zbiornik ciśnieniowy o pojemności 6.15 m3, o dopuszczalnym ciśnieniu 18 bar.

3.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i rozładunku gazów medycznych za budynkiem Szpitala Powiatowego przy ulicy Bartoszyckiej 3- gdzie usytuowany jest stały zbiornik ciśnieniowy.

4. Zamówienia będą składane przez uprawnionych pracowników Zamawiającego.

5. Dostawy będą odbywać się całodobowo, maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od momentu złożenia zamówienia.

6. W celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, przez oferowany przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy:

1) Dokument potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia jest wpisany do Rejestru Produktów Leczniczych.

2) Pozwolenie Głównego Urzędu Miar – na tankowanie zbiornika – na każdorazowe wezwanie Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2022

III. Termin i warunki  płatności:

Termin i warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

IV. 	Kryteria oceny ofert:

- Najniższa cena - 100%.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i posiada najniższą cenę.

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

V. Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego poda cenę brutto wykonania zamówienia uwzględniając wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.

VI. Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna być złożona drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.publiczne@zozlw.pl i zawierać:

- wypełniony Formularz ofertowy (zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego),

- dokumenty określone w rozdziale I ust. 6 niniejszego Zapytania,

2) Oferta i załączniki do oferty winny być złożone w formie lub postaci elektronicznej, 
     podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub

Oferta i załączniki do oferty mogą być złożone jako skany dokumentów papierowych uprzednio (przed skanowaniem) podpisane - podpisem odręcznym.

3) Oferta powinna być opisana w temacie wiadomości e-mail:

„Oferta na dostawę gazów medycznych.”

4) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty pocztą, kurierem lub osobiści na adres Zamawiającego z dopiskiem: „Oferta na dostawę gazów medycznych” jeśli zostanie dostarczona do Zamawiającego w terminie jej składania tj. 21.12.2021 r., do godz. 12:00

VII. Zamawiający dopuszcza stosowanie negocjacji z wyłonionym  Wykonawcą w celu uzyskania korzystniejszych warunków niż zaproponowane w ofercie.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć na adres e-mail: zamowienia.publiczne@zozlw.pl

do dnia 21.12.2021 r., do godz. 12:00

2) Ofertę składaną pocztą należy złożyć (z dopiskiem, jak w ust.3) na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, 
11-100 Lidzbark Warmiński do dnia 21.12.2021 r., do godz. 12:00

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.12.2021 r., godz. 12:10 bez udziału Wykonawców.

IX. Komunikacja z Wykonawcami:

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Ewelina Wojda – Referent Działu Zamówień Publicznych - sprawy proceduralne,

- Mariusz Gulbiński – Kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego, w sprawach merytorycznych.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia na adres e-mail: zamowienia.publiczne@zozlw.pl

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 16.12.21 r. – Zamawiający udzieli wyjaśnień, a pytania i odpowiedzi zamieści na stronie internetowej (do dnia 17.12.21 r., do godz. 15.00), na której zamieszczono Zapytanie ofertowe.

Zamawiający nie udziela wyjaśnień telefonicznie.

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.

XI. Wykaz załączników do Zaproszenia ofertowego:

a) Załącznik nr 1 Projekt umowy

b) Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

c) Załącznik nr 3 Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa