### Lidzbark Warmiński, 02.02.2022 r.

P.T.

### Wykonawcy

Znak sprawy: ZOZ.V-260-8/ZP/22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych  Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz informuje o zmianie treści załączników do SWZ.

Sprostowanie do pytań i wyjaśnień nr 1 z dnia 31.01.2022 r.

Pytanie 14

Dotyczy: Tabeli nr 3 System do oznaczeń serologicznych mikrometodą kolumnowo - żelową, stanowiącej zał. Nr 4 do SWZ, pkt.4

Prosimy o zmianę zapisów „Odczynniki anty-A, anty-B, anty-D(VI+) z innych klonów niż wymienione w pkt. 3” na „Odczynniki anty-A, anty-B, anty-D(VI+) z innych klonów lub innej serii tego samego klonu niż wymienione w pkt. 3”, gdyż aktualnie obowiązujące przepisy dopuszczają takie rozwiązanie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający modyfikuje zapis wyjaśnień na pytanie 14 opublikowane przez Zamawiającego 31.01.2022.

Zamawiający dopuszcza „Odczynniki anty-A, anty-B, anty-D(VI-) z innych klonów lub innej serii tego samego klonu niż wymienione w pkt. 3”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę zapisu w Tabeli nr 3 System do oznaczeń serologicznych mikrometodą kolumnowo - żelową, stanowiącej zał. Nr 4 do SWZ, pkt. 4 w powyższym zakresie.

Uzupełnienie do pytań i wyjaśnień nr 1 z dnia 31.01.2022 r.

- Pytanie 9

- Par. 6 ust. 5

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody?" ewentualnie dodanie: wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywistej szkody”.

Powyższa odpowiedź powoduję zmianę zapisów w załączniku nr 10.

- Pytanie 10

- Par. 7 ust. 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”?

Wyjaśnienie:

- Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 11

- Par.7 ust. 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Wyjaśnienie:

- Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższa odpowiedź powoduję zmianę zapisów w załączniku nr 10.

- Pytanie 12

- Par. 9 ust. 10

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Wyjaśnienie:

- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania i wyjaśnienia nr 2

Pytanie 29

Prosimy o potwierdzenie, że w zał. 1 części nr 10. pkt. 1 Zamawiający dopuszcza kartę 
o profilu A-B-D(VI+)-D(VI-)-A1-B ze względu na konflikt w brzmieniu parametrów wymaganych (zał. 4 tab. 3 pkt. 3)  oraz ocenianych (zał. 4 tab. 3 pkt. 24)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza kartę.

Pytanie 30

Prosimy o potwierdzenie, że dla części nr 10 Zamawiający wymaga zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości 4x w roku?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga kontroli zewnętrznej, dopuszcza kontrole międzynarodową.

Pytanie 31

Prosimy o potwierdzenie, że w cześci nr 10 Zamawiający wymaga aby oferowane pipety 
i końcówki pochodziły od tego samego producenta co oferowane karty, krwinki, kontrole, wirówka?

Wyjaśnienie:

Wymagania Zamawiającego zawiera odpowiedź na pytanie nr 18: „Zamawiający potwierdza, że wszystkie oferowane karty, krwinki, kontrole (z wyłączeniem kontroli zewnatrzlaboratoryjnej) i sprzęt (z wyłączeniem pipet, końcówek do pipet oraz nakłuwaczy drenów) muszą pochodzić od tego samego producenta”.

Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, że certyfikaty CE w części nr 10 dotyczą oferowanych wyrobów medycznych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że certyfikaty CE dotyczą wszystkich elementów systemu 
z wyjątkiem końcówek i nakłuwaczy.

Kierownik  Zamawiającego

Agnieszka Lasowa