Lidzbark Warmiński 15.04.2022 r.

**P.T.**

**Wykonawcy**

**Znak sprawy: ZOZ.V.260-45/ZP/22**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawę materacy przeciwodleżynowych (rurowych) do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.**

Zgodnie z Rozdziałem 10. Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający materac rurowy o wysokości 11,5 cm i dopuszczalnym odciążeniu 145kg spełniający pozostałe parametry?

**Wyjaśnienie:**

Tak, Zamawiający dopuści materac rurowy o powyższych parametrach.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia paszportów technicznych?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie odstąpi** od wymogu dostarczenia paszportów technicznych.

**Kierownik Zamawiającego**

**Agnieszka Lasowa**