Lidzbark Warmiński 06.05.2022 r.

**P.T.**

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V.260-50/ZP/22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawę drobnego sprzętu rehabilitacyjnego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim**

Zgodnie z Rozdziałem 11. Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie 1**

**Część II Pozycja 1. Kule 4szt.**

Czy Zamawiający dopuści kule inwalidzkie z obejmą o następujących parametrach :

* wytrzymałe rurki aluminiowe
* ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
* mocna uchylna obejma
* wysokiej jakości miękka nasadka gumowa
* skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
* zakres regulacji podstawy: 72 cm –115 cm
* zakres regulacji przedramienia: 13 cm – 18 cm
* całkowita wysokość: 91cm – 122 cm
* waga: 0,75 kg
* Maksymalne obciążenie: 120 kg

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści kule inwalidzkie o powyższych parametrach.

**Pytanie 2**

**Część III Pozycja 1. Poręcze do nauki chodzenia**

Czy Zamawiający dopuści poręcze do nauki chodzenia o wysokości poręczy 63-115 cm spełniające pozostałe wszystkie parametry?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści poręcze do nauki chodzenia o wysokości poręczy 63-115 cm spełniające pozostałe wymagane przez Zamawiającego parametry.

**Pytanie 3**

**Część III Pozycja 2. Chodzik wysoki**

Czy Zamawiający dopuści chodzik wysoki o następujących parametrach:

* stalowa rama
* stabilna konstrukcja
* miękkie podłokietniki z możliwością płynnej regulacji wysokości
* płynnie regulowany kąt uchwytów oraz ich długość
* kółka tylne z hamulcem
* opony gumowe 3’’
* Szerokość 52,5 cm
* Długość 76–97 cm
* Wysokość 108-148 cm
* Szerokość wycięcia elementu tapicerowanego 37 x 29 cm

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści chodzik wysoki o powyższych parametrach.

**Pytanie 4**

**Część IV Pozycja 1. Materace gimnastyczne**

**Czy Zamawiający dopuści materace gimnastyczne jednoczęściowe o wymiarach 195 x 85 x 5 cm spełniających pozostałe parametry?**

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuści materace gimnastyczne jednoczęściowe o wymiarach 195 x 85 x 5 cm spełniające** pozostałe wymagane przez Zamawiającego parametry**.**

**Pytanie 5**

**Część VI Pozycja 8. Stół /tablica do ćwiczeń manualnych ręki**

Czy Zamawiający dopuści tablicę do ćwiczeń manualnych ręki o następujących parametrach:

Blat tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem wykonany jest ze sklejki, drobne przyrządy z litego drewna. Całość zamontowana jest na stalowej podstawie lakierowanej proszkowo, umożliwiającej regulację wysokości. Stopki z olejoodpornej gumy pozwalają eliminować wpływy nierówności podłogi. Tablica wyposażona jest w cztery obciążniki o wadze 0,25 kg oraz esy i pięć linek zamontowanych do przyrządu.

Parametry techniczne:

Wymiary blatu: 73 – 53 cm

Wysokość regulowana w zakresie: 55 – 90 cm

Waga stołu: 12 kg

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści tablicę do ćwiczeń manualnych ręki o powyższych parametrach.

**Pytanie 6**

**Dotyczy zapisu w zapytaniu ofertowym – punkt 2**

Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy do 10 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tak aby przedmiot zamówienia został dostarczony do Zamawiającego do dnia 20.05.2022 r.

**Pytanie 7**

**dot. załącznik nr 1 do SWZ**

Czy zamawiający dopuści parawan ze stelażem aluminiowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści parawan ze stelażem aluminiowym, spełniający pozostałe wymagane przez Zamawiającego parametry.

**Pytanie 8**

**dot. załącznik nr 1 do SWZ**

Czy zamawiający parawan o wymiarach 1000x1700x450mm (szerokość/wysokość/rozstaw nóżek)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści parawan o wymiarach 1000x1700x450mm (szerokość/wysokość/rozstaw nóżek), spełniający pozostałe wymagane przez Zamawiającego parametry.

Pytanie 9

**dot. CZĘŚĆ V**

Prosimy o dopuszczenie pasów ślizgowych w rozmiarze 90x200 cm , nośność 160 kg , uchwyty wzdłuż trzech boków.

lub

Prosimy o dopuszczenie pasów ślizgowych w rozmiarze 200x90 cm lub 200x140 cm z uchwytami, wzdłuż trzech boków dla pacjentów bariatrycznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści pasy ślizgowe w rozmiarze 200 x 90 cm z uchwytami wzdłuż trzech boków dla pacjentów bariatrycznych, spełniające pozostałe wymagane przez Zamawiającego parametry .

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa