Lidzbark Warmiński, 16.05.2019 r.

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-31/ZP/19

**Informacja o zmianie treści SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego
i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim**.

**Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP** - po ponownej analizie potrzeb w zakresie asortymentu wymienionego w Części 16 poz. 1 i poz.2 Formularza cenowego, po zm. z dn. 15.05.19r. , stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ - **zmienia treść zapisów w poz. 1 i 2 Części 16 w/w Formularza cenowego,**

 w ten sposób, że:

* w poz. 1 w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” - opis przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie **:” Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet TVT-O, składający się z:
1. taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 400 mm, wielkości oczek 1,06 x 1,01 mm , grubości 0,33 mm i maksymalnie gramaturze 28,0 g/m2, taśma bez koszulki**

**2.dwóch jednorazowych narzędzi o kształcie helikalnym do zakładania taśmy metodą przezzałonową techniką od środka na zewnątrz (in-out) lub odwrotnie oraz prowadnika (protectiv guide)” ;**

* w poz. 1. w kolumnie pn. „Rozmiar” wprowadza zapis o treści**: „ 10 x 400 mm”.**
* w poz. 2 w kolumnie pn. „Opis przedmiotu zamówienia” - opis przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie **:” Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet TVT składający się z: 1.taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 400 mm, wielkości oczek 1,06 x 1,01 mm , grubości 0,33 mm i maksymalnie gramaturze 28,0 g/m2, taśma bez koszulki 2. jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą załonową”;**
* w poz. 2. w kolumnie pn. „Rozmiar” wprowadza zapis o treści**: „ 10 x 400 mm”.**

**Kierownik Zamawiającego Agnieszka Lasowa**