ZESPÓŁ     OPIEKI     ZDROWOTNEJ

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI                ul. Bartoszycka 3

# Telefony: centrala (089) 767 22 71 do 76;  	   sekretariat: (089) 767 25  61                            fax: (089) 767 29 66				        http://zozlw.pl

## Regon: 000308459 	e-mail: zamowienia.publiczne@zozlw.pll;  NIP: 743-16-41-641

Lidzbark Warmiński 29-11-2011 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Znak sprawy: ZOZ.III-270-21/ASZ/11

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 wprowadza zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że zmienia zapis załącznika nr 1 do SIWZ w punkcie XII Sprzęt medyczny, nosze główne:

- waga noszy (bez pasów i materaca) do 23 kg – dopuszcza się wyższą wagę noszy, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865 odpowiednim certyfikatem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC – folder, deklaracja zgodności lub CE – załączyć do oferty.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

W imieniu Zamawiającego -