Lidzbark Warmiński 05-06-2017 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-21/ZP/17

Dotyczy Zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego 
i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1

Część 35 poz. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania kanek z drenami o długości 200 cm jako równoważnych do wymaganych  210 cm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kanek z drenami o długości 200 cm jako równoważnych do wymaganych  210 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań Zamawiającego.

Pytanie 2

Dotyczy § 6 ust. 1 wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za zwłokę w wykonaniu dostawy  oraz za wymianę towaru wolnego od wad odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Zamawiającemu. Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż dostarczane przez nas wyroby są z reguły zapakowane sterylnie. Jeżeli zdarzyłoby się dostarczyć Państwu towar, który zawierałby wady jakościowe, należy Dostawcę zobligować do natychmiastowej wymiany towaru na wolny od wad, a nie karać go wysokimi karami „2% wartości wadliwego towaru” za coś, czemu nie mógł zapobiec w chwili wysyłki.

Jest oczywiste, że zdarzyć się mogą przypadki, w których  pomimo podjęcia wszelkich starań
 i środków należyte wykonanie umowy nie będzie możliwe. Dość wskazać w tym miejscu na możliwość awarii środka transportu, za pomocą którego towar jest przewożony, możliwość  zablokowania dróg, itp.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca 
w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,2%.

Wyjaśnienie:

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Dotyczy § 6 ust. 4 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 6  ust.4 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [................... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 4

Część 35 pozycja 1 Końcówki  do odsysania pola operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola z kontrolą siły ssania, śr 7,59mm 
z drenem CH24/2100 pakowane podwójnie, reszta parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści końcówki do odsysania pola z kontrolą siły ssania, śr 7,59mm 
z drenem CH24/2100 pakowane podwójnie, reszta parametrów bez zmian?

Pytanie 5

Część 35 pozycja 2 Końcówki  do odsysania pola operacyjnego

Czy zamawiający dopuści końcówkę z drenem CH 24/2100mm pakowaną podwójnie, reszta parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści końcówki z drenem CH 24/2100mm pakowanej podwójnie, reszta parametrów bez zmian?

Pytanie 6

Część 48

Czy Zamawiający w części 48- Uszczelki do cystoskopu firmy Volf- wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji dostawy do 14 dni roboczych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji dostawy w części 48- Uszczelki do cystoskopu firmy Volf- do 14 dni roboczych.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa