Lidzbark Warmiński 08-10-2014 r.

Dotyczy: Zaopatrywanie apteki szpitalnej w Lidzbarku Warmińskim w leki, szczepionki, materiały opatrunkowe, środki dezynfekujące, nici chirurgiczne oraz sprzęt medyczny (jednorazowego i wielorazowego użytku).

Znak sprawy ZOZ.III-270-10/MP/14

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający przedłuży termin składania ofert, w związku z wyznaczeniem terminu krótszego niż minimalny 7 - dniowy wynikający z art. 43 ust. 1 ustawy PZP?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP 07.10.2014 r., dnia tego nie liczmy przy obliczaniu terminu (art. 111 § 2 KC). Ustawowy, minimalny, 7 – dniowy termin składania ofert upływa zatem 14.08.2014 r. wraz z końcem dnia (art. 111 § 1 KC), a nie jak wskazuje Zamawiający o godzinie 11.50 (obecnie termin ten wynosi 6 dni i 11 godzin).

W związku z naruszeniem przez Zamawiającego przepisu art. 43 ust. 1 ustawy PZP wnosimy jak na wstępie pytania

Wyjaśnienie:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.10.2014 oraz umieszcza na stronie internetowej www.zozlw.pl ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytanie 2

Pakiet 15, poz. 1

Czy Zamawiający miał na myśli siatkę podtrzymującą w rozmiarze 6 o długości 10m w stanie swobodnym?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający ma na myśli siatkę podtrzymującą w rozmiarze 6 o długości 10m w stanie swobodnym

Pytanie 3

Pakiet 15, poz. 7

Czy Zamawiający miał na myśli rękawice pudrowane czy niepudrowane?

Wyjaśnienie:

Zamawiający ma na myśli rękawice pudrowane

Pytania dotyczące treści umowy:

Pytanie 4

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Wyjaśnienie:

- W razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie, po uzyskaniu zgody kierownika apteki Zamawiającego.

Pytanie 5

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Wyjaśnienie:

- Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 6

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 7

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy na materiały opatrunkowe z 48godzin do 72godzin?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 8

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisami SIWZ: Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie, odpowiednio do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.