# Lidzbark Warmiński 01.07.2019 r.

**P.T.**

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-40/ZP/19

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego   
i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim**.

Zgodnie z rozdz. VII, ust.2 Zaproszenia - Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie 1**

**Dotyczy części 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra sylikonowy, opakowanie wewnętrzne wykonane z folii, opakowanie zewnętrzne papierowo-foliowe, długość ramion 45x18 cm przy każdym rozmiarze?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuści** drenu Kehra sylikonowego, opakowanie wewnętrzne wykonane z folii, opakowanie zewnętrzne papierowo-foliowe, długość ramion 45x18 cm przy każdym rozmiarze.

**Pytanie 2**

**Dotyczy części 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu poz. nr 2, 3 i 4? Wyłączenie wyżej wymienionych pozycji umożliwi złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie wyraża** zgody na wyłączenie do osobnego pakietu poz. nr 2, 3 i 4.

**Kierownik Zamawiającego**

**Agnieszka Lasowa**