Lidzbark Warmiński 17.05.2018 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-20/ZP/18

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę sprzętu medycznego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego i do Działu Anestezjologii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z rozdziałem X. Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1

Dotyczy części nr IV POMPY INFUZYJNE pkt 3:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z zakresem szybkości dozowania co 0,01 ml/h dla:

0,01 – 100 ml/h dla strzykawek 2/3 ml

0,01 – 100 ml/h dla strzykawek 5 ml

0,01 – 200 ml/h dla strzykawek 10 ml

0,01 – 400 ml/h dla strzykawek 20 ml

0,01 – 600 ml/h dla strzykawek 30 ml

0,01 – 1800 ml/h dla strzykawek 50 ml

Powyższy zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej podaży infuzji pacjentowi. Dodatkowo takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ infuzja z niskimi przepływami dokładność jest zdecydowanie ważniejsza, szczególnie z możliwością współpracy pompy ze strzykawkami o rozmiarach 2/3 ml.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści wysokiej klasy pomp strzykawkowych z zakresem szybkości dozowania co 0,01 ml/h dla:

0,01 – 100 ml/h dla strzykawek 2/3 ml

0,01 – 100 ml/h dla strzykawek 5 ml

0,01 – 200 ml/h dla strzykawek 10 ml

0,01 – 400 ml/h dla strzykawek 20 ml

0,01 – 600 ml/h dla strzykawek 30 ml

0,01 – 1800 ml/h dla strzykawek 50 ml

Pytanie 2

Dotyczy części nr IV POMPY INFUZYJNE pkt 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu i bez podglądu w pliku XML ? Duży 4,3 calowy w pełni kolorowy wyświetlacz sprawia, że historia zdarzeń każdej czynności użytkownika jest czytelnie rozplanowana 
i w zupełności wystarczająca do monitorowania aktywności.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści wysokiej klasy pomp strzykawkowych z możliwością odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu i bez podglądu w pliku XML.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa