Lidzbark Warmiński 12-10-2015 r.

Dotyczy postępowania: ZOZ.III-270-11/AS/15

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy:  Do załącznika nr  2 – „Sprzęt urologiczny Cystoskop.; URS; Resektoskop; Uretrotom – 2 szt.; Laser urologiczny; Tor wizyjny - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych „.

- Pytanie 1

- Tabela parametrów część A Cystoskop  ppkty nr 8  „Nasadka do uretroskopii lub do cystoskopii diagnostycznej z 2. kanałami prowadzącymi do instrumentów (lewy 10 Charr., prawy 12 Charr.).”

- Czy Zamawiający dopuści nasadkę do uretroskopii lub do cystoskopii diagnostycznej z 2 kanałami prowadzącymi do instrumentów współpracującej z oferowanym płaszczem 21 Charr  - umożliwiającej wprowadzenie jednego narzędzi 10 Charr lub 2 x 6 Charr?

- Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 2

Tabela parametrów część B Resektoskop ppkty nr 3 „Płaszcz 26 Charr z dziurkami irygacyjnymi oraz bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”, końcówka ścięta/ukośna – 1 szt. „  oraz pkt 4 „Płaszcz wewnętrzny resektora 24 Charr z systemem zatrzaskowego zapięcia oraz portem odływ.dopływ w medium z wymiennym/wyjmowanym kranikiem regulacji przepływu – 1 szt.”

Czy Zamawiający dopuści płaszcz 26 Charr z dziurkami irygacyjnymi oraz bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”, końcówka ścięta/ukośna z systemem zatrzaskowego zapięcia oraz portem odływ.dopływ w medium z wymiennym/wyjmowanym kranikiem regulacji przepływu oraz płaszcza wewnętrzny resektora 24 Charr z systemem zatrzaskowego zapięcia?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 3

Tabela parametrów część C Ureterorenoskop ppkty nr 3 dotyczący ureterorenoskopu z kanałem 4 Charr. „Wkład do kleszczyków biopsyjnych 5 Fr dług. robocza 550 mm.. Połączenie wkładu roboczego z rękojeścią typu „click”. Kleszczyki z blokadą antyprzeciążeniową, 360 st. obrotowe  - 1  szt.”

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne kompletne, jednolite  4/3 Fr długość robocza 600 mm, zgodnie z kanałem  ureterorenoskopu 4 Fr?

Wyjaśnienie

Tak

W imieniu Zamawiającego – Dyrektor Agnieszka Lasowa