Lidzbark Warmiński 28-04-2017 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-18/ZP/17

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego 
i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1

Część 27 pozycja 5:

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 250 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 250 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości,  zgodnie z zapisami SIWZ rozdział X ust. 4.

Pytanie 2

Część 27 pozycja 7:

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 200 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 200 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości, zgodnie z zapisami SIWZ rozdział X ust. 4.

Pytanie 3

Część 27 pozycja 8:

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 250 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 250 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości, zgodnie z zapisami SIWZ rozdział X ust. 4.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z rozdziałem VI ust.4 SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający miał na myśli w Część Nr 40 poz. 3 szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych  Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. oraz  wymaganiom PTG dotyczących standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych? Wymagania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych wykazują zgodność z powyższymi wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych.

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w Części Nr 40 poz. 8 dopuści szkiełka podstawowe z polem do opisu o wymiarach 76mm x 26 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe z polem do opisu o wymiarach 76mm x 26 mm.

Pytanie 7

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w części 22 cewników do kaniulacji dużych naczyń w zestawach z dilatatorem 7F lub 8F;  prowadnikiem w rozmiarze 0,032" oraz strzykawka o poj. 5ml –pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści w części 22 cewników do kaniulacji dużych naczyń w zestawach z dilatatorem 7F lub 8F;  prowadnikiem w rozmiarze 0,032" oraz strzykawką o poj. 5ml –pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Pytanie dot. części nr 43, poz. 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem skalowanym co 5 cm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem skalowanym co 5 cm.

Pytanie 9

Pytanie dot. część nr 43, poz. 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem w rozmiarach: CH 4, CH 4,7, CH 6.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem w rozmiarach: CH 4, CH 4,7, CH 6, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie 10

Pytanie dot. zadania nr 43, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika pooperacyjnego typu Dufour z kanałem do irygacji niewyposażonym w łącznik luer lock z korkiem zamykającym?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści cewnika pooperacyjnego typu Dufour z kanałem do irygacji niewyposażonym w łącznik luer lock z korkiem zamykającym

Pytanie 11

Pytanie dot. zadania nr 43, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika pooperacyjnego typu Dufour w rozmiarach: CH18 (balon 50 ml), CH20 (balon 60 ml), CH22 (balon 70 ml),  CH24 (balon 80 ml).

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści cewnika pooperacyjnego typu Dufour w rozmiarach: CH18 (balon 50 ml), CH20 (balon 60 ml), CH22 (balon 70 ml),  CH24 (balon 80 ml).

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 18, poz. nr 1:

- 80 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N.cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)

- Oraz  komplet ( sztuka prawa i lewa) igieł spiralnych wielorazowego użytku do zakładania taśmy metodą przezzasłonową, bez dodatkowego prowadnika ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści w Części nr 18, poz. nr 1:

•	 80 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N.cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)

•	oraz  komplet ( sztuka prawa i lewa) igieł spiralnych wielorazowego użytku do zakładania taśmy metodą przezzasłonową, bez dodatkowego prowadnika.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 18, poz. nr 2:

- 30 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N.cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)

- oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku do zakładania taśmy metodą załonową?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści:

- 30 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N.cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)

- oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku do zakładania taśmy metodą załonową.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 18, poz. nr 3:

      - 25 szt. siatek, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, podstawa górna 5 cm, dolna 8 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici

- Oraz 1 sztuka igły wielorazowego użytku do zakładania siatki metodą przezzasłonową?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści.

      - 25 szt. siatek, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, podstawa górna 5 cm, dolna 8 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici

- oraz 1 sztuka igły wielorazowego użytku do zakładania siatki metodą przezzasłonową.

Pytanie 15

W razie zgody na poszczególne pozycje proszę o wydzielenie jej/ich i utworzenie osobnej Części.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wydziela poszczególnych pozycji do oddzielnych Części.

Pytanie 16

Dot. Rozdz. V pkt. 1.3.h SIWZ (dotyczy pakietu 29 i 35)

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia,  że środki dezynfekcyjne będące przedmiotem oferty są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i stosowania w podmiotach leczniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponieważ przedmiotem zamówienia jest sprzęt  medyczny, prosimy o potwierdzenie, iż złożenie oświadczenia, które jest wymagane dla spełnienia warunku – dla pakietu 29 oraz 35 nie dotyczy.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z rozdziałem VI.ust.13, pkt.4 SIWZ.

Pytanie 17

Dot. §6 pkt. 1.1 i 1.3 wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za zwłokę w wykonaniu dostawy (pkt. 1.1) oraz za wymianę towaru wolnego od wad (pkt. 1.2) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Zamawiającemu. Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż dostarczane przez nas wyroby są z reguły zapakowane sterylnie. Jeżeli zdarzyłoby się dostarczyć Państwu towar, który zawierałby wady jakościowe, należy Dostawcę zobligować do natychmiastowej wymiany towaru na wolny od wad, a nie karać go wysokimi karami „2% wartości wadliwego towaru” za coś, czemu nie mógł zapobiec w chwili wysyłki.

Jest oczywiste, że zdarzyć się mogą przypadki, w których  pomimo podjęcia wszelkich starań i środków należyte wykonanie umowy nie będzie możliwe. Dość wskazać w tym miejscu na możliwość awarii środka transportu, za pomocą którego towar jest przewożony, możliwość  zablokowania dróg, itp.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,2%

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 18

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1% 
w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy?

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 19

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 8% do 4% 
w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy?

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

Wyjaśnienie:

Zgodnie z rozdziałem III ust. 10 SIWZ i § 1 ust.7 projektu umowy.

Pytanie 21

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Wyjaśnienie:

Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja oraz nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa