Lidzbark Warmiński 22.11.2017 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-41/ZP/17

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę kardiomonitorów na Oddział Chorób Wewnętrznych  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z rozdziałem IX. Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej 12’’ i wysokiej rozdzielczości 800x600 pikseli?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej 12’’ i wysokiej rozdzielczości 800x600 pikseli.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga aby kardiomonitor wyposażony był w baterię pozwalającą na ciągłe monitorowanie pacjenta przez minimum 3h na zasilaniu bateryjnym? Wymagane aktualnie 90 min może być nie wystarczające w razie awarii zasilania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga aby kardiomonitor wyposażony był w baterię pozwalającą na ciągłe monitorowanie pacjenta przez minimum 3h na zasilaniu bateryjnym.

Wymagane warunki opisano w pkt 6 Tabeli Wymagania techniczno- funkcjonalne kardiomonitora i odpowiedzi na pytanie nr 4.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w funkcję opóźnienia alarmu bezdechu regulowanego w zakresie od 10 do 40 sekund? Rzadko wykorzystuje się opóźnienie alarmu bezdechu dłuższe niż 40 sekund.

Wyjaśnienie:

Jak odpowiedź na pytanie nr 2.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa