Lidzbark Warmiński 04-05-2017 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-18/ZP/17

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego 
i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4  Ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz informuje o zmianie treści SIWZ.

Pytanie 47

Część 43

Czy Zamawiający w pozycji 1 Części 43 dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem 4,7 i 6 F, skalowanym co 5 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści w pozycji 1 Części 43 zaoferowania zestawów z cewnikiem 4,7 i 6 F, skalowanym co 5 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Pytanie 48

Część 43

Czy Zamawiający w pozycji 2 Części 43 dopuści zaoferowanie cewników wykonanych z elastomeru silikonu, kanał do irygacji wyposażony w  łącznik stożkowy, rozmiar 18, 20, 22 i 24 F, balon o poj. 60 ml.

Wyjaśnienie:

Zamawiający  nie dopuści w poz.2 Części 43 zaoferowania cewników wykonanych z elastomeru silikonu, kanał do irygacji wyposażony w  łącznik stożkowy, rozmiar 18, 20, 22 i 24 F, balon o poj. 60 ml.

Pytanie 49

Część nr 16 pozycja nr 1,2:

Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga  aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485.

Pytanie 50

Część nr 16 pozycja nr 1,2:

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

Wyjaśnienie:

Zamawiający  nie wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze.

Pytanie 51

Część nr 16 pozycja nr 1,2:

Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających kleju oraz żelu czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami poszczególnych badań, wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga - aby zagwarantować brak reakcji uczulających kleju oraz żelu czyli bezpieczeństwo elektrod -  potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami poszczególnych badań, wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze.

Pytanie 52

Część nr 16 pozycja nr 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG o wymiarach 45mm x 43mm? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG o wymiarach 45mm x 43mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53

Część nr 16 pozycja nr 2:

Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG do badań holterowskich o wymiarach 55mm x 41mm? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG do badań holterowskich o wymiarach 55mm x 41mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54

Część nr 16 pozycja nr 2:

Czy Zamawiający ma na myśli specjalne nacięcie elektrody umożliwiające przełożenie kabla podczas badania, bez przecięcia boku elektrody powodującego wysuwanie się kabla?

Wyjaśnienie:

Zamawiający ma na myśli specjalne nacięcie elektrody umożliwiające przełożenie kabla podczas badania, bez przecięcia boku elektrody powodującego wysuwanie się kabla.

Pytanie 55

Część nr 16 pozycja nr 2:

Czy Zamawiający ma na myśli elektrody na piance z żelem ciekłym?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisami SIWZ elektroda na bazie pianki z czujnikiem pokrytym chlorkiem srebra Ag/AgCl, żel stały.

Pytanie 56

Część NR 1, poz. 2d

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie strzykawki a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie strzykawki a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym, zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział X ust. 4.

Pytanie 57

Część NR 1, poz. 7

Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści strzykawkę cewnikową 100 ml Janetta z dodatkowym łącznikiem Luer?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową 100 ml Janetta z dodatkowym łącznikiem Luer, pod warunkiem, że strzykawka posiada końcówkę ściętą pod kątem około 45 stopni łącznikiem luer.

Pytanie 58

Część NR 2, poz. 1

# Czy Zamawiający wymaga dodatkowych skrzydełek, ułatwiających wprowadzenie igły biorczej do butelek?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga dodatkowych skrzydełek, ułatwiających wprowadzenie igły biorczej do butelek.

# Pytanie 59

Część NR 2, poz. 1

# Czy Zamawiający wymaga przyrządu z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga przyrządu z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

# Pytanie 60

Część NR 2, poz. 1

# Czy Zamawiający wymaga przyrządu wraz z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym w języku polskim: „nie zawiera ftalanów”?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga przyrządu wraz z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym w języku polskim: „nie zawiera ftalanów”.

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ w powyższym zakresie.

# Pytanie 61

Część NR 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z PVC.

Pytanie 62

Część NR 3, poz. 2

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9x11 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści opatrunku w rozmiarze 9x11 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 63

Część NR 8, poz. 4a

Proszę o dopuszczenie kaniuli z przepływem 13 ml/min, zamiast 10 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści kaniule z przepływem 13 ml/min, zamiast 10 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 64

Część NR 24, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wydzieli pozycji z w/w pakietu.

Pytanie 65

Część NR 34, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wydzieli pozycji z w/w pakietu.

Pytanie 66

Część NR 34, poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do pobierania płynów z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2 µm, z filtrem cząsteczkowym 5 µm, łącznik luer-lock z filtrem hydrofobowym?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynów z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2 µm, z filtrem cząsteczkowym 5 µm, łącznik luer-lock z filtrem hydrofobowym. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 67

Część NR 34, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji przyrząd do pobierania płynów z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1 µm, bez zastawki?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści w w/w pozycji przyrządu do pobierania płynów z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1 µm, bez zastawki.

Pytanie 68

Część 44

Poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych rękawiczek do mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody wykonanych z włókien polipropylenowych, o naturalnym pH ok. 5,5? Potwierdzona skuteczność mikrobiologiczna wobec Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Escherichia coli? O wymiarach 21 cm x 16 cm i gramaturze 75 g? Kosmetyk, w opakowaniach po 10 szt.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie  wyraża zgody na zaoferowanie przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych rękawiczek do mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody wykonanych z włókien polipropylenowych, o naturalnym pH ok. 5,5. Potwierdzona skuteczność mikrobiologiczna wobec Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Escherichia coli. O wymiarach 21 cm x 16 cm i gramaturze 75 g. Kosmetyk, w opakowaniach po 10 szt.

Pytanie 69

Część 47

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w opakowaniach 2 L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści do oceny preparat w opakowaniach 2 L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie 70

Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra wykonany z silikonu, pakowany podwójnie (wew. Folia, zew. Papier-folia), o długości ramion 45x18 cm w każdym rozmiarze?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści dren Kehra wykonany z silikonu, pakowany podwójnie (wew. Folia, zew. Papier-folia), o długości ramion 45x18 cm w każdym rozmiarze.

Pytanie 71

Część 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik z trzema otworami dystalnymi, w opakowaniu podwójnym (wew. Folia, zew. Papier-folia)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści cewnik z trzema otworami dystalnymi, w opakowaniu podwójnym (wew. Folia, zew. Papier-folia).

Pytanie 72

Część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik z konektorem nieprzezroczystym bez oringów uszczelniających?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści cewnika z konektorem nieprzezroczystym bez oringów uszczelniających.

Pytanie 73

Część 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 200 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 200 cm.

Pytanie 74

Część 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści maski dla dorosłych w rozmiarach L, XL? Maska M przeznaczona jest dla dzieci.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści maski dla dorosłych w rozmiarach L, XL. Maska M przeznaczona jest dla dzieci.

Pytanie 75

Część 7, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z polietylenu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści rurki wykonane z polietylenu.

Pytanie 76

Część 7, pozycja 11 a

Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 5 / 11 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści rurek w rozmiarze 5 / 11 cm.

Pytanie 77

Część 7, pozycja 11 b

Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 4 / 10 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający  nie dopuści rurek w rozmiarze 4 / 10 cm.

Pytanie 78

Część 7, pozycja 11 c

Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 3 / 9 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści rurek w rozmiarze 3 / 9 cm.

Pytanie 79

Część 7, pozycja 11 g

Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 000/4 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści rurek w rozmiarze 000/4 cm.

Pytanie 80

Część nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szyny do palców 230x20mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści szyny do palców 230x20mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 81

Część nr 11, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szyny do palców 460x20mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści szyny do palców 460x20mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 82

Część nr 11, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika do zużytych igieł o pojemności 1l, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pojemnika do zużytych igieł o pojemności 1l, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 83

Część 13, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści kieliszki na leki o pojemności 30ml?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści kieliszki na leki o pojemności 30ml.

Pytanie 84

Część 23, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 120 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści igły o długości 120 mm.

Pytanie 85

Część 25, pozycja 5

Czy Zamawiający wymaga oryginalnego papieru Mitsubishi?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga oryginalnego papieru Mitsubishi.

Pytanie 86

Część 34, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aplikator z filtrem 1,2 mikrometra, bez zastawki?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści aplikatora z filtrem 1,2 mikrometra, bez zastawki.

Pytanie 87

Część 38, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym, pod warunkiem, że obwód w pasie oferowanych spodenek będzie nie mniejszy niż 140 cm.

Pytanie 88

Część 40, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści szkiełka w rozmiarze 76x25mm?

Wyjaśnienie:

Czy Zamawiający dopuści szkiełka w rozmiarze 76x25mm.

Pytanie 89

Dotyczy Części 26:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1 a-g) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1 a-g) oraz utworzenie odrębnego pakietu.

Pytanie 90

Dotyczy Części 26:

- Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 91

Dotyczy Części 26:

- Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający oczekuje, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli – dzięki takiemu umiejscowieniu znak CE jest obecny na rękawie przez cały okres użytkowania? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Wyjaśnienie:

Zamawiający oczekuje, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i/ lub wewnątrz rolki.

Pytanie 92

Dotyczy Części 26:

- Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3i5 oraz ISO 11607-1i2?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 93

Dotyczy Części 26:

- Czy Zamawiający wymaga, aby temperatura zgrzewania rękawów miała szeroki zakres tj. 180-220⁰ C?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga, aby temperatura zgrzewania rękawów wynosiła 180⁰ C.

Zamawiający zmienia treść SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 94

Dotyczy Części 26:

- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z napisami,  wskaźnikami i symbolem kierunku otwierania umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii, z uwagi na kontrolę wzrokową sterylizowanych wyrobów?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z napisami,  wskaźnikami i symbolem kierunku otwierania umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii, z uwagi na kontrolę wzrokową sterylizowanych wyrobów, pod warunkiem, że umieszczone są w obrębie zgrzewu fabrycznego.

Pytanie 95

Dotyczy Części 26:

- Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą.

Pytanie 96

Dotyczy Części 37 poz.3. oraz 11.

Dotyczy Części 37, pozycja 3 (olejek silikonowy 50ml) oraz pozycja 11 (Uszczelka OFB127)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. pozycjach wyrobów niemedycznych
            objętych 23% stawką podatku VAT?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w ww. pozycjach wyrobów niemedycznych
            objętych 23% stawką podatku VAT.

Wykonawca załączy do oferty odpowiednio zmodyfikowane oświadczenie, o którym mowa w

rozdz. X, ust.13, pkt.6 SIWZ.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa