Lidzbark Warmiński 19-02-2016 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-04/AS/16

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do postępowania przetargowego na dostawę do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim produktów leczniczych, szczepionek, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych oraz nici chirurgicznych.

Pytanie 91

Pakiet 31, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii o parametrach:

| KOD | ILOŚĆ SZTUK | ZESTAW ZAWIERA | ROZMIAR | OPAK. JEDNOSTK. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| AT- ART 2-IP | 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. | serweta na stolik serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona serweta ortopedyczna z otworem samo- uszczelniającym o wym. 6 cm x 8 cm do podłączenia ssaka, zintegrowana z torebką na płyny osłona na przewody osłona na kończynę taśma przylepna serwetka chłonna do rąk | 150cm x 190cm 80cm x 140cm 200cm x 320cm 14cm x 250cm 30cm x 60cm 10cm x 50cm 30cm x 30cm | 1 zestaw |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu do artroskopii o w/w parametrach.

Pytanie 92

Pakiet 31, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do cesarskiego cięcia  o parametrach:

| KOD | ILOŚĆ SZTUK | ZESTAW ZAWIERA | ROZMIAR | OPAK. JEDNOSTK. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| AT-C-SEC 1-IF | 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 4 szt. | serweta na stolik serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona serweta do cięcia cesarskiego z otworem z folią operacyjną o wym. 25cm x 30cm, torbą do zbiórki płynów o wym. 75cm x 85cm, ze sztywnikiem, filtrem, 2-ma końcówkami odpływowymi serwetka chłonna dla noworodka taśma przylepna serwetka chłonna do rąk | 150cm x 190cm 80cm x 140cm 200cm x 320cm 75cm x 80cm 10cm x 50cm 30cm x 30cm | 1 zestaw |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza obłożenia do cesarskiego cięcia o w/w parametrach.

Pytanie 93

Pakiet 31, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obłożenie operacyjne o parametrach:

| KOD | ILOŚĆ SZTUK | ZESTAW ZAWIERA | ROZMIAR | OPAK. JEDNOSTK. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| AT-UNI 3 | 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. | serweta na stolik serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona serweta z przylepcem serweta z przylepcem serweta z przylepcem taśma przylepna serwetka chłonna do rąk | 150cm x 190cm 80cm x 140cm 150cm x 180cm 150cm x 240cm 75cm x 90cm 10cm x 50cm 30cm x 30cm | 1 zestaw |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza obłożenia operacyjnego o w/w parametrach.

Pytanie 94

Pakiet 32, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g.m2 + wzmocnienie o gramaturze 28g/m2 z rękawem wszytym standardowo?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g.m2 + wzmocnienie o gramaturze 28g/m2 z rękawem wszytym standardowo.

Pytanie 95

Pakiet 32, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy 100mx90cm z przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie gazy 100 m x 90cm z przeliczeniem ilości.

Pytanie 96

Pakiet 32, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 17 nitkowych, 12 warstwowych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów 17 nitkowych, 12 warstwowych.

Pytanie 97

Pakiet 32, poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkład w opakowaniu a’25szt. z przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie podkładu w opakowaniu a’25szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie 98

Pakiet 32, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’6 z przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści plaster pakowany a’6 z przeliczeniem ilości.

Pytanie 99

Pakiet 32, poz. 28-29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w opakowaniu zbiorczym a’30szt. z przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie plastrów w opakowaniu zbiorczym a’30szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie 100

Pakiet 32, poz. 30-31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w opakowaniu zbiorczym a’25szt. z przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie plastrów w opakowaniu zbiorczym a’25szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie 101

Pakiet 32, poz. 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 45x70cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwet w rozmiarze 45x70cm.

Pytanie 102

Pakiet 32, poz. 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 45x45cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwet w rozmiarze 45x45cm.

Pytanie 103

Pakiet 32, poz. 36-42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich osobnego pakietu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Zadania 32 pozycji 36-42 i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Pytanie 104

Pakiet 51, 53

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby szwy pochodziły od jednego producenta i dopuści aby szwy oferowane w obrębie pakietu pochodziły od jednego podmiotu odpowiedzialnego za dystrybucję na terenie kraju?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody, aby w Zadaniach 51 i 53 szwy pochodziły od różnych producentów

Pytanie 105

Pakiet 51, poz. 8-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o długości 75cm, pozostałe parametry

zgodne z SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża na zaoferowanie szwów o długości 75cm. Tolerancja nitki +/- 5 cm

Pytanie 106

Pakiet 51, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 30, 39 lub 40mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 30, 39 lub 40mm. Tolerancja igły +/- 2mm.

Pytanie 107

Pakiet 51, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm z igłą ½ koła?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwów o dł. 75cm z igłą ½ koła.

Pytanie 108

Pakiet 53, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 17 lub 26mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 17 lub 26 mm. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian .

Pytanie 109

Czy Zamawiający w przypadku zadania nr 34 (Podtlenek azotu) zezwoli na wydłużenie terminu dostaw do maksymalnie 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia?

UWAGA! Podtlenek azotu nie jest  lekiem ratującymi życie i jest używany w anestezji jako wprowadzenie i podtrzymanie znieczulenia ogólnego w połączeniu z innymi anestetykami wziewnymi lub dożylnymi. Podtlenek azotu dostarczany jest w butlach stalowych, ciśnieniowych i wymaga specjalistycznego, wysokotonażowego transportu samochodowego i  spełniających przepisy ADR. W tej kwestii liczymy na zrozumienie specyfiki naszej branży i obrotu butlami na gazy sprężone.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw do maksymalnie 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w przypadku Zadania nr 34.

Pytanie 110

Dotyczy zadania nr 12:

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 12 poz 1,  worek 3 komorowy do żywienia, do podaży obwodowo  i centralnie o zawartości 910 kcal. Aminokwasy 33g,  azotu 5,4g , tłuszcze 30 g, glukoza 120 g,  pojemność  1500 ml? (Multimel N-4)

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 12, pozycji 1  worek 3 komorowy do żywienia, do podaży obwodowo  i centralnie o zawartości 910 kcal. Aminokwasy 33g,  azotu 5,4g , tłuszcze 30 g, glukoza 120 g,  pojemność  1500 ml (Multimel N-4).

Pytanie 111

Dotyczy zadania nr 12:

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 12 poz  2,  worek 3 komorowy do żywienia, do podaży centralnie o zawartości aminokwasów 51 g, azotu 8,4g , 1525 kcal, tłuszcze 60g, glukoza 180g  pojemność  1500 ml? (Multimel N-6)

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 12, pozycji  2,  worek 3 komorowy do żywienia, do podaży centralnie o zawartości aminokwasów 51 g, azotu 8,4g , 1525 kcal, tłuszcze 60g, glukoza 180g  pojemność  1500 ml (Multimel N-6).

Pytanie 112

Dotyczy zadania nr 12:

Czy w pakiecie  12 poz. 3 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu zawierającego mieszaninę pierwiastków śladowych przeznaczonych jako dodatek do żywienia pozajelitowego Tracutil, amp. 10 ml?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu zawierającego mieszaninę pierwiastków śladowych przeznaczonych jako dodatek do żywienia pozajelitowego Tracutil, amp. 10 ml.

Pytanie 113

Dotyczy zadania nr 12:

Czy w pakiecie  12 poz. 4 i 5  zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu zawierającego witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach w 1 ampułce ( Cernevit)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu zawierającego witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach w 1 ampułce ( Cernevit) w Zadaniu 12 pozycji 4 i 5.

Pytanie 114

Dotyczy zadania 46 pozycji 4:

Czy zamawiający w pakiecie 46 pozycji 4 dopuści preparat do mycia i wstępnej dezynfekcji  zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych posiadający zakres działania B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV)? Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008 w czasie 5 minut. Na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), alkilotriaminy oraz tenzydów. Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. Niskie stężenie użytkowe - 0,5%.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza w Zadaniu 46 pozycji 4 preparat do mycia i wstępnej dezynfekcji  zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych posiadający zakres działania B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV).

Pytanie 115

Poniższe pytanie dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 17 w przedmiotowym postępowaniu:

W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej glukometrów do pasków testowych, będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta (podobnie jak nazwa kompatybilnych z nimi pasków), informujemy że paski danych marek są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tych samych marek i vice versa (paski i glukometry konkretnej marki stanowią układ pomiarowy zamknięty), co jednakże ograniczyłoby konkurencję do wyrobu konkretnego wytwórcy, nadając mu praktyczną wyłączność na kształtowanie ceny oferty. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający postępując zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29 ustawy) i mając na uwadze potencjalne oszczędności wynikłe z dopuszczenia zaoferowania produktu konkurencyjnego, wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych (wraz z dostarczeniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego) charakteryzujących się parametrami opisanymi poniżej:

a)	Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu; d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców, a także krwi żylnej i tętniczej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach; h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy od otwarcia (opakowanie zawiera 2 fiolki x 25 pasków); i) zakres hematokrytu 20-60% i zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;

Wyjaśnienie:

Przedmiotem postępowania jest dostawa pasków do glukometrów. Pytanie nie dotyczy przedmiotu niniejszego postępowania (treści SIWZ), Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi.

Pytanie 116

Kolejne pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 29 poz. 52 w przedmiotowym postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci równoważnego preparatu probiotycznego będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) i Lactobacillus helveticus,  w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci równoważnego preparatu probiotycznego.

Pytanie 117

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku Wykonawców nie będących hurtownią farmaceutyczną Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty „zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej”. Informujemy, że na prowadzoną przez naszą firmą działalność gospodarczą nie jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów koncesja lub inne zezwolenie.  Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia?

Wyjaśnienie:

W przypadku Wykonawców nie będących hurtownią farmaceutyczną Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty „zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej”. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia. Powyższa odpowiedź powoduje zmianę w SIWZ.

Kierownik Zamawiającego – Dyrektor Agnieszka Lasowa