Lidzbark Warmiński 13-10-2014 r.

Dotyczy: Zaopatrywanie apteki szpitalnej w Lidzbarku Warmińskim w leki, szczepionki, materiały opatrunkowe, środki dezynfekujące, nici chirurgiczne oraz sprzęt medyczny (jednorazowego i wielorazowego użytku).

Znak sprawy ZOZ.III-270-10/MP/14

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Zadanie 15, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści siatkę podtrzymującą opatrunek o szerokości 4-6,5cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie siatki o szerokości 4 – 6,5 cm.

Pytanie 2

Zadanie 15, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści sterylny plaster z centralnym opatrunkiem pakowany a’25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie:

Tak, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 3

Zadanie 18, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Wyjaśnienie:

Nie,  tolerancja +/- 5 cm

Pytanie 4

Zadanie 18, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Wyjaśnienie:

Nie,  tolerancja +/- 5 cm

Pytanie 5

Zadanie 19, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 150cm bez pętli przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nic o długości 150 cmi oraz na wyodrębnienie tej pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 6

Zadanie 24, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład 2 warstwowy (1 warstwa bibuły + folia) z perforacją co 38cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie podkładu z perforacją co 38 cm.

Pytanie 7

Zadanie 25, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane wstępnie ukształtowane w opakowaniu standardowym folia-papier?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 8

Zadanie 25, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane wstępnie ukształtowane w opakowaniu standardowym folia-papier?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9

Zadanie 25, pozycja 4-6 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Pytanie 10

Zadanie 29, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o średnicy zewnętrznej 8mm oraz końcówką do odsysania o średnicy zewnętrznej 7,59mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu z drenem o średnicy 7,59 mm.

Pytanie 11

Zadanie 29, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką Pool z drenem Ch 24, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu do odsysania z końcówką Pool z drenem Ch 24

Pytanie 12

Czy Zamawiający w pozycji 3 wymaga, aby rurki posiadały samoblokujący się mandryn 
z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga aby rurki posiadały samoblokujący się mandryn 
z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki

W imieniu Zamawiającego: Agnieszka Lasowa – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim