Lidzbark Warmiński 01-03-2017 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-02/ZP/17

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim materiałów opatrunkowych i nici chirurgicznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1

dotyczy Części nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie większej ilości Wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność ofert?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 2 do oddzielnego pakietu.

Pytanie 2

dotyczy Części nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 1 poz. 1 zestawu o niżej opisanym składzie?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm  (wzmocnienie serwety 65x85cm)

- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza

- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

- 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm wykonana z kratonu

- 1 serweta (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm (torba na płyny trójkątna o wymiarach 105x90cm) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w części nr 1 poz. 1 zestawu o niżej opisanym składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm  (wzmocnienie serwety 65x85cm)

- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza

- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

- 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm wykonana z kratonu

- 1 serweta (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm (torba na płyny trójkątna o wymiarach 105x90cm) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Pytanie 3

dotyczy Części nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 1 poz. 3 zestawu o niżej opisanym składzie?

Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo

• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm

• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),

• 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza

• 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm

• 1 przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm

• 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w części nr 1 poz. 3 zestawu o niżej opisanym składzie:

Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo

• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm

• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),

• 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza

• 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm

• 1 przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm

• 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Pytanie 4

dotyczy Części nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 1 poz. 4 zestawu o niżej opisanym składzie?

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

- 1 serweta 75 x 80 cm 2-warstwowa na całej powierzchni

- 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm

- 1 serweta do cystoskopii 75 x 175 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 15cm

Lub ewentualnie w/w zestawu z osobno dostarczanymi ręcznikami do rąk 32x32cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części nr 1 poz. 4 zestawu o niżej opisanym składzie:

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

- 1 serweta 75 x 80 cm 2-warstwowa na całej powierzchni

- 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm

- 1 serweta do cystoskopii 75 x 175 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 15cm

z osobno dostarczanymi ręcznikami do rąk 32x32cm,  pod warunkiem, że materiał z  którego wykonane jest obłożenie spełnia warunek umieszczony pod tabelą:

WSZYSTKIE OBŁOŻENIA MUSZĄ SPEŁNIAĆ NORMĘ EN 13795 W ZAKRESIE PODWYŻSZONEGO POZIOMU FUNKCJONALNOŚCI (HIGH PERFORMANCE)

Serwety dedykowane do pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2.Pokrowiec na stolik MAYO składany teleskopowo do wewnątrz.

Zamawiający wymaga , aby Oferent dostarczał obłożenie z proporcjonalną ilością ręczników do rąk.

Pytanie 5

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 3 pozycji 2,5-7,15,16,22,33-42 co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów z co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania 3 pozycji 2,5-7,15,16,22,33-42.

Pytanie 6

Część 2:

Czy zamawiający dopuści rękawice chlorowane od wewnątrz o powierzchni gładkiej z teksturą na palcach?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści rękawic chlorowanych od wewnątrz o powierzchni gładkiej z teksturą na palcach

Pytanie 7

Część 2

Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5 co jest zgodne z wymaganiami normy EN 455?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5 zgodne z wymaganiami normy EN 455.

Pytanie 8

Część 2

Czy zamawiający dopuści rękawice pakowane po 150 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 150 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Części 5 poz.1 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody w Części 5 poz.1 na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Części 5 pozycję 1?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/wykreślenie z Części 5 pozycji 1.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Części 5 poz.11 również na długość igły 30 lub 39mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody w Części 5 poz.11 na długość igły 30 lub 39mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Części 5 pozycję 11?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/wykreślenie z Części 5 pozycji 11.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Części 5 poz.12 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody w Części 5 poz.12 na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Części 5 poz. 12 również na igłę o krzywiźnie ½ koła z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody w Części 5 poz. 12 na igłę o krzywiźnie ½ koła z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Części 5 pozycję 12?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/wykreślenie z Części 5 pozycji 12.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z części 5 pozycję 13 i 14?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/wykreślenie z części 5 pozycji 13 i 14.

Pytanie 17

Czy Zamawiający zrezygnuje w Części 5 z wymogu złożenia oferty z nici jednego producenta?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zrezygnuje w Części 5 z wymogu złożenia oferty z nici jednego producenta.

Pytanie 18

Część 1,poz 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wysokiej klasy minimalnie różniącego się w składzie o wyższych parametrach:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm

-1x serweta  na stolik Mayo 77x142cm ze wzmocnieniem składana aseptycznie rewersowo

-osłona na noge wykonana z bilaminatu rozmiar ok.36x72 cm +-1cm  z taśmą lepną 9x50cm pakowana oddzielnie

-1x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6cm ze wzmocnieniem 66x107cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów. Ponadto, serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2 pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Zestaw zgodna z normą EN 13795-1,2,3  pakowana  sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści zestawu wysokiej klasy minimalnie różniącego się w składzie o wyższych parametrach:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm

-1x serweta  na stolik Mayo 77x142cm ze wzmocnieniem składana aseptycznie rewersowo

-osłona na noge wykonana z bilaminatu rozmiar ok.36x72 cm +-1cm  z taśmą lepną 9x50cm pakowana oddzielnie

-1x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6cm ze wzmocnieniem 66x107cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów. Ponadto, serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2 pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Zestaw zgodna z normą EN 13795-1,2,3  pakowana  sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta

Pytanie 19

Część 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy zestawu do cięcia cesarskiego w minimalnie różniącym się składzie o wyższych parametrach:

- 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm

-1x serweta  na stolik Mayo 80x142cm ze wzmocnieniem składana aseptycznie rewersowo

- kocyk dla noworodka

- serweta do cięcia w kształcie litery T w rozmiarze 249 x 300cm i otworem 30x 36 cm

Ponadto, serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2 pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Zestaw zgodna z normą EN 13795-1,2,3  pakowana  sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści wysokiej klasy zestawu do cięcia cesarskiego w minimalnie różniącym się składzie o wyższych parametrach:

- 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm

-1x serweta  na stolik Mayo 80x142cm ze wzmocnieniem składana aseptycznie rewersowo

- kocyk dla noworodka

- serweta do cięcia w kształcie litery T w rozmiarze 249 x 300cm i otworem 30x 36 cm

Ponadto, serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2 pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Zestaw zgodna z normą EN 13795-1,2,3  pakowana  sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Pytanie 20

Część  1, poz. 2

Czy w związku z rutynowym odkładaniem narzędzi na nogi pacjentki serweta do cięcia cesarskiego powinna posiadać  poza wzmocnieniem wokół otworu dodatkowe wzmocnienie (na części serwety okrywającej kończyny pacjentki) ?

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 21

Część 1, poz. 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o minimalnie różniącym się składzie:

-serweta dolna 175 x 175 cm

-serweta na stolik Mayo 142x80 cm składana rewersowo

-serweta na stół do instrumentarium 190 x 140 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o minimalnie różniącym się składzie:

-serweta dolna 175 x 175 cm

-serweta na stolik Mayo 142x80 cm składana rewersowo

-serweta na stół do instrumentarium 190 x 140 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ, określone w poz. 3 tabeli i w opisie pod tabelą.

Pytanie 22

Część 1, poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu w składzie:

-serweta o wymiarach 75 x 120cm z przylepnym otworem w kształcie rombu 8x18 cm i przylepcem wokół otworu

-2 nogawice 79 x 140 cm

-podkład na stolik narzędziowy 140 x 190 cm

- 2 ręczniki do rąk o wymiarach : 30 cm x 20 cm

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści zestawu w składzie:

-serweta o wymiarach 75 x 120cm z przylepnym otworem w kształcie rombu 8x18 cm i przylepcem wokół otworu

-2 nogawice 79 x 140 cm

-podkład na stolik narzędziowy 140 x 190 cm

- 2 ręczniki do rąk o wymiarach : 30 cm x 20 cm

Pytanie 23

Część. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy rękawice mają spełniać wymagania norm jakościowych dla procesu wytwarzania tj. ISO 14001:2004, potwierdzający wdrożenie w miejscu produkcji systemu zarządzania środowiskowego oraz OHSAS 18001:2007, potwierdzający wdrożenie w miejscu produkcji systemu bezpieczeństwa i higieny pracy, potwierdzone stosownym certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty?

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 24

Część. 2

Z uwagi na fakt, że rękawice mają stanowić ochronę dla użytkownika w trakcie wszystkich procedur w kontakcie z dezynfektantami, to czy dla wymienionych w SIWZ alkoholi powinny spełniać co najmniej 1 poziom ochrony tj. >10 minut?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ:

Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 - 3 - min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji.

Pytanie 25

Część. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych pakowanych po 200 sztuk. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza rękawice nitrylowe pakowane po 200 sztuk, reszta parametrów zgodna z SIWZ pod warunkiem przeszacowania ilości opakowań.

Pytanie 26

Część 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie rękawicy diagnostycznej, nitrylowej bezpudrowej, niebieskiej, cienkie, grubość na palcach 0,12mm, długość min. 240 mm, o powierzchni gładkiej z teksturą na palcach, polimeryzowane od zewnątrz, AQL min 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez Producenta/Wytwórcę, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 - cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 - 3 - min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi (w tym jeden stosowany w dezynfekcji), badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu).

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści alternatywnie rękawicy diagnostycznej, nitrylowej bezpudrowej, niebieskiej, cienkie, grubość na palcach 0,12mm, długość min. 240 mm, o powierzchni gładkiej z teksturą na palcach, polimeryzowane od zewnątrz, AQL min 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez Producenta/Wytwórcę, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 - cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 - 3 - min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi (w tym jeden stosowany w dezynfekcji), badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu).

Pytanie 27

Część 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie potwierdzenia zgodności z normą EN 455 przez Wytwórcę jako odpowiedzialnego za przeprowadzenie procedury oceny zgodności?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na potwierdzenie zgodności z normą EN 455 przez Wytwórcę.

Pytanie 28

Część 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | L2 | 320x240 | OKRĄG | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 |  |  |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | L2 | 320x240 | OKRĄG | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 |  |  |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

pod warunkiem, że materiał z  którego wykonane jest obłożenie spełnia warunek umieszczony pod tabelą :

WSZYSTKIE OBŁOŻENIA MUSZĄ SPEŁNIAĆ NORMĘ EN 13795 W ZAKRESIE PODWYŻSZONEGO POZIOMU FUNKCJONALNOŚCI (HIGH PERFORMANCE)

Serwety dedykowane do pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2.Pokrowiec na stolik MAYO składany teleskopowo do wewnątrz.

Pytanie 29

Część 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem w rozm. 32cm x 35cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści serwetę z otworem w rozm. 32cm x 35cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 30

Część 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

pod warunkiem, że materiał z  którego wykonane jest obłożenie spełnia warunek umieszczony pod tabelą :

WSZYSTKIE OBŁOŻENIA MUSZĄ SPEŁNIAĆ NORMĘ EN 13795 W ZAKRESIE PODWYŻSZONEGO POZIOMU FUNKCJONALNOŚCI (HIGH PERFORMANCE)

Serwety dedykowane do pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2.Pokrowiec na stolik MAYO składany teleskopowo do wewnątrz.

Pytanie 31

Część 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii z pokrowcami na nogę w rozm. 120x75 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii z pokrowcami na nogę w rozm. 120x75 cm, pod warunkiem, że materiał z  którego wykonane jest obłożenie spełnia warunek umieszczony pod tabelą :

WSZYSTKIE OBŁOŻENIA MUSZĄ SPEŁNIAĆ NORMĘ EN 13795 W ZAKRESIE PODWYŻSZONEGO POZIOMU FUNKCJONALNOŚCI (HIGH PERFORMANCE)

Serwety dedykowane do pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2.Pokrowiec na stolik MAYO składany teleskopowo do wewnątrz.

Pytanie 32

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z rozdz. III ust. 10 SIWZ i § 1 ust. 7 projektu umowy.

Pytanie 33

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający uważa za dni robocze dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 34

Czy Zamawiający może określić, jaką minimalną ilość asortymentu na pewno zamówi?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w zał. Nr 1 do SIWZ Formularz cenowy określił szacunkowe zapotrzebowanie na 14 miesięcy.

Pytanie 35

Pakiet 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu tkankowym około 70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 20% po 28 dniach, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu tkankowym około 70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 20% po 28 dniach, pozostałe parametry jak w SIWZ.

Pytanie 36

Pakiet 4, pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nitki o grubości 2/0, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nitki o grubości 2/0, pozostałe parametry jak w SIWZ.

Pytanie 37

Pakiet 4, pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie/wykreślenie tej pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej liczbie wykonawców.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie/wykreślenie tej pozycji z pakietu.

Pytanie 38

Pakiet 4, 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby nici pochodziły od jednego producenta? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej liczbie wykonawców.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu aby nici pochodziły od jednego producenta.

Pytanie 39

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie igły najnowszej generacji typu ENOVA wykonanej ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 40

Pakiet 5, pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o dł. 37mm ze szwem o dł. 75cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o dł. 37mm ze szwem o dł. 75cm.

Pytanie 41

Pakiet 5, pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o dł. 40mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o dł. 40mm.

Pytanie 42

Pakiet 5, pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie/wykreślenie tej pozycji z pakietu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie/wykreślenie tej pozycji z pakietu.

Pytanie 43

Pakiet 5, pozycja 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu o dł. 75 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwu o dł. 75 cm.

Pytanie 44

Pakiet 5, pozycja 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o dł. 60mm ze szwem o dł. 100cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o dł. 60mm ze szwem o dł. 100cm.

Pytanie 45

Pakiet 5, pozycja 13,14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie/wykreślenie tych pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej liczbie wykonawców.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie/wykreślenie tych pozycji z pakietu.

Pytanie 46

Część nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, grubość na palcu 0,08±0,02mm, z wyraźną teksturą na palcach, w opakowaniach a’200 szt (XS-L) oraz a’180szt (XL) z odpowiednim przeliczeniem ilość oraz wyceną za opakowaniowa a’ 200szt, spełniające pozostałe wymagania siwz?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści rękawic chlorowanych od wewnątrz, polimerowanych od zewnątrz, grubość na palcu 0,08±0,02mm, z wyraźną teksturą na palcach, w opakowaniach a’200 szt (XS-L) oraz a’180szt (XL) z odpowiednim przeliczeniem ilość oraz wyceną za opakowaniowa a’ 200szt, spełniające pozostałe wymagania siwz.

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor Agnieszka Lasowa