Lidzbark Warmiński 17-10-2016 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-15/ZP/16

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę sprzętu i aparatury medycznej na Blok Operacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z art. 38 ust. 2  Ustawy prawo zamówień publicznych - Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1

Dotyczy część IX – ssaki elektryczne

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający następujące parametry:

1) możliwość

2)  zasilania z:

• z sieci ~230V,

• wewnętrznego akumulatora,

3) moc-110VA,

4) podciśnienie-80 kPa,

5) przepływ maksymalny-20 l/min.,

6) czas pracy z baterii- min. 40 minut,

7) wyposażony w regulator i wskaźnik podciśnienia, 1-litrową butlę wykonaną z poliwęglanu lub innego tworzywa umożliwiającego dezynfekcję, z zaworem przelewowym, dreny, łączniki, filtr antybakteryjny, wewnętrzny akumulator 12V,

8) monitorowanie stanu naładowania akumulatora ,

9) obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne,

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści ssak posiadający następujące parametry:

1) możliwość

2)  zasilania z:

• z sieci ~230V,

• wewnętrznego akumulatora,

3) moc-110VA,

4) podciśnienie-80 kPa,

5) przepływ maksymalny-20 l/min.,

6) czas pracy z baterii- min. 40 minut,

7) wyposażony w regulator i wskaźnik podciśnienia, 1-litrową butlę wykonaną z poliwęglanu lub innego tworzywa umożliwiającego dezynfekcję, z zaworem przelewowym, dreny, łączniki, filtr antybakteryjny, wewnętrzny akumulator 12V,

8) monitorowanie stanu naładowania akumulatora ,

9) obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne.

Pytanie 2

CZĘŚĆ III LAMPA OPERACYJNA

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w 20 diod LED umożliwiających uzyskanie wymaganego natężenia tj. 60 000 Lux?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści lampę operacyjną wyposażoną w 20 diod LED umożliwiających uzyskanie wymaganego natężenia tj. 60 000 Lux

Pytanie 3

CZĘŚĆ III LAMPA OPERACYJNA

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością regulacji intensywności oświetlenia w 5 krokach w zakresie od 10 do 100% przyciskami na czaszy lampy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści lampę operacyjną z możliwością regulacji intensywności oświetlenia w 5 krokach w zakresie od 10 do 100% przyciskami na czaszy lampy

Pytanie 4

CZĘŚĆ III LAMPA OPERACYJNA

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o średnicy oświetlanego pola d10 z odległości 1m wynoszącej 195mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści lampę operacyjną o średnicy oświetlanego pola d10 z odległości 1m wynoszącej 195mm.

Pytanie 5

CZĘŚĆ III LAMPA OPERACYJNA

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o średnicy oświetlanego pola d50 z odległości 1m wynoszącej 110mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści lampę operacyjną o średnicy oświetlanego pola d50 z odległości 1m wynoszącej 110mm.

Pytanie 6

CZĘŚĆ III LAMPA OPERACYJNA

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze współczynnikiem oddawania barw Ra=94?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze współczynnikiem oddawania barw Ra=94.

Pytanie 7

CZĘŚĆ III LAMPA OPERACYJNA

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z wgłębnością oświetlenia na poziomie 970mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści lampę operacyjną z wgłębnością oświetlenia na poziomie 970mm.

Pytanie 8

CZĘŚĆ III LAMPA OPERACYJNA

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o żywotności diod LED wynoszącej 50 000h?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści lampę operacyjną o żywotności diod LED wynoszącej 50 000 h.

Pytanie 9

CZĘŚĆ III LAMPA OPERACYJNA

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze stopniem ochrony IP42?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze stopniem ochrony IP42.

Pytanie 10

Część III – Lampa operacyjna

Czy zamawiający dopuszcza instrukcję obsługi w języku angielskim w wersji papierowej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści instrukcji obsługi w języku angielskim w wersji papierowej.

Pytanie 11

Część III – Lampa operacyjna

Czy zamawiający dopuszcza przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji lampy operacyjnej konsultatywnie drogą telefoniczną, aczkolwiek obsługa lampy jest bardzo prosta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji lampy operacyjnej konsultatywnie drogą telefoniczną.

Pytanie 12

Część IX SSAKI ELEKTRYCZNE

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ssaka akumulatorowo – sieciowego o podanych poniżej parametrach:

-możliwość zasilania z sieci 240 V,

-moc 160 W przy prądzie zmiennym, 84 W przy prądzie stałym

-podciśnienie 84 kPa

-przepływ maksymalny – 30 L/min

-czas pracy z baterii – 65 minut

Spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

.Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści ssak akumulatorowo – sieciowy o podanych parametrach:

-możliwość zasilania z sieci 240 V,

-moc 160 W przy prądzie zmiennym, 84 W przy prądzie stałym

-podciśnienie 84 kPa

-przepływ maksymalny – 30 L/min

-czas pracy z baterii – 65 minut

Spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Pytanie 13

Dotyczy: Część VI

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o wymiarach: szerokość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość 1080 mm, wysokość bez kół ok. 950 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o wymiarach: szerokość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość 1080 mm, wysokość bez kół ok. 950 mm.

Pytanie 14

Dotyczy: Część VI

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w szuflady z mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady, o wymiarach (wysokość): 2 szuflady 75 mm, 2 szuflady 150 mm, 1 szuflada 225 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w szuflady z mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady, o wymiarach (wysokość): 2 szuflady 75 mm, 2 szuflady 150 mm, 1 szuflada 225 mm.

Pytanie 15

Dotyczy: Część VI

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny o wymiarach: szerokość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość 1080 mm, wysokość bez kół ok. 950 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści  wózek anestezjologiczny o wymiarach: szerokość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość 1080 mm, wysokość bez kół ok. 950 mm.

Pytanie 16

Dotyczy: Część VI

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny posiadający blat boczny wysuwany na prowadnicach teleskopowych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny posiadający blat boczny wysuwany na prowadnicach teleskopowych.

Pytanie 17

Dotyczy: Część VI

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny posiadający jedną górną szufladę przeznaczoną na leki oznaczoną kolorem czerwonym, bez możliwości dodatkowego zamykania?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny posiadający jedną górną szufladę przeznaczoną na leki oznaczoną kolorem czerwonym, bez możliwości dodatkowego zamykania.

Pytanie 18

Dotyczy: Część VI

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w szuflady z mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady o wymiarach (wysokość): 2 szuflady 75 mm, 2 szuflady 150 mm, 1 szuflada 225 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w szuflady z mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady o wymiarach (wysokość): 2 szuflady 75 mm, 2 szuflady 150 mm, 1 szuflada 225 mm.

Pytanie 19

Dotyczy: Część VI

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o wymiarach 1150 x 500 x 850 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści stół zabiegowy o wymiarach 1150 x 500 x 850 mm.

Pytanie 20

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 2:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej 12” z możliwością prezentacji 6 krzywych dynamicznych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści wysokiej klasy kardiomonitora o przekątnej 12” z możliwością prezentacji 6 krzywych dynamicznych.

Pytanie 21

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że w parametrach wymaganych pojawiła się omyłka pisarska i wymagana jest możliwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP) a nie JBP?

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że w parametrach wymaganych pojawiła się omyłka pisarska i wymagana jest możliwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP) a nie JBP.

Pytanie 22

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 9:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami z okresu 72h?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści kardiomonitora z trendami z okresu 72h.

Pytanie 23

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 11:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez napędu kart pamięci zewnętrznej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści kardiomonitor bez napędu kart pamięci zewnętrznej.

Pytanie 24

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 14:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem częstości akcji serca w zakresie 20-300 bpm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem częstości akcji serca w zakresie 20-300 bpm.

Pytanie 25

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt.  23:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru respiracji w zakresie 4-120 rpm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści kardiomonitora z zakresem pomiaru respiracji w zakresie 4-120 rpm.

Pytanie 26

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt.  25:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor ze stałym opóźnieniem alarmu bezdechu równym 20 sekund?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści kardiomonitora ze stałym opóźnieniem alarmu bezdechu równym 20 sekund.

Pytanie 27

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt.  27:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru NIBP 15-260 mmHg?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści kardiomonitora z zakresem pomiaru NIBP 15-260 mmHg.

Pytanie 28

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt.  28:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem automatycznym z interwałami 1-240 minut?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści kardiomonitora z pomiarem automatycznym z interwałami 1-240 minut.

Pytanie 29

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt.  30:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający stazę żylną przez okres 120 sekund?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści kardiomonitora umożliwiającego stazę żylną przez okres 120 sekund.

Pytanie 30

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt.  32:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem temperatury w zakresie 10-45 ˚C?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem temperatury w zakresie 10-45 ˚C.

Pytanie 31

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt.  35:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem pulsu na podstawie pomiaru saturacji w zakresie 30-250 bpm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem pulsu na podstawie pomiaru saturacji w zakresie 30-250 bpm.

Pytanie 32

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenia kardiomonitora do oddzielnego pakietu? Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wydzieli kardiomonitora do oddzielnego pakietu.

Kierownik Zamawiającego – Dyrektor Agnieszka Lasowa