Lidzbark Warmiński 17-10-2016 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-15/ZP/16

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę sprzętu i aparatury medycznej na Blok Operacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z art. 38 ust. 2  Ustawy prawo zamówień publicznych - Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 33

Dotyczy pakietu 6. Wózek Reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności wysokiej jakości wózek reanimacyjny o wymiarach: szerokość: 650mm, długość: 475mm, wysokość: 970mm?

Wyposażony w samoczynnie domykające się szuflady o wysokościach (od dolnej): 21cm, 12cm, 12cm, 11cm, 11cm? Pozostałe parametry wózka zgodnie z wytycznymi SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności wysokiej jakości wózka reanimacyjnego o wymiarach: szerokość: 650mm, długość: 475mm, wysokość: 970mm,

wyposażony w samoczynnie domykające się szuflady o wysokościach (od dolnej): 21cm, 12cm, 12cm, 11cm, 11cm.

Pytanie 34

Dotyczy pakietu 6. Wózek Anestezjologiczny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności wysokiej jakości wózek anestezjologiczny o wymiarach: szerokość: 650mm, długość: 475mm, wysokość: 970mm?

Wózek wyposażony w:

• 5-szuflad, samoczynnie domykających się,

• Centralny zamek,

• Wysuwany blat boczny,

• Nadstawka anestezjologiczna z 10 uchylnymi pojemnikami zamykanymi centralnie,

• Konfigurowalne podziałki w szufladach do segregacji leków i akcesoriów,

• Aluminiowe szyny do mocowania akcesoriów i wyposażenia dodatkowego,

• Pojemnik na ostre odpady,

• Dwa tworzywowe kosze z pokrywkami wahadłowymi na odpady z boku wózka,

• Chromowany kosz na akcesoria medyczne z boku wózka,

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności wysokiej jakości wózka anestezjologicznego o wymiarach: szerokość: 650mm, długość: 475mm, wysokość: 970mm?

Wózek wyposażony w:

• 5-szuflad, samoczynnie domykających się,

• Centralny zamek,

• Wysuwany blat boczny,

• Nadstawka anestezjologiczna z 10 uchylnymi pojemnikami zamykanymi centralnie,

• Konfigurowalne podziałki w szufladach do segregacji leków i akcesoriów,

• Aluminiowe szyny do mocowania akcesoriów i wyposażenia dodatkowego,

• Pojemnik na ostre odpady,

• Dwa tworzywowe kosze z pokrywkami wahadłowymi na odpady z boku wózka,

• Chromowany kosz na akcesoria medyczne z boku wózka.

Pytanie 35

Dotyczy: Część VI

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o wymiarach 1150 x 500 x 900 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści stół zabiegowy o wymiarach 1150 x 500 x 900 mm.

Kierownik Zamawiającego – Dyrektor Agnieszka Lasowa