Lidzbark Warmiński 12-06-2017 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-22/ZP/17

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1

Część 9 pozycja 1:

Czy Zamawiający w Części 9, poz. 1 wymaga kamer typu Fast Read z akrylu z pojedynczą  regularną siateczką i poj. celki 7ul,  do analizy 10 różnych próbek moczu (10 oznaczeń), o wymiarach kamery 83 x 39mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w Części 9 poz.1 wymaga: Typ kamery- dowolny, materiał-plaskit, wymiary siatki i pojemność celki -dowolna. 10 oznaczeń na 1 kamerze.

Zamawiający zmienia treść SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 2

Część 9 pozycja 10 i 24:

Czy Zamawiający w Części 9, poz. 10 i 24 wymaga nakłuwaczy typu Medlance w kształcie grzybka?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w Części 9, poz. 10 i 24 wymaga nakłuwaczy typu Medlance w kształcie grzybka.

Zamawiający zmienia treść SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 3

Część 9 pozycja 18:

Czy Zamawiający w Części 9, poz. 18 dopuści probówki na 100ul krwi?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w Części 9, poz. 18  dopuści probówki na 100ul krwi

Pytanie 4

Dotyczy analizatora:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora z wymiennym źródłem światła pod warunkiem stałego monitorowania intensywności emitowanego światła przez aparat 
i bezpłatnej wymiany źródła światła podczas dorocznego przeglądu technicznego analizatora niezależnie od tego czy aparat będzie wymagał wymiany czy nie oraz w każdym innym przypadku kiedy ta wymiana będzie potrzebna ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści zaoferowania analizatora z wymiennym źródłem światła.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza materiał kontrolny dedykowany do analizatora K-3002 OPTIC na oznaczane parametry: PT – INR i sekundy, APTT – sekundy, fibrynogen?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza materiał kontrolny dedykowany do analizatora K-3002 OPTIC na oznaczane parametry: PT – INR i sekundy, APTT – sekundy, fibrynogen.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga, aby odczynnik do PT posiadał wyznaczone przez producenta odczynników parametry na aparat K 3002 OPTIC: ISI oraz średni czas prawidłowy niezbędny do przeliczenia wyników w INR?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga, aby odczynnik do PT posiadał wyznaczone przez producenta odczynników parametry na aparat K 3002 OPTIC: ISI oraz średni czas prawidłowy niezbędny do przeliczenia wyników w INR.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga, aby materiały kontrolne posiadały wyznaczone zakresy kontrolne przez producenta odczynników na aparat K-3002 OPTIC?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ (Część 7, pkt. 7 pod tabelą - Zał. Nr 1 Formularz cenowy).

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie warunku wyznaczonego ISI dla PT oraz zakresów kontrolnych dla materiału kontrolnego, było potwierdzone przez producenta odczynników oświadczeniem, że wyznacza w/w parametry na aparat K-3002 OPTIC?

Oświadczenie to jednoznacznie pozwoli określić, czy odczynniki zaoferowane przez wykonawców spełniają oczekiwania Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga, aby na potwierdzenie warunku wyznaczonego ISI dla PT oraz zakresów kontrolnych dla materiału kontrolnego, było potwierdzone przez producenta odczynników oświadczeniem, że wyznacza w/w parametry na aparat K-3002 OPTIC.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił autoryzowany serwis i dokonał bezpłatnie przeglądu technicznego aparatu K-3002 OPTIC w trakcie trwania umowy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca zapewnił autoryzowany serwis i dokonał bezpłatnie przeglądu technicznego aparatu K-3002 OPTIC w trakcie trwania umowy.

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy § 1 ust 4:

Zamawiający winien wskazać gwarantowany minimalny poziom ilościowy przedmiotu zamówienia, jaki zostanie przez niego zakupiony w ramach zawartej umowy. Wnosimy o określenie minimalnej ilości opisanego przedmiotu zamówienia np. 80% w stosunku do ilości określonej w formularzu asortymentowo - cenowym. Określenie odstępstwa od umowy jest niezwykle ważnym aspektem dla potencjalnych Wykonawców dla przygotowania i właściwego skalkulowania oferty. Jeżeli Zamawiający nie wie lub nie jest pewien wskazanych ilości, nie powinien wszczynać procedury przetargowej, gdyż niewłaściwie oszacuje przedmiot zamówienia, co może spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W konsekwencji, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu zamawiającego. Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które zamawiający przewidział określone środki finansowe.

Niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym nie można zaakceptować postanowień umowy dających Zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia.

Wnosimy zatem o określenie minimalnej ilości zamówionego przedmiotu zamówienia określonego w formularzu asortymentowo-cenowym, co dla Wykonawców będzie istotnym elementem dla właściwej kalkulacji oferty.

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ (wzoru umowy) pozostają bez zmian.

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy § 1 ust 13:

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1588) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją
 i oznakowaniem (Dz. U. nr 201 poz. 1674 z dnia 14 października 2005 roku), zapisami ustawy z dnia 
11 stycznia 2011r. o substancjach i preparatach chemicznych i Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/112/WE z dnia 16grudnia 2008 roku zmieniająca dyrektywy Rady 76/68/EWG, 88/378/EWG , Dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 345 z 23 grudnia 2008 roku) wnosimy 
o dopuszczenie, aby dla odczynników wyspecyfikowanych w Części nr 4, dla których zgodnie 
z obowiązującymi przepisami nie wydaje się karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, Wykonawca wraz z pierwsza dostawą odczynników złożył stosowne oświadczenie, co będzie zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę aby dla odczynników, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wydaje się karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, Wykonawca wraz 
z pierwsza dostawą odczynników złożył stosowne oświadczenie.

Powyższa zmiana powoduje zmiany treści SIWZ ( projektu umowy zł. nr 10 i projektu umowy – zał. Nr 11).

Pytanie 12

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust 1:

Wnosimy o zmianę terminu płatności za dostarczony towar na 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT

Zamawiający w sposób jednoznaczny naraża się na nieodpowiednie wydatkowanie środków publicznych, z uwagi na fakt, iż Wykonawcy mają prawo do naliczania odsetek ustawowych za zaleganie z płatnościami powyżej 30 dni.

Głównym środkiem, który ma sprawić by dłużnicy płacili na czas i to w krótkim terminie są odsetki. Wierzyciel (dostawca towarów lub usług) ma prawo dochodzić odsetek od dłużnika jako swoistej opłaty za odroczenie terminu zapłaty, czyli za udzielenie tzw. kredytu kupieckiego. Chodzi 
o spowodowanie, aby kredyt kupiecki przestał mieć charakter darmowy i przez to nie stanowił dla przedsiębiorcy zobowiązanego do zapłaty korzystnej formy finansowania działalności. W przypadku umów z terminem zapłaty dłuższym niż 30 dni opłata za kredyt przysługuje wierzycielowi właśnie po upływie 30 dni (a więc od 31 dnia), liczonych do dnia, w którym wykonał swoje świadczenie 
i doręczył dłużnikowi fakturę lub rachunek. Gdy dłużnik w umówionym terminie nie dokona zapłaty, wierzycielowi przysługują także odsetki, jednak w tym wypadku nie mają już one charakteru opłaty za kredyt lecz są to po prostu odsetki za opóźnienie w płatności. Odsetki te przysługują także gdy w umowie ustalony zostanie – wbrew postanowieniom ustawy – termin dłuższy niż maksymalny (wynoszący najczęściej 60 dni). Od następnego dnia po dopuszczalnym terminie wierzyciel ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie.

Minimalna wysokość odsetek za udzielenie kredytu kupieckiego oraz za opóźnienie jest określona w ustawie. W założeniu ustawodawcy odsetki za opóźnienie mają być wyższe od tych stanowiących opłatę za kredyt. Oba rodzaje odsetek naliczane są automatycznie i wierzyciel nie ma obowiązku dokonywać żadnego specjalnego wezwania z żądaniem ich zapłaty.

Zamawiający powinien zdawać sobie sprawę, że wydłużając termin płatności do 60 dni automatycznie skutkuje to naliczaniem wskazanych wyżej odsetek, a Zamawiającego naraża na zarzuty nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych .

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 13

Część 8:

Czy w poz. 4-6, 8-17  Zamawiający wymaga zaoferowania testów kasetkowych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w poz. 4-6, 8-17  wymaga zaoferowania testów kasetkowych.

Pytanie 14

Część 9 pozycja 17:

Czy Zamawiający zaakceptuje probówki o określonej przez producenta pojemności 5 ml o wymiarach
       takich samych jak w SIWZ tj. Ø12x75mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści probówki o określonej przez producenta pojemności 5 ml o wymiarach
       takich samych jak w SIWZ tj. Ø12x75mm.

Pytanie 15

Część 11:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kalibratora do CRP o stabilności 1 miesiąc w temp. 2-8°C, bez

możliwości mrożenia? Oferent dokona przeliczenia ilości opakowań zgodnie ze stabilnością pokrywając

24-miesięczne zapotrzebowanie Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści do zaoferowania kalibrator do CRP o stabilności 1 miesiąc w temp. 2-8°C, bez

możliwości mrożenia. Oferent dokona przeliczenia ilości opakowań zgodnie ze stabilnością pokrywając

24-miesięczne zapotrzebowanie Zamawiającego.

Pytanie 16

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ - Tabela nr 1 Analizator biochemiczny – wymagania, Lp 6

Czy Zamawiający przez zapis „Wszystkie odczynniki, materiały kontrolne i kalibratory tego samego producenta” rozumie, że elementy poszczególnych zestawów diagnostycznych (odczynnik, kalibrator, kontrola) pochodzą od jednego producenta, ale w ramach pakietu dopuszcza się różnych producentów? Takie rozumienie znajduje oparcie w punkcie 5 parametrów wymaganych, gdzie Zamawiający  wymaga aparatu pracującego w systemie odczynnikowo otwartym czyli takim, gdzie stosowane mogą być zestawy różnych producentów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza odczynniki, materiały kontrolne i kalibratory różnych producentów, zgodnie z SIWZ (parametr dodatkowo oceniany).

Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ (Tabela nr 1 Analizator biochemiczny - wymagania).

Pytanie 17

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ - Tabela nr 1 Analizator biochemiczny – wymagania, Lp 7

Zamawiający ocenia wydajność analizatora (ozn./godz.). W związku z tym, że są na rynku analizatory, których wydajność znacząco spada przy wykonywaniu reakcji dwuodczynnikowych prosimy o podanie, którą wydajność będzie oceniał Zamawiający? W praktyce wygląda to w taki sposób, że analizator o deklarowanej wydajności np. 350 ozn./godz. dla metod jednoodczynnikowych zwalnia przy reakcjach dwuodczynnikowych (większość testów biochemicznych to metody dwuodczynnikowe) do 200 ozn./godz. Zasadne wydaje się więc uściślenie, która wydajność będzie przyjęta przez Zamawiającego do dodatkowej oceny.

Wyjaśnienie:

Wydajność fotometryczna analizatora dla metod jednoodczynnikowych, zgodnie ze złożonymi przez Wykonawców katalogami producenta/innymi materiałami informacyjnymi producenta, które będą potwierdzały wymagania Zamawiającego.

Pytanie 18

Część 7
1. Czy Zamawiający zaakceptuje osocza kontrolne zmianowane na grupę koagulometrów optyczne/ mechaniczne?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zaakceptuje osoczy kontrolnych zmianowanych na grupę koagulometrów optycznych/ mechanicznych.

Pytanie 19

Część 8 pozycja 4 i 5:

Czy Zamawiający w części 8 pozycjach 4 i 5 dopuści test do jednoczesnego wykrywania antygenów Rota- i Adenowirusa na jednej kasetce?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w części 8 pozycjach 4 i 5 dopuści test do jednoczesnego wykrywania antygenów Rota- i Adenowirusa na jednej kasetce?

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa