Lidzbark Warmiński 16-06-2017 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-22/ZP/17

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 64

Część 4:

Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym sukcesywna realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 4 będzie odbywała się wg załączonego do oferty/dostarczanego raz w roku harmonogramu na dany rok z monitoringiem temperatury w czasie dostawy, a kryterium oceny ofert "termin realizacji dostawy", będzie 
w przypadku zadania nr 4 dotyczył dostaw pilnych "na cito" zgodnie z deklaracją wykonawcy 
w ofercie maksymalnie 5 dni od złożenia zamówienia?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę, aby dostawa krwinek wzorcowych (poz. 7 i poz. 8 Części 4) odbywała się wg załączonego do umowy harmonogramu, przygotowanego przez Wykonawcę. Kryterium oceny ofert- termin realizacji dostawy dotyczy pozostałych odczynników wymienionych w Części 4 .

Powyższa zmiana powoduje zmianę treści SIWZ ( wzór umowy- zał.nr 11).

Pytanie 65

Część 4 pozycja 11:

Czy Zamawiający dopuści, aby nakłuwacze do drenów (poz. 11 – zadanie nr 4) formularza cenowego, jako materiał zużywalny dodatkowy, nie stanowiący nieodzownego elementu oferowanej mikrometody, pochodziły od innego producenta niż pozostałe oferowane wyroby i sprzęt?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści, aby nakłuwacze do drenów (poz. 11 – zadanie nr 4) formularza cenowego, jako materiał zużywalny dodatkowy, nie stanowiący nieodzownego elementu oferowanej mikrometody, pochodziły od innego producenta niż pozostałe oferowane wyroby i sprzęt.

Pytanie 66

Część 4 pozycja 10 i 11:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku końcówek do pipet, nakłuwaczy do drenów oraz zewnętrznej kontroli jakości (odpowiednio poz. 10 i 11 formularza cenowego – zadanie nr 4) Zamawiający nie wymaga, aby produkty te posiadały oznaczenie CE?

Uzasadnienie:

Końcówki do pipet, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej jako wyrób do ogólnego zastosowania laboratoryjnego oraz nakłuwacze do drenów i kontrola zewnętrzna nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają oznaczenia CE.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga aby w/w asortyment posiadał oznaczenie CE.

Pytanie 67

Część 4 pozycja 7:

Prosimy o doprecyzowanie czy w opisie – kolumna „Nazwa odczynnika” poz. 7 formularza cenowego doszło do omyłki pisarskiej w wielkości opakowania i właściwie winno być op. minimum 3x10 ml – zgodnie z parametrem pkt 6 parametrów wymaganych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia treść SIWZ, tj. treść opisu w poz.7 Części 4.

Pytanie 68

Część 4 pozycja 8:

Prosimy o doprecyzowanie czy poz. 8 formularza cenowego Zamawiający wymaga zaoferowania

„Zestaw 2 krwinek wzorcowych do grupy A1, B (…)” w opakowaniach a’2x10 ml, czy

„Zestaw 3 krwinek wzorcowych do grupy A1, B, 0 (…)” w opakowaniach a’3x10 ml?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia treść SIWZ, tj. treść opisu w poz.8 Części 4.

Pytanie 69

Część 4:

W związku z wymogiem zaoferowania zewnętrznej kontroli jakości międzynarodowej/krajowej (pkt 12 parametrów wymaganych) zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dodanie do formularza cenowego dodatkowego wiersza w części materiały zużywalne i dokonanie przez Wykonawcę wyceny oferowanej kontroli w ilości 4 zestawów (2x/rok) w cenie 1,00 zł netto za każdy zestaw. Umożliwi to Wykonawcy wystawienie stosownej faktury za produkt i zwolnienie go ze stanu magazynowego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający  wyraża zgodę na dodanie do formularza cenowego dodatkowego wiersza i dokonanie przez Wykonawcę wyceny oferowanej zewnętrznej kontroli jakości.

Powyższa zmiana powoduje zmianę treści SIWZ (Części 4 zał. nr 1 Formularz cenowy).

Pytanie 70

Dotyczy Tabeli nr 2, załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 2:

Wnioskujemy o zmianę parametru wymaganego dla oferowanej wirówki: „Pojemność wirówki do mikrokart – parametr dodatkowo oceniany 6-12 kart – 10 pkt, 13-24 kart – 0 pkt”

Zgodnie z wymaganiem Zamawiającego w Części nr 4 dotyczącym dzierżawy zestawu manualnego Zamawiający wymaga wirówki od 6 do 12 mikrokart. Zatem zaoferowanie wirówki na 
12 mikrokart powinno być punktowane jak w przypadku zaoferowania wirówki na 6 mikrokart.

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ Tabela Nr 2 punkt 2 załącznika nr 3 pozostają bez zmian.

Zamawiający poprawia omyłkę w Części 4 poz. 13 zał.nr 1 SIWZ.

Pytanie 71

Dotyczy Części nr 4, poz. 2 – potwierdzenie grup krwi pacjenta – II seria (inne klony niż w pkt. 1) 
A-B-D(VI-)/A-B-D(VI-)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mikrokart w poz. 2 pochodzące z innej serii i niż w poz. 1, lecz zawierające te same klony?

Zgodnie z publikacją IHiT w Warszawie „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej od składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” pod redakcją Magdaleny Łętowskiej, IHiT Warszawa, wydanie III, 2014r., która stanowi odniesienie do procedur i wymogów dotyczących wykonywania badań przez laboratoria serologiczne jednostek publicznej służby krwi, cyt.: „Dopuszcza się stosowanie zestawów zawierających odczynniki z dwóch różnych serii tego samego klonu. Odczynniki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta”, co potwierdza również Krajowa Izba Diagnostów, o czym doskonałą wiedzę posiada Kierownik Laboratorium.

Powyższe rozwiązanie pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego korzyści ekonomicznych 
i nie będzie miało wpływu na wykonywane przez laboratorium badania.

W przypadku odpowiedzi negatywnej wnosimy o uzasadnienie merytoryczne, zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi i UE oraz uzasadnienie przyczyny zawężenia ofert do 1.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści zaoferowanie mikrokart w poz. 2 pochodzących z innej serii i niż w poz. 1, lecz zawierające te same klony.

Powyższa zmiana powoduje zmianę treści SIWZ ( Część 4, poz. 2 zał. nr 1; Tabela nr 2, poz. 3,4,5 zał. nr 3).

Pytanie 72

Dotyczy Tabeli nr 2, pkt 8 – odczynniki od jednego producenta:

Czy Zamawiający odstąpi od wymagania jednego producenta dla Części nr 4?

Zamawiający  tylko dla Części nr 4 wymaga jednego producenta, co świadczy o niezgodności 
z art. 7 art. 29 art. 30 Pzp, ponieważ na rynku polskim jest wielu oferentów którzy oferują systemy otwarte. Wykonawca zarzuca Zamawiającemu , iż powołany zapis SIWZ określa nieistotną dla zamówienia cechę oferowanego produktu, bowiem warunkiem pełnej walidacji metody nie jest pochodzenie sprzętu od jednego producenta. Walidacja jest potwierdzeniem przez zbadanie i przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały w całkowicie spełnione szczególne wymagania dotyczące zamierzonego zastosowania (PN-EN ISO/IEC 17025). Walidacja jako proces definiowania charakterystyki procedury analitycznej dla oceny możliwości jej zastosowania do określonego zadania, nie wymaga aby “wszystkie produkty do mikrometody pochodziły od jednego producenta.”   Taki zapis w sposób jawny dyskryminuje tych Wykonawców, którzy nie oferują produktów jednego producenta, ale spełniają wymaganie pełnej walidacji metody, wskazując jednocześnie na jeden produkt jednego Wykonawcy.

(sprzeczność w SIWZ:  dopuszcza się produkty równoważne ale tylko od jednego producenta)

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie odstąpi od wymagania jednego producenta dla Części nr 4.

Pytanie 73

Dotyczy Części nr 4, poz. 11 – nakłuwacze do drenów:

Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości zaoferowania nakłuwaczy do drenów pochodzących od innego producenta niż mikrometoda, gdyż nie mają wpływu na metodykę wykonywanych badań, ich funkcją jest jedynie uzyskanie krwi z drenów do dalszego wykonywania badań .

Lub przesunięcie wyrobu do Części nr 9 – jednorazowy sprzęt laboratoryjny.

Nakłuwacze zaliczają się to produkt typu : „MATERIAŁY ZUŻYWALNE” w Laboratorium  i powinien być zawarty w Części nr 9. Ponadto wskazujemy, że nakłuwacze nie są częścią składową systemu mikrokolumnowego podobnie jak probówki, dreny oraz strzykawki do poboru krwi.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65.

Pytanie 74

Dotyczy Tabeli nr 2, załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 20 – oferowana metoda kolumnowo-żelowa posiada pozytywną opinię IHiT w Warszawie:

Wnioskujemy o wykreślenie wskazanego zapisu w tabeli nr 2 jako niezgodnego ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia nakazującego usunięcie zapisów dotyczących konieczności uzyskania pozytywnej opinii Instytutu dla wyrobów medycznych stosowanych w krwiodawstwie i krwiolecznictwie z publikacji IHiT w Warszawie (pismo w załączeniu).

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zapis poz. 20- jest dodatkowo oceniany.

Pytanie 75

Dotyczy Tabeli nr 2, załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 9 – transport monitorowany:

Wnosimy o dopuszczenie możliwości wykonania dostaw odczynników krwinkowych 
w Części nr 4 zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcjach użycia odczynników krwinkowych.

Producent jest zobligowany do przeprowadzenia oceny zgodności odczynników do diagnostyki in vitro na podstawie Dyrektywy 98/79/WE z zastosowaniem norm zharmonizowanych, 
w tym badania trwałości odczynników, które określają m.in. warunki transportu. Zgodnie 
z powyższym wskazaniem Wytwórca wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro określił warunki transportu zawarte w instrukcjach stosowania: „Dopuszcza się transport w temp. do +25°C, nie dłużej niż przez 48h (na podstawie normy PN-EN ISO 23640:2013-07E Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro- (Badanie stabilności odczynników do diagnostyki in vitro)”

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych na etapie przeprowadzenia oceny zgodności dla wyrobu medycznego wytwórca / producent jest zobowiązany do identyfikacji i określania wymagań dla wyrobów do diagnostyki in vitro.

Wymaganie transportu monitorowanego dla dostaw odczynników i krwinek wzorcowych niepotrzebnie podraża ofertę (transport monitorowany jest najdroższym transportem), 
a Zamawiającego naraża na zarzuty nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga wykonania dostaw odczynników krwinkowych w Części nr 4 zgodnie 
z zaleceniami producenta pod względem temperatury i czasu transportu, zawartymi w instrukcjach użycia odczynników krwinkowych.

Powyższa zmiana powoduje zmianę treści SIWZ ( Tabela nr 2- zał. nr 3).

Pytanie 76

Dotyczy Części nr 4, poz. 6 – odczynnik do potwierdzania słabego antygenu D w PTA:

Wnosimy o odstąpienie od pozycji ponieważ tylko jeden producent wymaga aby stosować w/w odczynnik w ID-system.- lub dopisanie: „jeśli producent mikrometody  wymaga”

Producent oferowanej mikrometody nie wymaga aby stosowano w/w odczynnik –zatem zakup niewielkiej ilości odczynnika w pozycji nr 6 jest nieuzasadnionym zakupem, a świadczy jedynie 
o dedykowaniu postępowania przetargowego w zakresie Części nr 4 jednemu wykonawcy, co stoi 
w sprzeczności z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wyjaśnienie:

Zamawiający odstępuje od pozycji 6 Części nr 4 SIWZ.

Powyższa zmiana powoduje zmianę treści SIWZ (Część 4).

Pytanie 77

Dotyczy Części nr 4, poz. 7 i 8 – krwinki wzorcowe:

Wnioskujemy o wyrażenie zgody  na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw dotyczącego krwinek wzorcowych, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego zamówienia.

Proponujemy wprowadzenie zapisu do projektu umowy o treści: „dostawy krwinek wzorcowych realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.”

Krwinki wzorcowe produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 
6 razy w roku pod warunkiem, że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo, a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracą diagnostów.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 64.

Pytanie 78

Dotyczy Tabeli nr 2, załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 8 – odczynniki od jednego producenta (tego samego co oferowany sprzęt):

Wnosimy o odstąpienie od wymogu jednego producenta na rzecz wymagania kompatybilności zaoferowanych produktów, odczynników, sprzętu ponieważ zapis jest pozornie tylko zgodny 
z art. 7 Pzp. Poprzez w/w zapis wykonawcy zostali pozbawieni prawa do uzupełnienia swojej oferty 
o odczynniki oraz karty, które są dostępne tylko u jednego dostawcy/producenta w Polsce, czyli 
u monopolisty. SIWZ posiada wadę niezgodną z ideą Pzp, bowiem wymaga aby do metody manualnej mikro-żelowej bezwzględnie oferowano produkty pochodzące od jednego producenta (tego samego co oferowany sprzęt) natomiast w pozostałych Częściach zaniechano wymagania pochodzenia od jednego producenta. Tym samym rażąco subiektywnie traktuje się wykonawców w toczącym się postępowaniu, co tworzy bariery dla innych wykonawców niż dotychczasowy. Informujemy ,że:

1. Zaoferowanie produktów innego producenta nie wymaga aby Laboratorium przeprowadzało walidację metody ponieważ przeprowadzenie walidacji ciąży na oferencie lub producencie zgodnie 
z ustawa o wyrobach medycznych

2. w ustawie o wyrobach medycznych brak w/w wymagania a wręcz przeciwnie dopuszcza różnych producentów nie ograniczając wolnej sprzedaży oraz handlu ponieważ jest to niezgodne 
w prawem unijnym .Natomiast nadużycia prawa są rozpatrywane przez organy państwowe do tego ustanowione .

Ponadto wskazujemy, że karty muszą być inkubowane w określonej temperaturze, 
a Zamawiający nie wymaga inkubatora w Części nr 4 (inkubacja przy użyciu cieplarki pochodzącej od innego producenta). Zarzucamy Zamawiającemu, że w sposób wybiórczy wymaga jednego producenta dla określonych tylko pakietów tj. grupy towarowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu jednego producenta, o którym mowa 
w poz. 8 Tabeli nr 2, zał. nr 3 do SIWZ.

Pytanie 79

Dotyczy Tabeli nr 2, załącznik nr 3 do SIWZ, pkt 12 – zewnętrzna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem w zakresie podstawowym:

Wnioskujemy o ujęcie w formularzu cenowym dla Części nr 4 udziału w zewnętrznej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem, jako usługi płatnej wliczonej w koszty oferty cenowej, 
w celu zapewnienia porównywalności ofert.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest zawsze odpłatna i element związany z odpłatnością tego zobowiązania powinien stanowić część treści umowy. Warunek ten zawarty został już na początku ustawy w definicji pojęcia „zamówienie publiczne”. Nałożony przez ustawodawcę rygor odpłatności umów w sprawie zamówienia publicznego koreluje w tym zakresie 
z opisanymi w kc umowami.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego strony powinny dokładnie określić 
w umowie zagadnienie dotyczące zapłaty należności za zrealizowane przez wykonawcę zadania (wyroki KIO z 14 lipca 2009r. KIO/UZP 812/09, KIO/UZP 833/09).

Zagadnienie odpłatności umów o zamówienie publiczne związane jest ze sposobem określania ceny za wykonanie zadania i to nie tylko w samej umowie, ale i w specyfikacji (formularz cenowy).

Ponadto, przedmiot umowy, jako podstawa zakresu czynności, których ma dokonać wykonawca, powinien być dokładnie i jednoznacznie sprecyzowany

Wyjaśnienie:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 69

Pytanie 80

Dotyczy Tabeli nr 2, załącznik nr 3 do SIWZ, pkt 12- zewnętrzna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem w zakresie podstawowym:

Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w ramach zewnętrznej kontroli Jakości potwierdzonej certyfikatem w zakresie podstawowym, kontroli wykonywanej przez IHiT 
w Warszawie, jako przeprowadzonej przez uprawniony podmiot - laboratorium certyfikowane do wykonywania tego typu badań tj. innej niż producent oferowanych odczynników i mikrokart, jako zewnętrznej usługi.

Zgodnie z otrzymanym pismem z RCKiK, to RCKiK kontroluje w ramach pełnionego nadzoru merytorycznego, czy pracownia bierze udział w zewnętrznej ocenie jakości badań wymagając przedstawienia certyfikatu uczestnictwa. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo pracowni serologii 
w programie zewnętrznej oceny jakości musi być wydany przez organizatora programu, a nie przez producenta odczynników, przy użyciu których jest badany materiał kontrolny. Dlatego też, RCKiK nie wymaga aby kontrole wykonywać przy użyciu materiału kontrolnego określonej firmy ani aby to był  materiał  kontrolny dostarczany przez producenta odczynników, przy użyciu których wykonuje się rutynowe badania.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia m.in. „wszystkie mikrokarty i odczynniki od jednego producenta” jest sprzeczne z konstrukcją art. 29, ust 2 Prawa zamówień publicznych który wskazuje, że opis przedmiotu zamówienia powinien być neutralny, co w praktyce oznacza zakaz bezpośredniego i pośredniego uprzywilejowania określonych wykonawców czy też stosowania jakiejkolwiek dyskryminacji. Dyskryminacja może stanowić efekt użycia przy opisie przedmiotu zamówienia oznaczenia konkretnego producenta lub produktu.

Ponadto zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi IHiT w Warszawie każde laboratorium immunologii transfuzjologicznej powinno brać udział w zewnętrznej ocenie/zewnętrznej kontroli jakości 4 razy w roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

Dopuszczenie wnioskowanej kontroli zewnątrz laboratoryjnej prowadzonej przez IHiT 
w Warszawie jako usługi jest zgodne z obowiązującym prawem i daje bardziej wiarygodne wyniki, niż kontrola międzynarodowa (brak w aktach prawnych wymagania kontroli międzynarodowej) zaoferowana przez tego samego producenta systemu wraz z odczynnikami do oznaczeń mikrometodą kolumnowo-żelową.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w ramach zewnętrznej kontroli jakości- kontroli wykonywanej przez IHiT w Warszawie. Zamawiający bierze udział w zewnętrznej kontroli jakości wykonywanej przez IHiT w Warszawie.

Pytanie 81

Dotyczy Tabeli nr 2, załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 12 – program międzynarodowy:

Wnioskujemy o wskazanie przez Zamawiającego konkretnego aktu prawnego nakazującego w ramach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej stosowanie programu międzynarodowego.

Jeżeli brak takiego wskazania wnioskujemy o wykreślenie parametrów dodatkowo ocenianych dotyczących programu międzynarodowego –10 pkt, gdyż już na etapie rozpisania postępowania przetargowego w zakresie Części nr 4 preferuje jednego z wykonawców co jest niezgodne 
z postanowieniami art.7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienie:

Pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Nie dotyczy treści SIWZ.

Pytanie 82

Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym dostawienie próbki i odczynnika w trakcie sesji roboczej możliwe jest po max. 60 sekundach od wciśnięcia przycisku pauza na ekranie monitora komputera sterującego pracą analizatora? Analizator umożliwi wstawienie/ dostawienie próbki 
i odczynnika nie przerywając pomiarów i reakcji w toku.

Wyjaśnienie:

Zamawiający, po ponownej analizie SIWZ dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia udziela odpowiedzi na pytanie:

Zamawiający dopuści analizator, w którym dostawienie próbki 
i odczynnika w trakcie sesji roboczej możliwe jest po max. 60 sekundach od wciśnięcia przycisku pauza na ekranie monitora komputera.

Powyższa zmiana powoduje zmianę treści SIWZ ( Tabela nr 1- zał. nr 2).

Pytanie 83

Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym pojemnik na wodę przynależący do stacji uzdatniania wody znajduje się poza analizatorem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający, po ponownej analizie SIWZ dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia udziela odpowiedzi na pytanie:

Zamawiający  dopuści analizator, w którym pojemnik na wodę przynależący do stacji uzdatniania wody znajduje się poza analizatorem.

Powyższa zmiana powoduje zmianę treści SIWZ ( Tabela nr 1- zał. nr 2).

Pytanie 84

Czy Zamawiający dopuści jeden odczynnik nie rozpoznawany automatycznie przez wewnętrzny czytnik kodów kreskowych? Programowanie takiego odczynnika w oprogramowaniu analizatora jest bardzo szybkie i przyjazne; odbywa się na zasadzie „przeciągnij i upuść”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający, po ponownej analizie SIWZ dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia udziela odpowiedzi na pytanie:

Zamawiający dopuści jeden odczynnik nie rozpoznawany automatycznie przez wewnętrzny czytnik kodów kreskowych.

Powyższa zmiana powoduje zmianę treści SIWZ ( Tabela nr 1- zał. nr 2).

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa