Lidzbark Warmiński 25-04-2016 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-08/ZP/16

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu jednorazowego 
i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4  Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 34

Zadanie 35 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów do odsysania z pola operacyjnego z drenem o długości 200 cm jako równoważnych do wymaganych o długości 2100 cm. Pozostałe wymagania zgodnie ze SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawów do odsysania z pola operacyjnego z drenem o długości 200 cm jako równoważnych do wymaganych o długości 2100 cm.

Pytanie 35

Pytanie do pakietu nr 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?:

Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT.  Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry: szerokość:  12 mm, długość: 450 mm, grubość: 0,45 mm, gramatura: 57 g/m2, wielkość porów: 0,90 mm. Brzegi taśmy zakończone są pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 17.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści produktu o podanych parametrach i nie wydzieli pozycji z pakietu.

Pytanie 36

Pytanie do pakietu nr 17, poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?:

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki miednicy - korekcja cystocele.

Implant o anatomicznym kształcie wykonany z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego , czteroramienny, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi równomierne rozmieszczenie. Parametry techniczne - wymiary: 7,5 cm x 60 cm, gramatura: 39 g/m2, , wielkość porów 1,7 mm x 1,7mm, porowatość: 20um, wytrzymałość: 20N/cm.  W zestawie znajdują się 4 narzędzia jednorazowego użytku ( 2 anterior + 2 posterior).

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 17.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści produktu o podanych parametrach i nie wydzieli pozycji z pakietu.

Pytanie 37

Zadanie 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową z pojedyncza (jednostronną) skalą. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści strzykawki cewnikowej z pojedynczą (jednostronną) skalą.

Pytanie 38

Zadanie 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z tworzywa wykonanego

z medycznego PVC? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści przyrządu do szybkiego przetaczania krwi z tworzywa wykonanego

z medycznego PVC.

Pytanie 39

Zadanie 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarach 9cm x 11 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści opatrunku w rozmiarach 9cm x 11 cm.

Pytanie 40

Zadanie 34, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania płynu z butelek z filtrem 0,1 µm, bez zastawki, z samodomykającym się korkiem.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści przyrządu do wielokrotnego pobierania płynu z butelek z filtrem 0,1 µm, bez zastawki, z samodomykającym się korkiem.

Pytanie 41

Zadanie 24 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o pow. lepnej 15x28cm, całkowitej 15x36,5cm, w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści folii operacyjnej o pow. lepnej 15x28cm, całkowitej 15x36,5cm.

Pytanie 42

Zadanie 24 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o pow. lepnej 28x30cm, całkowitej 28x38,5cm, w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści folii operacyjnej o pow. lepnej 28x30cm, całkowitej 28x38,5cm

Pytanie 43

Zadanie 24 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o pow. lepnej 45x28cm, całkowitej 53,5x28cm, w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści folii operacyjnej o pow. lepnej 45x28cm, całkowitej 53,5x28cm

Pytanie 44

Zadanie 24 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o pow. lepnej 40x42cm, całkowitej 40x50,5cm, w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści folii operacyjnej o pow. lepnej 40x42cm, całkowitej 40x50,5cm.

Pytanie 45

Czy Zamawiający w zadaniu 8 w pozycji 2 dopuści dotychczas używane przez Zamawiającego rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW, z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balonikiem kontrolnym wskazującym na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylne, jednorazowe, w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści w zadaniu 8 w pozycji 2 dotychczas używane przez Zamawiającego rurki intubacyjne, zgodne z powyższym opisem.

Pytanie 46

Czy Zamawiający w zadaniu 8 w pozycji 2 wymaga aby rurki posiadały mankiet o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga w zadaniu 8 w pozycji 2, aby rurki posiadały mankiet o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu.

Powyższy zapis powoduje zmianę treści SIWZ.

Pytanie 47

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 17, poz. nr 1:

90 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N.cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści w Zadaniu nr 17, poz. nr 1 w/w taśm.

Pytanie 48

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 17, poz. nr 2:

20 szt. siatek, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, podstawa górna 5 cm, dolna 8 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści w Zadaniu nr 17, poz. nr 2 w/w siatek.

Pytanie 49

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 18, poz. nr 1, 2:

Siatkę lekką do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, polipropylenową, monofilamentową, o dwukierunkowej elastyczności, grubości 0,40 mm, gramaturze 48,8 g/m², porowatości max 2270 µm, nie prasowana termicznie, w rozmiarze:

• poz. nr 1- 6 x 11 cm (specyfikacja wymaga 5 x 10 cm),

• poz. nr 2- zgodnym z SIWZ ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści w Zadaniu nr 18, poz. nr 1, 2 w/w siatek.

Pytanie 50

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 18, poz. nr 3:

Zestaw siatek przepuklinowych, składający się z siatki zewnętrznej półsztywnej ukształtowanej anatomicznie z otworem na powrózek w rozmiarze 4,5 x 10 cm, o grubości 0,53 mm, grubości nici 0,18 mm, gramaturze 177 g/m2 oraz siatki wewnętrznej, sztywnej, o kształcie nieregularnego owalu, w rozmiarze 6,5 x 10 cm z otworem na powrózek nasienny położony bocznie ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści w Zadaniu nr 18, poz. nr 3 w/w siatek.

Pytanie 51

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 18, poz. nr 4:

Siatkę kompozytową, wewnątrzotrzewnową, nieprzylegającą, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE ), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatości średniej 830 µm, nie pokryta silikonem, z oznaczeniem strony implantacji, w rozmiarze Ø 12 cm (specyfikacja wymaga Ø 15 cm) ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści w Zadaniu nr 18, poz. nr 4 w/w siatki..

Pytanie 52

Dotyczy Zadania nr 18:

Prosimy o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 18  próbek niesterylnych.

Pytanie 53

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust.1

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonego towaru w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy, za każdy dzień zwłoki licząc od wymaganego terminu realizacji dostawy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru

- w wysokości 8 % niezrealizowanej części wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,

- w wysokości 1 % wartości brutto wadliwego towaru/ dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego towaru/ dostawy

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 6 ust.1 projektu umowy.

Pytanie 54

Pakiet nr 24, poz. 1 d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o powierzchni przylepnej 40 cm x 35 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie folii o powierzchni przylepnej 40 cm x 35 cm.

Pytanie 55

Pakiet nr 38, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek do kolonoskopii  o długości 60cm i szerokości w pasie 65 cm (stan rozciągnięty 130 cm)

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spodenek do kolonoskopii  o długości 60cm i szerokości w pasie 65 cm (stan rozciągnięty 130 cm).

Pytanie 56

Pakiet nr 41, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o szerokości 50cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podkładów o szerokości 50cm.

Pytanie 57

Pakiet nr 41, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów dwuwarstwowych o wym. szer 50 cm dł. 50m

• Wykonany z pulpy laminowanej

• Perforacja: 38 cm

• Gramatura: 23 gr  (papier) + 5 gr (PE)

• Ilość odcinków w rolce: 132

• Miękki, wodoodporny, chłonny, wytrzymały

• Kolor:  niebieski

• Jednorazowego użytku

• Niesterylny?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w podkładów.

Pytanie 58

Zadanie nr 25 poz. a-g

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 868 zawarte na karcie danych technicznych wystawionej przez producenta?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści potwierdzenia zgodności z normą PN-EN 868 zawartych na karcie danych technicznych wystawionej przez producenta.

Pytanie 59

Zadanie nr 38 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poszwę na koc w rozmiarze 200x150cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści poszwę na koc w rozmiarze 200x150cm.

Pytanie 60

Zadanie nr 38 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład nieprzemakalny w rozmiarze 200x150cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści podkład nieprzemakalny w rozmiarze 200x150cm.

Pytanie 61

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę kary na 1 % wartości netto zlecenia za każdy dzień zwłoki w dostawie, o której mowa w § 6 ust. 1?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kary na 1 % wartości netto zlecenia za każdy dzień zwłoki w dostawie, o której mowa w § 6 ust. 1.

Pytanie 62

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, bez sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 63

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 87 do SIWZ.

Pytanie 64

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że zamówienia będą składane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Pytanie 65

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zapisanie możliwości zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy

oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%

Pytanie 66

Pytania dotyczące zadania 15 Elektrody j.u.

Czy Zamawiający dopuści w Lp 1 Elektrodę j.u. 45 x 43 mm spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego? Różnica między oferowanymi a wymaganymi wymiarami jest nieznaczna – zaledwie 1 mm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści w Lp 1 Elektrodę j.u. 45 x 43 mm spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego.

Pytanie 67

Pytania dotyczące zadania 15 Elektrody j.u.

Czy Zamawiający dopuści w Lp 2 Elektrodę j.u. 55 x 41 mm spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego? Różnica między oferowanymi a wymaganymi wymiarami jest nieznaczna – zaledwie 1 mm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści w Lp 2 Elektrodę j.u. 55 x 41 mm spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego.

Pytanie 68

Zadanie 33, poz. 1

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty częściowej w poz. 1 pakietu 33.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej w poz. 1 pakietu 33.

Pytanie 69

Zadanie 44

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty częściowej w poz. 1 pakietu 44 i dopuszczenie protez o dł. 5, 7, 9, 12, 15 cm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej w poz. 1 pakietu 44 i nie dopuszcza protez o dł. 5, 7, 9, 12, 15 cm.

Pytanie 70

Wzór umowy §2, ust. 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że przedłużenie okresu realizacji nie może być dłuższe niż 4 miesiące od dnia zakończenia umowy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie, że przedłużenie okresu realizacji nie może być dłuższe niż 4 miesiące od dnia zakończenia umowy.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10 do SIWZ z dnia 21.04.16 r.

Pytanie 71

Wzór umowy §3, ust. 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że w przypadku zmiany stawek podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto natomiast cena netto pozostanie bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11 do SIWZ z dnia 21.04.16 r.

Pytanie 72

Pakiet 1, pozycje 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie strzykawki 2ml ze skalą przedłużoną do 2,5ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawki 2ml ze skalą przedłużoną do 2,5ml.

Pytanie 73

Pakiet 1, pozycje 2d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie strzykawki 20ml ze skalą przedłużoną do 24ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki 20ml ze skalą przedłużoną do 24ml

Pytanie 74

Pakiet 1, pozycje 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie strzykawek 50ml do pomp infuzyjnych ze skalą przedłużoną do 60ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawek 50ml do pomp infuzyjnych ze skalą przedłużoną do 60ml.

Pytanie 75

Pakiet 1, pozycje 8

Czy Zamawiający miał na myśli strzykawkę insulinową z igłą 0,4x13mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający miał na myśli strzykawkę insulinową z igłą 0,4x13mm.

Powyższa odpowiedź powoduje zmianę treści SIWZ.

Pytanie 76

Pakiet 4, pozycje 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie cewnika Foleya w zewnętrznym opakowaniu typu blister – folia/papier? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewnika Foleya w zewnętrznym opakowaniu typu blister – folia/papier.

Pytanie 77

Pakiet 6, pozycje 10a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie rurki ustno-gardłowej Guedela w rozmiarze nr 4/10cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rurki ustno-gardłowej Guedela w rozmiarze nr 4/10cm.

Pytanie 78

Pakiet 6, pozycje 10b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie rurki ustno-gardłowej Guedela w rozmiarze nr 3/9cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rurki ustno-gardłowej Guedela w rozmiarze nr 3/9cm.

Pytanie 79

Pakiet 6, pozycje 10c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie rurki ustno-gardłowej Guedela w rozmiarze nr 2/8cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rurki ustno-gardłowej Guedela w rozmiarze nr 2/8cm.

Pytanie 80

Pakiet 6, pozycje 10h

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie rurki ustno-gardłowej Guedela w rozmiarze nr 000/4cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rurki ustno-gardłowej Guedela w rozmiarze nr 000/4cm.

Pytanie 81

Pakiet 8, pozycje 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie filtra oddechowego o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999% i objętości oddechowej 200-1500ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie filtra oddechowego o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999% i objętości oddechowej 200-1500ml.

Pytanie 82

Pakiet 15, pozycje 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie elektrody w rozmiarze 43x46mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elektrody w rozmiarze 43x46mm.

Pytanie 83

Pakiet 15, pozycje 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie elektrody w rozmiarze 42x56mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elektrody w rozmiarze 42x56mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 84

Pakiet 21, pozycje 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil-Point 27G x 130mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil-Point 27G x 130mm?.

Pytanie 85

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1%

w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy oraz w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1%

w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy oraz w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji.

Pytanie 86

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 8% do 4%

w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej z 8% do 4%

w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Pytanie 87

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ, poprzez dodanie ust. 8 w § 1 projektu umowy.

Pytanie 88

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi. Pytanie nie dotyczy treści SIWZ.

Pytanie 89

Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o długości 2m?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie cewnika o długości 2m.

Pytanie 90

Pakiet nr 6, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek ustno- gardłowych wykonanych z poliuretanu w rozmiarach 4/10,3/9,2/8,1/7,0/6,00/5,000/4?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rurek ustno- gardłowych wykonanych z poliuretanu w rozmiarach 4/10,3/9,2/8,1/7,0/6,00/5,000/4.

Pytanie 91

Pakiet nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu nieruchomego kominka?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu nieruchomego kominka.

Pytanie 92

Pakiet nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szyny do palców 230x20mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szyny do palców 230x20mm.

Pytanie 93

Pakiet nr 12, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szyny do palców 460x20mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szyny do palców 460x20mm.

Pytanie 94

Pakiet nr 12, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika do zużytych igieł o pojemności 1l, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pojemnika do zużytych igieł o pojemności 1l.

Pytanie 95

Pakiet nr 22, poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sondy Sengstakena w rozmiarze CH20?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sondy Sengstakena w rozmiarze CH20.

Pytanie 96

Zadanie  7 poz.  nr . 1  ( koreczki do kaniul )

Prosimy o rozważenie możliwości dopuszczenia koreczków do kaniul posiadających wewnętrzny „ trzpień „ – zamykajacy światło kaniuli –umieszczony powyżej krawędzi bocznej ( czyli dokładnie takie jak koreczki stosowane w  n.p kranikach trójdrożnych  oraz rampach wielodrożnych  )

Państwa zgoda pozwoliłaby na zwiększenie wolnej konkurencji i uzyskanie dużo korzystniejszych cen przy zachowaniu bardzo wysokich parametrów  JAKOŚCIOWYCH ( Kraj Producenta – Francja )

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza w/w koreczków do kaniul posiadających wewnętrzny „ trzpień” – zamykajacy światło kaniuli –umieszczony powyżej krawędzi bocznej.

Pytanie 97

Zadanie nr. 7 poz. 2 ( kranik trójdrożny )

Prosimy o wyjaśnienie czy opisane kraniki mają posiadać  standardowe – trójramienne pokrętło i wyczuwalny przeskok podczas zmiany ustawień  - czyli cechy zapewniające precyzyjną i płynną regulację  ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby pokrętło kranika zapewniało równomierny przepływ.

Pytanie 98

Zadanie nr. 7 poz.  3 „ a,b,c,d,e „ ( kaniule )

Prosimy o dopuszczenie kaniul  z PTFE ( podwójnie oczyszczony teflon  - kaniule o  wyższym stopniu oczyszczenia cewnika niż opisane)  - kraj Producenta ( Francja )  , kaniule w rozmiarze :

22G ( 0,9 ) ,   dł. -  25mm , przepływ :    36ml/min.                                                                                                                               20G  ( 1,1 ) ,  dł. -  32mm , przepływ :    60ml/min.                                                                                                                              18G  ( 1,3 ) ,  dł. -  45mm , przepływ :    90ml/min.                                                                                                                           17G  ( 1,5 ) ,  dł.-   45mm , przepływ :  140ml/min.                                                                                                                                                                                                                                                             14G  ( 2,1 ) ,  dł.-   45mm , przepływ :  240ml/min.

Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie wolnej konkurencji  -  zapewnienie  kaniul bardzo wysokiej jakości oraz  dużo korzystniejszych cen. ( Kraj Producenta  - Francja )

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza w/w kaniul.

Pytanie 99

Zadanie 7 poz. 3 „ a,b,c,d,e„ ( kaniule )

Prosimy o wyjaśnienie czy opisane kaniule mają posiadać  samodomykający się koreczek górnego portu iniekcyjnego  czy koreczek w systemie „ click „?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza oba typy zamykania koreczka.

Pytanie 100

Zadanie 7 poz. 3 „ a,b,c,d,e „ ( kaniule )

Czy opisane kaniule mają posiadać logo Producenta na pojedynczej kaniuli ( np. na korpusie samo domykającego się koreczka lub na uchwycie mandrynu kaniuli )?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga, aby kaniule posiadały logo Producenta na pojedynczej kaniuli.

Pytanie 101

Zadanie 7 poz. . 4 „ a,b” ( kaniule pediatryczne )

Prosimy o dopuszczenie kaniul pediatrycznych  w 1 rozmiarze t.j  24G ( 0,7 x 19mm ) – przepływ 20ml./min – wykonane z PTFE ( podwójnie oczyszczony teflon ) z dodatkowym portem iniekcyjnym. Kraj Producenta Francja.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza w/w kaniul.

Pytanie 102

Zadanie 7 ( koreczki , kraniki , kaniule )

Prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie pozycje z pakietu mają pochodzić od jednego Producenta – celem zapewnienia pełnej kompatybilności połączeń jak również możliwości zapewnienia natychmiastowej dostawy w razie potrzeby ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga, aby wszystkie pozycje z pakietu pochodziły od jednego Producenta.

Pytanie 103

Zadanie 19 ( płyn anty mgielny do optyk laparoskopowych)

Zwracamy się o dopuszczenie „ płynu antymgielnego do optyk LAPAROSKOPOWYCH  ( BEZ ALKOHOLU  lub  do wyboru – zawierającego 7% roztwór alkoholu izopropylowego  ) w opakowaniu typ plastikowa butelka szczelnie zakręcana plastikowym korkiem. 1 butelka zawiera 6ml. płynu anty mgielnego

ZESTAW dodatkowo zawiera gąbki ze znacznikiem bezpieczeństwa. Zestaw sterylny – jednorazowego użytku. 1 opakowanie – 20szt.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza preparat bez alkoholu.

Pytanie 104

Zadanie  34 poz. 1 ( aplikator – spike )

Prosimy o dopuszczenie aplikatora bez zastawki. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza aplikatora bez zastawki

Kierownik Zamawiającego – Dyrektor Agnieszka Lasowa