### Lidzbark Warmiński, 13.04.2022 r.

P.T.

### Wykonawcy

Znak sprawy: ZOZ.V.260-41/ZP/22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia oddziału rehabilitacji ogólnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych  Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz informuje o zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu BZP, SWZ, Formularza ofertowego (Załącznik nr 9 do SWZ) oraz Projektu umowy (Załącznik nr 10 do SWZ).

Pytanie 1:

CZĘŚĆ IV: DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY

Pozycja 3. Kule 4szt.

Czy Zamawiający dopuści kule inwalidzkie z obejmą o następujących parametrach :

- wytrzymałe rurki aluminiowe

- ergonomicznie wyprofilowany uchwyt

- mocna uchylna obejma

- wysokiej jakości miękka nasadka gumowa

- skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm

- zakres regulacji podstawy: 72 cm –115 cm

- zakres regulacji przedramienia: 13 cm – 18 cm

- całkowita wysokość: 91cm – 122 cm

- waga: 0,75 kg

- Maksymalne obciążenie: 120 kg

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści kule inwalidzkie o powyższych parametrach.

Pytanie 2:

CZĘŚĆ IV: DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY

Pozycja 5. Poręcze do nauki chodzenia

Czy Zamawiający dopuści poręcze do nauki chodzenia o wysokości poręczy 63-115 cm spełniające pozostałe wszystkie parametry?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści poręcze do nauki chodzenia o wysokości poręczy 63-115 cm spełniające pozostałe wymagane przez Zamawiającego parametry.

Pytanie 3:

CZĘŚĆ IV: DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY

Pozycja 7. Materace gimnastyczne

Czy Zamawiający dopuści materace gimnastyczne jednoczęściowe o wymiarach 195 x 85 x 5 cm spełniających pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści materace gimnastyczne jednoczęściowe o wymiarach 195 x 85 x 5 cm spełniające pozostałe wymagane przez Zamawiającego parametry.

Pytanie 4:

CZĘŚĆ IV: DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY

Pozycja 8. Stół / tablica do ćwiczeń manualnych ręki

Czy Zamawiający dopuści tablicę do ćwiczeń manualnych ręki o następujących parametrach:

Blat tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem wykonany jest ze sklejki, drobne przyrządy z litego drewna. Całość zamontowana jest na stalowej podstawie lakierowanej proszkowo, umożliwiającej regulację wysokości. Stopki z olejoodpornej gumy pozwalają eliminować wpływy nierówności podłogi. Tablica wyposażona jest w cztery obciążniki o wadze 0,25 kg oraz esy i pięć linek zamontowanych do przyrządu.

Parametry techniczne:

Wymiary blatu: 73 – 53 cm

Wysokość regulowana w zakresie: 55 – 90 cm

Waga stołu: 12 kg

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści tablicę do ćwiczeń manualnych ręki o powyższych parametrach.

Pytanie 5:

CZĘŚĆ IV: DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY

Pozycja 9. Zestaw haseł obrazkowo-tekstowych do ćwiczeń

Czy Zamawiający dopuści zestaw gier z tablicami obrazkowym słownikiem oraz kartami do loterii? Gra polega na dopasowaniu obrazków do opisu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści powyższy zestaw gier z tablicami obrazkowymi, słownikiem oraz kartami do loterii, jeżeli będą to dwa różne zestawy (o różnej tematyce).

Pytanie 6:

CZĘŚĆ IV: DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY

Pozycja 10. Chodzik wysoki

Czy Zamawiający dopuści chodzik wysoki o następujących parametrach:

- stalowa rama

- stabilna konstrukcja

- miękkie podłokietniki z możliwością płynnej regulacji wysokości

- płynnie regulowany kąt uchwytów oraz ich długość

- kółka tylne z hamulcem

- opony gumowe 3’’

- Szerokość 52,5 cm

- Długość 76–97 cm

- Wysokość 108-148 cm

- Szerokość wycięcia elementu tapicerowanego 37 x 29 cm

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści chodzik wysoki o powyższych parametrach.

Pytanie 7:

CZĘŚĆ IV: DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY

Pozycja 11. Balkonik do chodzenia

Czy Zamawiający dopuści balkonik do chodzenia o zakresie regulacji wysokości od 70cm do 83cm, o większym maksymalnym obciążeniu aż do 136kg, spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści balkonik do chodzenia o zakresie regulacji wysokości od 70 cm do 83 cm, o większym maksymalnym obciążeniu aż do 136 kg, spełniający pozostałe parametry.

Pytanie 8:

CZĘŚĆ IV: DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY

Dotyczy zapisu w SWZ

Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy do 10 dni roboczych? Czas dostawy może się wydłużyć ze względu na długi weekend majowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 10 dni w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia określonego w Części IV: Drobny sprzęt rehabilitacyjny.

Powyższa odpowiedź powoduje zmianę w treści Ogłoszenia o zamówieniu BZP, SWZ, Formularza ofertowego (Załącznik nr 9 do SWZ) oraz Projektu umowy (Załącznik nr 10 do SWZ).

Kierownik  Zamawiającego

Agnieszka Lasowa