# Lidzbark Warmiński 20.05.2019 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-31/ZP/19

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego 
i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Dotyczy Części 16 – Taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

poz. 1 uniwersalna taśma (TOT, TVT) do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, dł. 450 mm, szer. 11 mm; gramatura siatki 45 g/m², porowatość siatki 1500-1950 µm, grubości siatki 0,34 mm, materiał taśmy: 100% z polipropylen, monofilament; dwie konfiguracje igły (do wyboru przez Zamawiającego) pozwalają lekarzowi wybrać igłę stosownie do swoich preferencji, taśma 
w plastikowej dwuczęściowej osłonce (w części podcewkowej brak osłonki na odcinku ok. 2,5 cm), pętle na końcu plastikowych osłonek siatki ułatwia łączenie i usuwanie igły i zespołu siatki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści w poz. 1 uniwersalnej taśmy (TOT, TVT) do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, dł. 450 mm, szer. 11 mm; gramatura siatki 45 g/m², porowatość siatki 1500-1950 µm, grubości siatki 0,34 mm, materiał taśmy: 100% z polipropylen, monofilament; dwie konfiguracje igły (do wyboru przez Zamawiającego) pozwalają lekarzowi wybrać igłę stosownie do swoich preferencji, taśma w plastikowej dwuczęściowej osłonce (w części podcewkowej brak osłonki na odcinku ok. 2,5 cm), pętle na końcu plastikowych osłonek siatki ułatwia łączenie i usuwanie igły 
i zespołu siatki.

Pytanie 2

Dotyczy Części 16 – Taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

poz. 2 uniwersalna taśma urologiczna (TOT, TVT) do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu 
u kobiet, dł. 450 mm, szer. 11 mm; gramatura siatki 45 g/m², porowatość siatki 1500-1950 µm, grubości siatki 0,34 mm, materiał taśmy: 100% z polipropylen, monofilament; taśma w plastikowej dwuczęściowej osłonce (w części podcewkowej brak osłonki na odcinku ok. 2,5 cm), pętle na końcu plastikowych osłonek siatki ułatwia łączenie i usuwanie igły i zespołu siatki oraz 1 szt. igły wielokrotnego użytku do metody TVT, igła łukowato wygięta pod odpowiednim kątem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści w poz. 2 uniwersalnej taśmy urologicznej (TOT, TVT) do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, dł. 450 mm, szer. 11 mm; gramatura siatki 45 g/m², porowatość siatki 1500-1950 µm, grubości siatki 0,34 mm, materiał taśmy: 100% z polipropylen, monofilament; taśma w plastikowej dwuczęściowej osłonce (w części podcewkowej brak osłonki na odcinku ok. 2,5 cm), pętle na końcu plastikowych osłonek siatki ułatwia łączenie i usuwanie igły 
i zespołu siatki oraz 1 szt. igły wielokrotnego użytku do metody TVT, igła łukowato wygięta pod odpowiednim kątem.

Pytanie 3

Dotyczy Części 16 – Taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Jeśli Zamawiający dopuści tylko do wybranej pozycji, uprzejmie prosimy o wydzielenie danej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wydzieli danej pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w pozycji 2 dopuści dotychczas używane przez Zamawiającego rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW, zapewniające dużą elastyczność, o gładkich ścianach dla ułatwienia intubacji i odsysania, z mankietem niskociśnieniowym o cienkich delikatnych ściankach zapewniających szczelność i minimalizujących powstawanie odleżyn; otwór Marphy’ego 
o zaokrąglonych krawędziach; gładkie zakończenie rurki; linia RTG na całej długości rurki; znacznik głębokości; opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki. Rurki mają posiadać mankiet 
o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu.

Odpowiedź

Zamawiający w Pakiecie 8 w pozycji 2 dopuści dotychczas używane przez Zamawiającego rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW, zapewniające dużą elastyczność, o gładkich ścianach dla ułatwienia intubacji i odsysania, z mankietem niskociśnieniowym o cienkich delikatnych ściankach zapewniających szczelność i minimalizujących powstawanie odleżyn; otwór Marphy’ego 
o zaokrąglonych krawędziach; gładkie zakończenie rurki; linia RTG na całej długości rurki; znacznik głębokości; opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki. Rurki mają posiadać mankiet 
o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu.

Pytanie 5

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie bądź wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w Pakiecie 8  w pozycji 4? Filtr oddechowy, mechaniczny, bakteryjno-wirusowy 
o opisanych parametrach, został wycofany z produkcji przez producenta.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie bądź wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w Pakiecie 8  w pozycji 4.

Pytanie 6

Dotyczy Części 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 2 strzykawkę z mlecznym tłokiem i z informacją 
o braku ftalanów w formie oświadczenia producenta ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści w poz. 2 strzykawki z mlecznym tłokiem i z informacją o braku ftalanów 
w formie oświadczenia producenta . Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 7

Dotyczy Części 1

Czy Zamawiający w poz. 2a dopuści do zaoferowania strzykawkę 2 ml z rozszerzeniem do 2,5ml?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści w poz. 2a strzykawki 2 ml z rozszerzeniem do 2,5ml.

Pytanie 8

Dotyczy Części 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 3a kaniule 0,9x25mm przepływ 36ml/min?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści w poz. 3a kaniul 0,9x25mm przepływ 36ml/min.

Pytanie 9

Dotyczy Części 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 3b kaniule 1,1x32mm przepływ 56ml/min?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści w poz. 3b kaniule 1,1x32mm przepływ 56ml/min.

Pytanie 10

Dotyczy Części 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 3c kaniule 1,3x32 przepływ 90ml/min?.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści w poz. 3c kaniul 1,3x32 przepływ 90ml/min.

Pytanie 11

Dotyczy Części 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 3d kaniule 1,5x45mm przepływ 142ml/min?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści w poz. 3d kaniule 1,5x45mm przepływ 142ml/min.

Pytanie 12

Dotyczy Części 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 3e kaniule 2,1x45  przepływ 305ml/min?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści w poz. 3e kaniule 2,1x45  przepływ 305ml/min.

Pytanie 13

Dotyczy Części 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 4 kaniule wykonane z FEP o przepływach 26G 17ml/min i 24G 23ml/min?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści w poz. 4 kaniul wykonanych z FEP o przepływach 26G 17ml/min i 24G 23ml/min.

Pytanie 14

Dotyczy Części 1, poz.3-6,7,9-10

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3-6,7,9-10 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców 
a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę 
o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 15

Dotyczy Części 1, poz. 3-5

Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną czytelną skalą pomiarową?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści w część 1, poz. 3-5 strzykawek z jednostronną czytelną skalą pomiarową.

Pytanie 16

Dotyczy Części 1, poz. 3-4

Czy zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą o pojemności 50 ml (60)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą o pojemności 50 ml (60).

Pytanie 17

Dotyczy Części 1, poz. 5

Czy zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe z rozszerzoną skalą o pojemności 50 ml (60) ?

Odpowiedź

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 18

Dotyczy Części 1, poz. 9-10

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych oraz przyrząd TS bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź

Zamawiający w Części 1, poz. 9 wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym w języku polskim -" nie zawiera ftalanów"lub informacją w formie piktogramu) potwierdzającym brak zawartości ftalanów.

Powyższa odpowiedź powoduje zmianę treści  poz. 9  Części 1 Formularza cenowego, stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ.

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy w poz. 10 Części 1 Formularza cenowego, stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ.

Pytanie 19

Dotyczy Części 1, poz. 10

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści przyrządu do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowego, niepirogennego, nietoksycznego, grawitacyjnego, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu.

Pytanie 20

Dotyczy Części 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 21

Dotyczy Części 1, poz. 3-7,

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3-7 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców 
a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę 
o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 22

Dotyczy Części 1, poz. 9-10

Czy zamawiający wydzieli poz.9-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 23

Dotyczy Części 3,  poz. 1

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający  dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości 
z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Dotyczy Części 6, poz. 2-3

Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu typu wąsy  o długości drenu ok. 200 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu typu wąsy  o długości drenu ok. 200 cm.

Pytanie 25

Dotyczy Części 6, poz. 4

Czy zamawiający dopuści maski do podaży tlenu z drenem o dł. 200 cm i w rozmiarze m- pediatryczny oraz L- dla  dorosłych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści  maski do podaży tlenu z drenem o dł. 200 cm i w rozmiarze M- pediatryczny oraz L- dla  dorosłych.

Pytanie 26

Dotyczy Części 6, poz. 2-10

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2-10 z pakietu 6. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców 
Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę 
o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 27

Dotyczy Części 7, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 28

Dotyczy Części 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający  dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości 
z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Dotyczy Części 7, poz. 1

Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści koreczków z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec.

Pytanie 30

Dotyczy Części 11, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści  ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu.

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 31

Dotyczy Części 11, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku 
z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową 
z identyfikacją rozmiarową oraz numerem  LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści sterylnych ostrzy chirurgicznych ze stali węglowej jednorazowego użytku 
z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową 
z identyfikacją rozmiarową oraz numerem  LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.

Pytanie 32

Dotyczy Części 11, poz. 3

Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym (100 szt) –opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym 
w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwia również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

Odpowiedź

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 33

Dotyczy Części 11, poz. 18

Czy golarka ma być wyrobem medycznym?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wyrobu medycznego.

Pytanie 34

Dotyczy Części 11, poz. 4

Czy zamawiający dopuści pojemni o pojemności 0,5-0,8 litra?

Odpowiedź

Zamawiający nie  dopuści pojemników o pojemności 0,5-0,8 litra.

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 35

Dotyczy Części 11, poz. 5

Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 0,2 litra, spłaszczony?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści pojemników o poj. 0,2 litra, spłaszczonych.

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 36

Dotyczy Części 11, poz. 6

Czy zamawiający dopuści pojemnik 2 – litrowy o wymiarach 22 cm wysokości, średnica 10,5-12 cm, otwór wrzutowy 6 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści pojemnik 2 – litrowy o wymiarach 22 cm wysokości, średnica 10,5-12 cm, otwór wrzutowy 6 cm.

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 37

Dotyczy Części 11, poz. 8

Czy zamawiający wydzieli poz. 8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 38

Dotyczy Części 18, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości 
z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Dotyczy Części 18, poz. 3

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości 
z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Dotyczy Części 18, poz. 11

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości 
z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

Dotyczy Części 18, poz. 4-5,8,14-15

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4-5,8,14-15 z pakietu 18. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców 
a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę 
o zawyżonej wartości w stosunku do wartościrynkowej

Odpowiedź

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 42

Dotyczy Części 28, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 43

Dotyczy Części 28, poz. 3

Czy zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści spodenek w rozmiarze uniwersalnym.

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 44

Dotyczy Części 28, poz. 3

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości 
z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45

Dotyczy Części 28, poz. 4-5

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 46

Dotyczy Części 28, poz. 6

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości 
z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47

Dotyczy Części 28, poz. 6

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem 
z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga fartucha włókninowego z długim rękawem zakończonym mankietem 
z bawełnianym ściągaczem.

Powyższa odpowiedź powoduje zmianę treści SIWZ (poz.6 Części 28 Formularza cenowego stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ).

Pytanie 48

Dotyczy Części 30, poz. 5-6

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości 
z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49

Dotyczy Części 30, poz. 9

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 20 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie  handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości 
z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50

Dotyczy Części 30, poz. 2

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

Pytanie nie dotyczy asortymentu wymienionego w poz. 2 Części 30 Formularza cenowego.

Pytanie 51

Dotyczy Części 30, poz. 2

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności?

Odpowiedź

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

Pytanie nie dotyczy asortymentu wymienionego w poz. 2 Części 30 Formularza cenowego.

Pytanie 52

Dotyczy Części 30, poz. 2

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?

Odpowiedź

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

Pytanie nie dotyczy asortymentu wymienionego w poz. 2 Części 30 Formularza cenowego.

Pytanie 53

Dotyczy Części 30, poz. 2

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

Pytanie nie dotyczy asortymentu wymienionego w poz. 2 Części 30 Formularza cenowego.

Pytanie 54

Dotyczy Części 30, poz. 2

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odpowiedź

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

Pytanie nie dotyczy asortymentu wymienionego w poz. 2 Części 30 Formularza cenowego.

Pytanie 55

Dotyczy Części 30, poz. 2

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

Odpowiedź

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

Pytanie nie dotyczy asortymentu wymienionego w poz. 2 Części 30 Formularza cenowego.

Pytanie 56

Dotyczy Części 30,  poz. 2

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

Pytanie nie dotyczy asortymentu wymienionego w poz. 2 Części 30 Formularza cenowego.

Pytanie 57

Dotyczy Części 30, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

Pytanie nie dotyczy asortymentu wymienionego w poz. 2 Części 30 Formularza cenowego.

Pytanie 58

Dotyczy Części 30, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

Pytanie nie dotyczy asortymentu wymienionego w poz. 2 Części 30 Formularza cenowego.

Pytanie 59

Dotyczy Części 30, poz. 2

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

Pytanie nie dotyczy asortymentu wymienionego w poz. 2 Części 30 Formularza cenowego.

Pytanie 60

Dotyczy Części 40, poz. 3-4

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odpowiedź

Zamawiający nie stawia wymogu wielkości oczek, tylko stopnia rozciągliwości siatki.

Pytanie 61

Dotyczy Części 40, poz. 3-4

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź

Zamawiający w SIWZ określił do jakich części ciała dana siatka jest stosowana.

Pytanie 62

Dotyczy Części 40,  poz. 3-4

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odpowiedź

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

Pytanie nie dotyczy asortymentu wymienionego w poz. 3-4 Części 40 Formularza cenowego.

Pytanie 63

Dotyczy Części 40, poz. 3-4

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

Pytanie nie dotyczy asortymentu wymienionego w poz. 3-4 Części 40 Formularza cenowego.

Pytanie 64

Dotyczy Części 40,  poz. 6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, 
z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści wyceny za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, 
z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 65

Dotyczy Części 40, poz. 12-14

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści opaski dzianej podtrzymującej wykonanej z przędzy  poliestrowej  100%

SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 66

Dotyczy Części 40, poz. 34

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści serwety 4 warstwowej, 17 nitkowej, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną.

Pytanie 67

Dotyczy Części 40,  poz. 3-6,12-15,34

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3-6,12-15,34 z pakietu 40 . Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców 
a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę 
o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź

Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytanie 68

Dotyczy Części 1, poz. 2d

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie strzykawki a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie strzykawki a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 69

Dotyczy Części 1, poz. 2e

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki 5 ml ze skala rozszerzoną do 6 ml, tak jak obecnie dostarczane do Państwa Placówki. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści strzykawki 5 ml ze skala rozszerzoną do 6 ml. Pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ.

Pytanie 70

Część NR 1, poz. 3, 4 Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki 50 ml ze skala rozszerzoną do 60 ml, tak jak obecnie dostarczane do Państwa Placówki. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający w Część NR 1, poz. 3, 4 dopuści  strzykawki 50 ml ze skala rozszerzoną do 60 ml, Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 71

Część NR 1, poz. 5 Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka posiadała końcówkę cewnikową prostą, osłoniętą dodatkową zatyczką?

Odpowiedź

Zamawiający w Części NR 1, poz. 5 wymaga, aby strzykawka posiadała końcówkę cewnikową. Nie wymaga dodatkowej zatyczki.

Pytanie 72

Część NR 1, poz. 7 Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka do zastosowania do por. laryngologicznej posiadała dwustronną skalę pomiarową, w celu łatwiejszego, sprawniejszego odczytu pojemności?

Odpowiedź

Zamawiający w Części NR 1, poz. 7 nie wymaga, aby strzykawka do zastosowania do por. laryngologicznej posiadała dwustronną skalę pomiarową, w celu łatwiejszego, sprawniejszego odczytu pojemności.

Pytanie 73

Część NR 1, poz. 9 Czy Zamawiający wymaga przyrządu z dodatkowymi skrzydełkami w okolicy igły, w celu łatwiejszego, wygodniejszego, (a tym samym ułatwiającego pracę) wprowadzenia przyrządu do worka?

Pozostałe parametry i wymogi zgodne z SIWZ.

Skrzydełka jak na rysunku poniżej:

Skrzydełka ułatwiające wprowadzenie przyrządu do butelki.

Odpowiedź

Zamawiający w Części NR 1, poz. 9 nie wymaga przyrządu z dodatkowymi skrzydełkami w okolicy igły, w celu łatwiejszego, wygodniejszego, (a tym samym ułatwiającego pracę) wprowadzenia przyrządu do worka.

Pytanie 74

Część NR 2, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga dodatkowych skrzydełek, ułatwiających wprowadzenie igły biorczej do butelek?

Odpowiedź

Zamawiający w Części Nr 2 ,poz.1 nie wymaga dodatkowych skrzydełek, ułatwiających wprowadzenie igły biorczej do butelek.

Pytanie 75

Część NR 2, poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaczepem na dren przy zaciski rolkowym, w celu lepszej stabilizacji drenu podczas infuzji?

Odpowiedź

Zamawiający w Części Nr 2 , poz.1 nie wymaga ale dopuszcza przyrząd z zaczepem na dren przy zacisku rolkowym, w celu lepszej stabilizacji drenu podczas infuzji.

Pytanie 76

Część NR 2, poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z otworem do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu znajdującym się przy zacisku rolkowym, w celu zabezpieczenia przyrządu podczas przerwania infuzji albo po jej zakończeniu?

Odpowiedź

Zamawiający w Części Nr 2 ,poz.1 nie wymaga, ale dopuszcza przyrząd z otworem do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu znajdującym się przy zacisku rolkowym, w celu zabezpieczenia przyrządu podczas przerwania infuzji albo po jej zakończeniu.

Pytanie 77

Część NR 3, poz. 2 Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9x11 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający w Części NR 3, poz. 2 nie dopuści opatrunku w rozmiarze 9x11 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 78

Część NR 7, poz. 3 Czy Zamawiający wymaga, aby kaniula posiadała min. 4 paski radiocieniujące, dzięki czemu będzie widoczna w promieniach RTG?

Odpowiedź

Zamawiający w Części NR 7, poz. 3 nie wymaga, aby kaniula posiadała min. 4 paski radiocieniujące, dzięki czemu będzie widoczna w promieniach RTG.

Pytanie 79

Część NR 7, poz. 3a Proszę o dopuszczenie kaniuli, takich samych jak obecnie dostarczane do państwa placówki, z ulepszonym bo zwiększonym przepływem 38 ml/min, zamiast 33 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający w Części NR 7, poz. 3a dopuści kaniule takie same jak obecnie dostarczane, z ulepszonym bo zwiększonym przepływem 38 ml/min, zamiast 33 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 80

Część NR 7, poz. 3b Proszę o dopuszczenie kaniuli, takich samych jak obecnie dostarczane do państwa placówki, z ulepszonym bo zwiększonym przepływem 64 ml/min, zamiast 57 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający w Części NR 7, poz. 3b dopuści kaniule takich samych jak obecnie dostarczane, z ulepszonym bo zwiększonym przepływem 64 ml/min, zamiast 57 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 81

Dotyczy Części 7, poz. 3c

Proszę o dopuszczenie kaniuli, takich samych jak obecnie dostarczane do państwa placówki, 
z ulepszonym bo zwiększonym przepływem 105 ml/min, zamiast 90 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści kaniule, takie same jak obecnie dostarczane, z ulepszonym bo zwiększonym przepływem 105 ml/min, zamiast 90 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 82

Dotyczy Części 7, poz. 3d

Proszę o dopuszczenie kaniuli, takich samych jak obecnie dostarczane do państwa placówki, 
z ulepszonym bo zwiększonym przepływem 140 ml/min, zamiast 130 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści kaniule, takie same jak obecnie dostarczane, z ulepszonym bo zwiększonym przepływem 140 ml/min, zamiast 130 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 83

Dotyczy Części 7, poz. 3e

Proszę o dopuszczenie kaniuli, takich samych jak obecnie dostarczane do państwa placówki, 
z ulepszonym bo zwiększonym przepływem 310 ml/min, zamiast 290 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści kaniule, takie same jak obecnie dostarczane, z ulepszonym bo zwiększonym przepływem 310 ml/min, zamiast 290 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 84

Dotyczy Części 7, poz. 4a

Proszę o dopuszczenie kaniuli z przepływem 13 ml/min, zamiast 10 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści kaniule z przepływem 13 ml/min, zamiast 10 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 85

Dotyczy Części 7, poz. 4a, 4b

Czy Zamawiający ma na myśli i wymaga w tych pozycjach kaniuli dziecięcej z dodatkowym, zdejmowalnym uchwytem? Pozostałe parametry zgodne z ZIWZ.

Dodatkowy zdejmowalny uchwyt

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga  kaniuli dziecięcej z dodatkowym, zdejmowalnym uchwytem.

Pytanie 86

Dotyczy Części 7, poz. 4a, 4b

Czy Zamawiający wymaga, aby kaniula była widoczna nie tylko w USG, ale także w RTG?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, aby kaniula była widoczna nie tylko w USG, ale także w RTG.

Pytanie 87

Dotyczy SIWZ

Czy Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej może przedstawić stosowne oświadczenie wraz z oferta.

Odpowiedź

Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej może przedstawić stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Pytanie 88

Dotyczy Części 38

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy medycznej nitrylowej bezpudrowej, diagnostycznej, niesterylnej do badań, fioletowej lub niebieskiej, cienkie o grubości na palcu 0,12mm, spełniającej pozostałe parametry?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści rękawice medyczne nitrylowe bezpudrowe, diagnostyczne, niesterylne do badań, fioletowej lub niebieskiej, cienkie o grubości na palcu 0,12mm, spełniającej pozostałe parametry.

Pytanie 89

Dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź

Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Pytanie 90

Dotyczy formularza ofertowego i cenowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie formularza ofertowego i formularza cenowego zawierającego tylko pakiety na które składana jest oferta?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 91

Dotyczy Części 38

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o nieznacznych różnicach w grubości na palcu 0,10mm +/- 0,02mm o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Dopuszczenie powyższych rękawic spowoduje zwiększenie otrzymanych ofert, które i tak będą zweryfikowane podczas oceny jakości.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści rękawice medyczne nitrylowe o nieznacznych różnicach w grubości na palcu 0,10mm +/- 0,02mm o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Pytanie 92

Dotyczy Części 41

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici o długości 250 cm, pozostałe parametry bez zmian w części 41 poz 27.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści nici o długości 250 cm, pod warunkiem  zachowania wszystkich pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 93

Dotyczy Części 33, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów 
z cewnikiem w rozmiarach: CH 4, CH 4,7 oraz CH 6, skalowanym co 5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem 
w rozmiarach: CH 4, CH 4,7 oraz CH 6, skalowanym co 5 cm.

Pytanie 94

Dotyczy Części  nr 33, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika pooperacyjnego 3-j drożnego typu Dufour, transparentnego, wykonanego ze 100% silikonu, z końcówką widoczną w RTG, z balonem 
w rozmiarze 50 ml dla cewnika CH 18, 60 ml dla cewnika CH 20, 70 ml dla cewnika CH 22 oraz 80 ml dla cewnika CH 24, bez łącznika Luerlock z korkiem zamykającym umieszczonym w kanale do irygacji.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści cewnika pooperacyjnego 3-j drożnego typu Dufour, transparentnego, wykonanego ze 100% silikonu, z końcówką widoczną w RTG, z balonem w rozmiarze 50 ml dla cewnika CH 18, 60 ml dla cewnika CH 20, 70 ml dla cewnika CH 22 oraz 80 ml dla cewnika CH 24, bez łącznika Luerlock z korkiem zamykającym umieszczonym w kanale do irygacji.

Pytanie 95

Dotyczy Części  41

Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści nici o podtrzymywaniu tkankowym75% po 14 dniach, 40% po 21 dniach, całkowity czas absorpcji 60-90 dni wykonane z kwasu poliglikolowego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści nici o podtrzymywaniu tkankowym 75% po 14 dniach, 40% po 21 dniach, całkowity czas absorpcji 60-90 dni wykonane z kwasu poliglikolowego.

Pytanie 96

Dotyczy Części  3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny  sposób  zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem 
w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne 
w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści w/w produktu.

Pytanie 97

Dotyczy Części  3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny,

biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści w/w produktu.

Pytanie 98

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1a oraz 1b z Części nr 4 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 99

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Części nr 13 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 100

Część 42 poz 1 i 2

Zamawiający w Opisie przedmiotu Zamówienia ww. pozycji podaje, że igła odwrotnie tnąca ma mieć precyzyjne ostrze typu micro-point, z dostępnych na rynku nici chirurgicznych określenie „micro-point”odnosi się jedynie do igieł kosmetycznych, zatem czy zamawiający miał na myśli igłę kosmetyczną.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga  w poz. 1 i poz. 3 Części 42 Formularza cenowego igły odwrotnie tnącej, kosmetycznej, z precyzyjnym ostrzem typu micro-point. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Zapisy w poz. 2 Części 42 Formularza cenowego pozostają bez zmian. .

Pytanie 101

Dotyczy Części 9 Zestawy resuscytacyjne, maski krtaniowe, przedłużenie giętkie j.u.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokojakościowego produktu adekwatnego do opisanego modelu o następujących parametrach: Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, dostępne 1,0 (waga >5 kg); 1,5 (waga 5-10 kg); 2,0 (waga 10-20 kg); 2,5 (20-30 kg); 3,0 (30-50 kg); 4,0 (50-70 kg); 5,0 (70-100).

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści w/w produktu.

Pytanie 102

Dotyczy Części 39 Rękawice chirurgiczne wyjałowione bezlateksowe

Czy zamawiający dopuści produkt adekwatny do ogłoszonego:

Rękawice do mycia pacjenta bez dodatkowego użycia wody zapewniające ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów.

Cechy:

- wolne od: alkoholu, lateksu, lanoliny

- zawierający: wodę, witaminę E, provitaminę B5, wyciągi ziołowe

- możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej

- pakowane - 8 szt. w jednym opakowaniu

- opakowanie zbiorcze max. 24 opakowania a 8 szt.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści w/w produktu.

Zamawiający w Części 39 wymaga rękawic chirurgicznych wyjałowionych bezlateksowych.

Pytanie 103

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1% 
w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy?

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 104

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 8% do 4% 
w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy?

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 105

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź

Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja i nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie 106

Dotyczy SIWZ – rozdział VI pkt. 4 - grupa kapitałowa

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

Odpowiedź

Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Pytanie 107

Dotyczy Części nr 14 poz. 10

Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia próbki papieru z pozycji 10, w przypadku gdy wykonawca zaoferuje oryginalny papier K65HM producenta Mitsubishi, którego jakość i parametry są znane Zamawiającemu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga  załączenia próbki papieru z pozycji 10, w przypadku gdy wykonawca zaoferuje oryginalny papier K65HM producenta Mitsubishi.

Pytanie 108

Dotyczy Części nr 14 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do KTG o rozmiarze 112 x 100 mm x 150 kartek, 
z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 2 składanki.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści papier do KTG o rozmiarze 112 x 100 mm x 150 kartek, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 2 składanki.

Pytanie 109

Dotyczy Części  15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ofertę zakupu systemu siatkowego do operacyjnej naprawy statyki narządów miednicy mniejszej u kobiet o następujących parametrach:

•       Implant siatkowy wykonany z polipropylenu monofilamentowego o grubości włókna 0,08 mm. Porowatość siatki: 57%. Gramatura: 32,38 g/m2. Siatka o porach min >750µ, max.: 3,6 mm. Siatka posiada sześć punktów mocowania: dwa na więzadłach krzyżowo-kolcowych, i cztery w mięśniach otworów zasłonowych.

•       Wielorazowy aplikator  z dwiema polipropylenowymi kotwicami ze szwami do zamocowania implantu na więzadłach krzyżowo-kolcowych oraz dwóch wielorazowych igieł o średnicy 3,5 mm 
z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie, umożliwiających przeprowadzenie ramion siatki przez otwory zasłonowe.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści systemu siatkowego do operacyjnej naprawy statyki narządów miednicy mniejszej u kobiet o w/w parametrach.

Pytanie 110

Dotyczy Części 16 Pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania oferty zakupu taśmy do operacyjnego leczenia WNM 
o następujących parametrach:

• 	Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa o długości 44 cm i szerokości 1,2 cm. Przestrzenie międzywłóknowe o wielkości 750-2073 µm. Taśma zakończona pętlami do podłączenia igieł. Taśma posiada wzdłużne, pętelkowe zakończenie brzegów niebieską nicią, zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki. Taśma wykonana w technologii bezwęzłowej, 
z pamięcią kształtu wdłużną i poprzeczną. Gramatura 58 g/m2. Grubość taśmy 0,47 mm. Taśma umieszczona w plastikowej osłonce;

• 	dwie wielorazowe igły o średnicy ostrza 3,5 mm z uchwytami o ostrzach wyprofilowanych heliakalnie do zakładania taśmy przez otwory zasłonowe. Igły z zakończeniem kotwicznym umożliwiającym połączenie z pętlami na końcach taśmy.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści taśmy do operacyjnego leczenia WNM o w/w parametrach.

Pytanie 111

Dotyczy Części 16 Pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ofertę zakupu taśmy do operacyjnego leczenia WNM 
o następujących parametrach:

•	Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa o długości 44 cm i szerokości 1,2 cm. Przestrzenie międzywłóknowe o wielkości 750-2073 µm. Taśma zakończona pętlami do podłączenia igieł. Taśma posiada wzdłużne, pętelkowe zakończenie brzegów niebieską nicią, zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki. Taśma wykonana w technologii bezwęzłowej, 
z pamięcią kształtu wdłużną i poprzeczną. Gramatura 58 g/m2. Grubość taśmy 0,47 mm. Taśma umieszczona w plastikowej osłonce;

•	wielorazowa igła/narzędzie o średnicy ostrza 3,5 mm z uchwytem o ostrzu wyprofilowanym łukowato do załonowej implantacji taśmy taśmy. Igła z zakończeniem kotwicznym, umożliwiającym połączenie z pętlami na końcach taśmy.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści taśmy do operacyjnego leczenia WNM o w/w parametrach.

Pytanie 112

Dotyczy Części 34

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe go użycia, nie wymagające spłukiwania, rękawiczki do mycia i pielęgnacji ciała bez użycia wody.  Rękawiczki wykonane z  włókna polipropylenowego, rozmiar 16 cm x 21 cm, gramatura ok. 75 g/m2. Skład produktu którym nasączone są rękawiczki:  Aqua, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Allantoin, Sodium Lactate, Octenidine HCl, Ethylhexylglycerin, PH ok 5,5, polecane szczególnie dla osób unieruchomionych i leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej.  Do mycia i dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO. Chronią i pielęgnują skórę m.in. dzięki zawartości allantoiny. W razie potrzeby opakowanie rękawiczek przed użyciem może być podgrzane w kuchence mikrofalowej (30 sek./600W). Kosmetyk, opakowanie 10 szt. rękawiczek.

Dopuszczenie produktu konkurencyjnego pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie Wykonawców,  a Zamawiającemu na uzyskanie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści gotowych go użycia, nie wymagających spłukiwania, rękawiczek do mycia i pielęgnacji ciała bez użycia wody o w/w parametrach.

Pytanie 113

Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano szt. myjek prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 114

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 30, poz. 3 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych  Ministerstwa Zdrowia zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga szczoteczek cytologicznych, wachlarz.

Pytanie 115

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 13 poz. 4 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 116

Dotyczy Części 37 – poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści dla ww. pozycji zaoferowanie zestawu o składzie jak niżej?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm  (wzmocnienie serwety 65x85cm)

- 4 ręczniki do rąk

- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

- 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm wykonana z kratonu

- 1 serweta (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm (torba na płyny trójkątna o wymiarach 105x90cm) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Obłożenie zgodne z  normą PN-EN 13795 1-3. Serwety bez włókien celulozy. Materiał serwet głównych 3 warstwy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33μ)  o min. gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające nr kat., serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu TYVEC/Folia. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści w/w zestawu.

Pytanie 117

Dotyczy Części 37 – poz. 2:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści dla ww. pozycji zaoferowanie zestawu o składzie jak niżej?

- 4 ręczniki do rąk

- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm

- 1 serweta do cięcia cesarskiego 186/250 x 330 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z torbą na płyny 72x72cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety bez włókien celulozy. Materiał serwet głównych- 2 warstwy PE+PP  - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33μ)  o min. gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające nr kat., serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.  Na zestawie oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu TYVEC/Folia. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści w/w zestawu.

Pytanie 118

Dotyczy Części 37 – poz. 3:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści dla ww. pozycji zaoferowanie zestawu równoważnego (o tym samym składzie) nieznacznie różniącego się paramentami jak niżej:

-Serweta (podkład) 180cmx180cm z przylepcem (zamiast 180x170xm bez przylepca)

-Serwety (2szt) 75cmx90cm – z przylepcami (zamiast 75cmx90xm bez przylepców)

-Osłona na stolik MAYO o wymiarze 78cm x 145 cm (zamiast 80cm x 145cm)

Wszystkie pozostałe elementy i parametry – jak w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści w części 37 poz. 3 zestawu równoważnego (o tym samym składzie) nieznacznie różniącego się paramentami jak wyżej.

Zapisy SIWZ pozostają bez  zmian.

Pytanie 119

Dotyczy Części 37 – poz. 4:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści dla ww. pozycji zaoferowanie zestawu o składzie jak niżej?

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

- 1 serweta 75 x 80 cm 2-warstwowa na całej powierzchni

- 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm

- 1 serweta do cystoskopii 75 x 175 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 15cm

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Obłożenie zgodne z normą PN-EN 13795 1-3. Serwety bez włókien celulozy. Materiał serwet głównych 2 warstwy PE+PP  - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33μ)  o min. gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej. Na opakowaniu 4 repozycj. etykiety samoprzylepne zawierające nr kat., serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw 
w kolorze niebieskim. Opakowanie typu TYVEC/Folia. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści w/w zestawu.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa