Lidzbark Warmiński 02-05-2017 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-18/ZP/17

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego 
i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Części nr 18 poz. 1 i 2 taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm (150 µm), zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 µm, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm, taśma w plastikowej osłonce, w środkowej części brak osłonki na odcinku 1,5-2 cm; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm.

W przypadku wygrania postępowania Wykonawca przekaże wraz z pierwszym zamówieniem komplet igieł do metody przezzasłonowej, helikalne, lewa i prawa oraz narzędzie do metody załonowej lub jeśli Zamawiający sobie życzy, to do każdej taśmy (w zależności od metody) zostanie doliczony w ofercie zestaw narzędzi.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści  w Części nr 18 poz. 1 i 2  taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm (150 µm), zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 µm, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm, taśma w plastikowej osłonce, w środkowej części brak osłonki na odcinku 1,5-2 cm; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Części nr 18 poz. 1 i 2 taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 50 cm, szerokość 0,8 cm, a w części środkowej 1,2 cm; specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm (150 µm), zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 µm, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm, taśma bez osłonki, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm.

W przypadku wygrania postępowania Wykonawca przekaże wraz z pierwszym zamówieniem 4 komplety igieł do metody przezzasłonowej, helikalne, lewa i prawa oraz 4 narzędzia do metody załonowej lub jeśli Zamawiający sobie życzy, to do każdej taśmy (w zależności od metody) zostanie doliczony w ofercie zestaw narzędzi.

Wyjaśnienie:

Zamawiający  nie dopuści  w Części  nr 18, poz. 1 i 2 taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 50 cm, szerokość 0,8 cm, a w części środkowej 1,2 cm; specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm (150 µm), zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 µm, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm, taśma bez osłonki, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Części nr 18 poz. 3 zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy (korekcja cystocele), o następujących parametrach: implant o anatomicznym kształcie, z czterema ramionami, każde w plastikowej osłonce, materiał: polipropylen, monofilament, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34, grubość nici 0,15 mm, wielkość oczek splotu: 1 x 1,25 mm, porowatość max 1950 µm, zagęszczenie oczek 55% (± 5%); rozmiar: ramiona dłuższe = po 19,5 cm (± 0,5 cm), ramiona krótsze = po 18,5 cm (± 0,5 cm), szerokość każdego ramienia 10 mm  (± 1,0 mm), rozmiar implantu: podstawy: 5-6 cm i 7-9 cm, wysokość 5 cm, 6 cm, 7,5 cm lub 9 cm (do wyboru przez Zamawiającego).

W przypadku wygrania postępowania Wykonawca przekaże wraz z pierwszym zamówieniem 4 szt. narzędzi do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką „out-in” lub jeśli Zamawiający sobie życzy, to do każdej siatki zostanie doliczone w ofercie narzędzie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści  w Części nr 18 poz.3 zestawu do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy (korekcja cystocele), o następujących parametrach: implant o anatomicznym kształcie, z czterema ramionami, każde w plastikowej osłonce, materiał: polipropylen, monofilament, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34, grubość nici 0,15 mm, wielkość oczek splotu: 1 x 1,25 mm, porowatość max 1950 µm, zagęszczenie oczek 55% (± 5%); rozmiar: ramiona dłuższe = po 19,5 cm (± 0,5 cm), ramiona krótsze = po 18,5 cm (± 0,5 cm), szerokość każdego ramienia 10 mm  (± 1,0 mm), rozmiar implantu: podstawy: 5-6 cm i 7-9 cm, wysokość 5 cm, 6 cm, 7,5 cm lub 9 cm (do wyboru przez Zamawiającego).

Pytanie 25

Pakiet nr 35 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania opisanej kanki z drenem o długości 200 cm

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści kankę z drenem o długości 200 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet nr 35 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania kanki Poola z drenem o długości 200 cm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści kankę Poola z drenem o długości 200 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Część 38, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu nieprzemakalnego o wymiarach 150cm x 200cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści podkład nieprzemakalny o wymiarach 150cm x 200cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

# Pytanie dot. wzoru umowy:

# Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 29

# Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z  paragrafem 1 ust. 7 projektu umowy i rozdziałem III, pkt 10 SIWZ.

Pytanie 30

# Pytanie dot. wzoru umowy:

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Wyjaśnienie:

Zamawiający oszacował ilości wyrobów określone w zał. Nr 1 do SIWZ Formularz cenowy  na podstawie 12 miesięcznego zużycia.

Pytanie 31

# Pytanie dot. wzoru umowy:

# Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z § 3 pkt. 2 i 4 projektu umowy. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 32

# Pytanie dot. wzoru umowy:

# Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zapisanie możliwości zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy

oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.

Pytanie 33

Część nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważny zestaw do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Zestaw zawiera:

- Taśmę do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, prasowaną termicznie, porowatość min. 1000mikronów, szerokość 1,1cm, dł. 50cm. laserowo docięte krawędzie, końce taśmy zgrzewane, taśma w osłonce ochronnej. Taśma zakończoną złączami gwarantującymi trwałe połączenie taśma - instrumenty.

- Narzędzia jednorazowe do zakładania taśmy- 2szt., wyprodukowane ze stali chirurgicznej, średnica 3mm, kształt helikalny.

Taśma zakładana przez otwory zasłonione. Metoda od zewnątrz do wewnątrz tzw. „out – in”?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści  niżej opisany zestaw do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Zestaw zawiera:

- Taśmę do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, prasowaną termicznie, porowatość min. 1000mikronów, szerokość 1,1cm, dł. 50cm. laserowo docięte krawędzie, końce taśmy zgrzewane, taśma w osłonce ochronnej. Taśma zakończoną złączami gwarantującymi trwałe połączenie taśma - instrumenty.

- Narzędzia jednorazowe do zakładania taśmy- 2szt., wyprodukowane ze stali chirurgicznej, średnica 3mm, kształt helikalny.

Taśma zakładana przez otwory zasłonione. Metoda od zewnątrz do wewnątrz tzw. „out – in”.

Pytanie 34

Część nr 18, pozycja nr 2

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważny  System jednorazowy, sterylny do implantacji drogą załonową „od dołu”

w kierunku od cewki ku górze spojenia łonowego, składający się z:- dwóch igieł jednorazowych

prawej i lewej ze stali chirurgicznej z trójkątnym szlifem z uchwytami z tworzywa sztucznego,

grubość igieł 3 mm.

- taśmy polipropylenowej monofilamentowej o jednolitej strukturze, równych niepostrzępionych

brzegach, bez elementów napinających. Taśma umieszczona w koszulce foliowej podzielonej w

środkowej części taśmy.

Sterylne opakowanie dla jednego zestawu. Rękojeść z mechanizmem zwalniającym?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści   System jednorazowy, sterylny do implantacji drogą załonową „od dołu”

w kierunku od cewki ku górze spojenia łonowego, składający się z:- dwóch igieł jednorazowych

prawej i lewej ze stali chirurgicznej z trójkątnym szlifem z uchwytami z tworzywa sztucznego,

grubość igieł 3 mm.

- taśmy polipropylenowej monofilamentowej o jednolitej strukturze, równych niepostrzępionych

brzegach, bez elementów napinających. Taśma umieszczona w koszulce foliowej podzielonej w

środkowej części taśmy.

Sterylne opakowanie dla jednego zestawu. Rękojeść z mechanizmem zwalniającym.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Część nr 18, pozycja nr 3

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważny zestaw do chirurgicznego leczenia wypadania przedniej ściany pochwy składający się z: siatki polipropylenowej, monofilamentowej, mikroporowatej o kształcie anatomicznym z podwójnymi ramionami dystalnymi i proksymalnymi z każdego boku. Ramiona do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe. Siatka pokryta liofilizowanym kolagenem zwiększającym integrację tkankową i zmniejszającym ryzyko erozji; sterylnej, jednorazowej, profilowanej prowadnicy z pętlą wewnątrz, do bezpiecznego i trwałego zakładania metodą przezzasłonową. Technika zakładania od zewnątrz do wewnątrz tzw. "out-in". Kształt jednorazowego narzędzia dostosowany do siatki do korekcji przedniej?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści zestaw do chirurgicznego leczenia wypadania przedniej ściany pochwy składający się z: siatki polipropylenowej, monofilamentowej, mikroporowatej o kształcie anatomicznym z podwójnymi ramionami dystalnymi i proksymalnymi z każdego boku. Ramiona do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe. Siatka pokryta liofilizowanym kolagenem zwiększającym integrację tkankową i zmniejszającym ryzyko erozji; sterylnej, jednorazowej, profilowanej prowadnicy z pętlą wewnątrz, do bezpiecznego i trwałego zakładania metodą przezzasłonową. Technika zakładania od zewnątrz do wewnątrz tzw. "out-in". Kształt jednorazowego narzędzia dostosowany do siatki do korekcji przedniej.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36

Część nr 43, pozycja nr 2

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wyodrębni do osobnego pakietu  pozycję nr 2?

Ustanowienie odrębnego pakietu pozwoli zaoferować wykonawcy wysokiej jakości wyroby medyczne spełniające wszystkie ustanowione w siwz wymagania. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, iż zasada zachowania uczciwej konkurencji odnosi się nie tylko do opisu sensu stricto lecz również podziału zamówienia na części w sposób umożliwiający złożenie oferty przez wszystkich zainteresowanych wykonawców. Powyższe zostało potwierdzone zarówno w orzecznictwie KIO i sądów polskich, jak i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyodrębni do osobnego pakietu  pozycji nr 2. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 37

Część nr 16 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 44 x 30 mm prostokątnej, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści elektrody o rozmiarze 44 x 30 mm prostokątnej, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 38

Część nr 16 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy specjalne wycięcie do przełożenia kabla ma posiadać podłużny kształt bez przecięcia boków elektrody?

Wyjaśnienie:

Zamawiający oczekuje elektrod z otworem  do przełożenia kabla , bez przecięcia boku elektrody.

Pytanie 39

Część nr 25 poz. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia próbki papieru dla pozycji 5 w przypadku gdy Wykonawca oferuje oryginalny papier Mitsubishi K 65 HM, którego jakość i parametry są Zamawiającemu znane.

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 40

Część nr 46 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy w części 46 należy wycenić 40 szt. elektrod to jest 20 kpl. (po 2 szt.) czy 40 kpl. (po 2 szt.), ponieważ elektrody do defibrylacji zawsze sa używane i sprzedawane w kpl. po 2 szt.

Wyjaśnienie:

Należy wycenić  40 kpl. (po 2 szt.).

Pytanie 41

Projekt umowy – par. 1 ust. 1

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do par. 1 ust. 1 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający  szacował ilość wyrobów określoną w  zał. Nr 1 do SIWZ Formularz cenowy na podstawie 12  miesięcznego zużycia.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 42

Projekt umowy – par. 1 ust. 5

Prosimy o wykreślenie par. 1 ust. 5 z Projektu umowy. Proponowany zapis stanowi obejście art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 43

Projekt umowy - §3 ust. 2

/Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie odpowiednio do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa/

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, odpowiednio obniżeniu lub podwyższeniu, natomiast cena netto umowy pozostanie bez zmian.

Wyjaśnienie:

Zamawiający  potwierdza, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, odpowiednio obniżeniu lub podwyższeniu, natomiast cena netto umowy pozostanie bez zmian.

Pytanie 44

Projekt umowy - §6 ust. 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 6 ust. 1 umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej z 2% na 0,5% i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany

Wskazanie 2% niezrealizowanej dostawy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej lub wymianie partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego/wymiany wadliwego towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 2% wartością niezrealizowanego zamówienia/ wartością wadliwego towaru w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488  § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 45

Projekt umowy - §6 ust. 1 – kara umowna za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, par. 6 ust. 2

Prosimy o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 i 2 z 8% do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Kary w aktualnej wysokości są wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż za nieterminową płatność umowa nie przewiduje kar dla Zamawiającego. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 46

Dotyczy Pakietu 9

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści dotychczas używane przez Zamawiającego rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW, spełniające pozostałe warunki SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści w pozycji 2 dotychczas używane przez Zamawiającego rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW, spełniające pozostałe warunki SIWZ.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa