Lidzbark Warmiński 03.12.2018 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-39/ZP/18

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę myjnio – dezynfektora do Centralnej Sterylizatorni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z rozdziałem X Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 13

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z pompą o wydajności min. 600 l/min? Wymagana pompa 
o wydajności 800 litrów jest cechą charakterystyczną dla myjni Deko 2000 produkcji FRANKE  MEDICAL Oy, która posiad wyłącznie jednego dystrybutora na rynku Polskim tj. firmę 
SMS Sp. z o.o. Myjnie pojemności 8-10 tac DIN wyposażane są standardowo przez większość wiodących producentów w pompy o mocy 600-700 l/min.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z pkt. 13  Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr  1 do Zapytania ofertowego.

Pytanie 2

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 28

Czy Zamawiający uzna za zasadne aby myjnia nie wymagała specjalnego podłączenia suszarki do instalacji wentylacyjnej szpitala, która to wymaga dodatkowego utrudnionego czyszczenia 
i konserwacji?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza myjnię, która nie wymaga  podłączenia suszarki do instalacji wentylacyjnej szpitala.

Pytanie 3

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 32

Czy Zamawiający oczekuje aby na stasowane środki chemiczne   w standardowych kanistrach 
5 litrowych  było przeznaczone miejsce w myjni tak aby nie musiały one stać poza jej obrysem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający oczekuje aby w myjni było miejsce  przeznaczone na środki chemiczne.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa