### Lidzbark Warmiński, 17.03.2022 r.

P.T.

### Wykonawcy

Znak sprawy: ZOZ.V.260-29/ZP/22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia oddziału rehabilitacji ogólnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 13

CZĘŚĆ III: DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY, Pozycja 2. Wózek inwalidzki 1szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki ze stabilizacją głowy o maksymalnym obciążeniu 125 kg spełniający pozostałe wszystkie parametry?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści wózek inwalidzki ze stabilizacją głowy o maksymalnym obciążeniu 125 kg spełniający pozostałe wszystkie parametry.

Pytanie 14

CZĘŚĆ III: DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY, Pozycja 3. Kule 4szt.

Czy Zamawiający dopuści kule inwalidzkie z obejmą o następujących parametrach : wykonane z aluminium, uchylny uchwyt ramienia, podwójna regulacja: wysokości kuli i długości przedramienia, wysokość 95 cm – 126 cm; waga 0,5kg; maksymalne obciążenie 100 kg?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści kuli inwalidzkich z obejmą o powyższych parametrach.

Pytanie 15

CZĘŚĆ III: DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY Pozycja 5. Poręcze do nauki chodzenia

Czy Zamawiający dopuści poręcze do nauki chodzenia o wysokości poręczy 63-115 cm spełniające pozostałe wszystkie parametry?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści poręcze do nauki chodzenia o wysokości poręczy 63-115 cm spełniające pozostałe wszystkie parametry.

Pytanie 16

CZĘŚĆ III: DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY Pozycja 6. Drabinki rehabilitacyjne

Czy Zamawiający dopuści drabinki rehabilitacyjne bez zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych, żadne drabinki na rynku polskim nie posiadają takiego zgłoszenia. Oferowane drabinki gimnastyczne spełniają wymagania normy PN-EN 12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści drabinki rehabilitacyjne bez zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych, spełniające powyższe normy.

Pytanie 17

CZĘŚĆ III: DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY Pozycja 7. Pasy ślizgowe

Czy Zamawiający dopuści pasy ślizgowe o wymiarach 200 x 90 cm z uchwytami  wykonane z ultracieńkiego, bardzo wytrzymałego śliskiego materiału nylonowego, który zszyty jest

w formie rękawa.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści pasów ślizgowych o powyższych parametrach.

Pytanie 18

CZĘŚĆ III: DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY Pozycja 8. Stół /tablica do ćwiczeń manualnych ręki

Czy Zamawiający dopuści tablicę do ćwiczeń manualnych ręki o następujących parametrach:

Blat tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem wykonany jest ze sklejki, drobne przyrządy z litego drewna. Całość zamontowana jest na stalowej podstawie lakierowanej proszkowo, umożliwiającej regulację wysokości. Stopki z olejoodpornej gumy pozwalają eliminować wpływy nierówności podłogi. Tablica TB/O wyposażona jest w cztery obciążniki o wadze 0,25 kg oraz esy i pięć linek zamontowanych do przyrządu.

Parametry techniczne:

Wymiary blatu: 73 – 53 cm

Wysokość regulowana w zakresie: 55 – 90 cm

Waga stołu: 12 kg

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści tablicę do ćwiczeń manualnych ręki o powyższych parametrach.

Pytanie 19

CZĘŚĆ III: DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY Pozycja 9. Zestaw haseł obrazkowo-tekstowych do ćwiczeń

Czy Zamawiający dopuści zestaw gier z tablicami obrazkowym słownikiem oraz kartami do loterii? Gra polega na dopasowaniu obrazków do opisu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści powyższy zestaw gier z tablicami obrazkowymi, słownikiem oraz kartami do loterii.

Pytanie 20

CZĘŚĆ III: DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY Pozycja 10. Chodzik wysoki

Czy Zamawiający dopuści chodzik wysoki o następujących parametrach:

- stalowa rama

- stabilna konstrukcja

- miękkie podłokietniki z możliwością płynnej regulacji wysokości

- płynnie regulowany kąt uchwytów oraz ich długość

- kółka tylne z hamulcem

- opony gumowe 3’’

- Szerokość 52,5 cm

- Długość 76–97 cm

- Wysokość 108-148 cm

- Szerokość wycięcia elementu tapicerowanego 37 x 29 cm

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści chodzik wysoki o powyższych parametrach.

Pytanie 21

CZĘŚĆ III: DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY Pozycja 11. Balkoniki do chodzenia

Czy Zamawiający dopuści balkonik do chodzenia o następujących parametrach:

- balkonik łączący w sobie trzy funkcje, może być używany jako kroczący, stały, bądź stały z kółkami

- składana rama aluminiowa

- stabilna i wytrzymała konstrukcja

- łatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej

- wymienne stopki podporowe zakończone gumą

- dodatkowe wymienne stopki przednie wyposażone w kółka o średnicy 12 cm

- ergonomiczne uchwyty

- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm

- szerokość 60cm

- wysokość 82-100cm

- Waga z kółkami 2,5kg

- Maksymalne obciążenie 110kg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści balkonik do chodzenia o powyższych parametrach.

Kierownik  Zamawiającego

Agnieszka Lasowa