# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZOZ.III-270-22/ASZ/11

### Dostawa, montaż i uruchomienie specjalistycznego wyposażenia do Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

### Przedmiot zamówienia:

Dostawa trzech kardiomonitorów.

33100000-1 Urządzenia medyczne

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759), zwanej dalej Ustawą.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - wzór;

Załącznik nr 2 – Parametry techniczne aparatury medycznej (kardiomonitora);

Załącznik nr 3 – Oświadczenia: art. 22 i 24 Ustawy - wzór;

Załącznik nr 4 - Umowa – wzór.

Lidzbark Warmiński – listopad 2011

## Cz. I.  Informacje wprowadzające.

### Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zaprasza do składania ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę, montaż i uruchomienie 3 kardiomonitorów do Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

### 33100000-1 Sprzęt medyczny ( kardiomonitory)

### Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 40 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759, z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „Zamawiający” – Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „Ustawa” - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

##### „Zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w załącznikach nr: 2a, 2b, 2c do SIWZ.

##### ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

### Cz. II.  Nazwa oraz adres zamawiającego.

### Dane Zamawiającego:

Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Bartoszycka 3

NIP: 743-16-41-641

KRS: 0000001994

REGON:000308459

Telefon: (089) 767 22 71

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: zamowienia.publiczne@zozlw.pl

Adres strony internetowej: www.zozlw.pl

Proszę każdorazowo powoływać sią na znak sprawy: ZOZ.III-270-22/ASZ/11

Cz. III. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

Cz. IV. Opis przedmiotu zamówienia.

### Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 3 kardiomonitorów do Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

### Kod CPV - 33100000-1  Sprzęt/aparatura medyczny/a (kardiomonitory)

Cz. V. Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Cz. VI. Termin wykonania zamówienia. Okres gwarancji.

- Wykonawca dostarczy i zainstaluje przedmiot zamówienia do Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Lidzbarku Warmińskim w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

- W terminie określonym w pkt 1 Wykonawca na swój koszt:

  - dostarczy przedmiot zamówienia pod wyznaczony adres,

  - zainstaluje i uruchomi aparaturę i/lub sprzęt;

  - przeszkoli personel w zakresie obsługi i konserwacji, co zostanie potwierdzone protokolarnie.

- Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany po jego dostarczeniu/uruchomieniu 
i zaakceptowaniu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru.

- Gwarancja na oferowaną aparaturę i/lub sprzęty wynosi minimum 24 miesiące licząc od dnia uruchomienia aparatury i/lub sprzętu u Zamawiającego.

Cz. VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.

- Na potwierdzenie spełniania w/w warunku Zamawiający wymaga złożenia przez

Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów, określonych w części VIII SIWZ.

- Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia".

- Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z Postępowania.

Cz. VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wraz z ofertą winni złożyć następujące dokumenty:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust.1 Ustawy oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 Ustawy na formularzu - na formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

- Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Certyfikaty rejestracyjne/deklaracje zgodności dla poszczególnych wyrobów zgodnych 
z opisem, jak niżej:

- dokumenty dopuszczające do obrotu i używania wyroby medyczne zgodnie z Ustawą 
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

- oryginalne firmowe prospekty producentów aparatury potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów technicznych uwzględnionych w przedmiotowej SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wskazane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym w Załączniku nr 2do SIWZ. Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji wyrobu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru,

- wzory paszportów technicznych

8) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 1 – 7.

9) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 2 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Dokumenty sporządzone w języku obcym załączane do oferty należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polskim poświadczonym przez Wykonawcę.

10) Wszystkie dokumenty załączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Cz. IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do modyfikacji treści SIWZ. Modyfikacja może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o modyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, 
a także zamieszcza na stronie internetowej.

- Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 2 będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału 
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa 
i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Adres Zamawiającego, nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej i strony internetowej zostały określone w Cz. II niniejszej specyfikacji.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Piotr Szyman – Dyrektor ds. lecznictwa, tel. (089) 767 22 71 wew. 283 – sprawy merytoryczne.

- Agnieszka Szypulska - tel. (089) 767 22 71 wew. 285 – sprawy proceduralne.

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godzinach 8.00 – 14.00.

Cz. X Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wadium.

Cz. XI Termin związania ofertą.

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Cz. XII Opis sposobu przygotowania ofert.

- Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami, składającymi się na SIWZ.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę zgodną w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz z zasadami Ustawy.

- Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wykluczony z postępowania.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką na formularzu oferty (ściśle wg załączonego wzoru). Wszystkie kartki dołączone do oferty powinny być trwale spięte z ofertą, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). Dokumenty składane wraz z ofertą muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- W ofercie należy również podać warunki płatności – forma płatności z podaniem terminu zapłaty: ( 14 dni od daty poprawnie wystawionej faktury VAT)

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Załączniki do oferty winny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

- Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymienione w Cz. VIII SIWZ.

- Dokumenty, będące załącznikami do oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy protokół z załącznikami jest jawny.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim (Administracja), 
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, pok. nr 329 
oraz będzie posiadać oznaczenia:

### Oferta przetargowa na dostawę, montaż i uruchomienie specjalistycznego wyposażenia do Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

### Nie otwierać przed 06.12.2011 roku, przed godz. 13:00

### ZOZ. III-270-22/ASZ/11 DOSTAWA 3 KARDIOMONITORÓW

Poza podanymi wyżej oznaczeniami koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w Cz. XIII ust. 1 SIWZ.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ustawy, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

- Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Cz. XIII Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w Administracji ZOZ Lidzbark Warmiński, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, pok. Nr 329, tel. (089) 767 22 71 wew. 253, nie

później niż do dnia 06-12-2011 roku do godz. 12:50.

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, zostaną zwrócone Wykonawcom nieotwarte.

- Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06-12-2011 roku o godz. 13:00  
w Administracji ZOZ w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, pok. nr 322.

- Otwarcie ofert jest jawne.

Cz. XIV Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie pozycje załącznika nr 2. W ofercie cenowej dla każdej pozycji Wykonawca podaje: nazwę aparatu, typ, producenta, cenę jednostkową netto, cenę jednostkową brutto (w PLN). W cenie jednostkowej brutto należy uwzględnić wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych (w PLN), którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za dostarczony sprzęt, łącznie z obowiązującymi podatkami (VAT i akcyzą) i innymi elementami cenotwórczymi (cło, podatki graniczne, koszty transportu do zamawiającego itd.) Wykonawca wylicza również wartość netto i wartość brutto (w PLN) zamówienia. Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze – dwa miejsca po przecinku (nie dopuszcza się podania cen jednostkowych w tysięcznych częściach złotego, tak podana cena skutkować będzie odrzuceniem oferty).

Cz. XV Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami wyboru wraz z ich % znaczeniem:

1) Cena - 100 %.

Spośród ofert spełniających wymogi określone w SIWZ i Ustawie Zamawiający wybierze

ofertę najkorzystniejszą. Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:

Liczba punktów = (Cn: Co) x 100% x 100 pkt,

Gdzie:

Cn – cena zadania najniższa spośród złożonych ofert,

Co – cena zadania w ofercie ocenianej

Cz. XVI Tryb badania i oceny ofert.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- Oczywiste omyłki pisarskie,

- Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 
w treści ofert.

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

(W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.)

Cz. XVII Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie zostanie złożona żadna oferta;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub  wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

CZ. XVIII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

- Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając:

- nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego/których ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru;

- nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom;

- nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. l i 2 na stronie internetowej www.zozlw.pl oraz na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w budynku Szpitala ( ul. Bartoszycka 3, 11-100 Lidzbark Warmiński).

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, chyba że zaistnieją przesłanki, o których mowa art. 94 ust. 2 pkt. 1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (załącznik nr 4). Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków umowy przez Wykonawcę.

- Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

CZ. XIX Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1.  Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian treści zawieranej umowy.

Cz. XX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Cz. XXI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcom i innym osobom, które mają lub miały interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 ust. 5.

###### Cz. XXII Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

###### Cz. XXIII Oferty wariantowe.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

###### Cz. XXIV Podwykonawcy.

Zamówienie może być powierzone podwykonawcom.