|  |  | ZADANIE 28 - RURKI INTUBACYJNE , WYMIENNIKI CIEPŁA IWILGOCI IDRENY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | NAZWA ASORTYMANTU | J.M. |  | SZACUNKOWE 6-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE |  | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  | PRODUCENT |  | NUMER KATALOGOWY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW, zapewniające dużą elastyczność , silikonowane , o gładkich ścianach dla ułatwienia intubacji i odsysania , z mankietem niskociśnieniowym o cienkich delikatnych ściankach zapewniających szczelność i minimalizujących powstawanie odleżyn ;otwór Marphy’ego o zaokrąglonych krawędziach ;gładkie zakończenie rurki ;linia RTG na całej długości rurki ; znacznik głębokości ; opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki. Rurki muszą posiadać mankiet o potwierdzonej biadaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Rozmiar nr 7 | Szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci j.u. dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową | Szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Nasadka z przewodem do pozycji nr9 | Szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZADANIE 1 - OPATRUNKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS MATERIAŁU MEDYCZNEGO |  |  | NAZWA HANDLOWA |  | OPIS OPAKOWANIA/POSTAĆ |  |  |  |  | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA |  | J.M |  | SZACUNKOWE 6 MIESIĘCZNE ZAPOTRZEBOWANIE |  | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NUMER KATALOGOWY |
| 1 | Gaza 17 nitkowa niewyjałowiona 200 mb x 90 cm (nie mniej niż 23,0 g/m2) |  |  | GAZA OPATRUNKOWA BAWEŁNIANA NIESTERYLIZOWANA |  | GAZA |  |  | 200 M X 90 CM |  | 200 m |  | OP |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tupfery fasolki z gazy 17 nitkowej 9,5 x 9,5 cm a` 200 szt z nitką RTG |  |  | TUPFERY FASOLKI |  | 9,5 X 9,5 CM |  |  |  |  | 200 SZT |  | OP |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tupfery kule z gazy 17 nitkowej z nitką RTG 15 x 15 cm a` 250 szt |  |  | TUPFERY KULE15 X 15 CM X 250 SZT |  | 15 X 15 CM |  |  |  |  | 250 SZT |  | OP |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tupfery kule z gazy 17 nitkowej z nitką RTG 20 x 20 cm a` 250 szt |  |  | MATOPAT- TUPFERY KULE 20 X 20 CM |  | 20 X 20 CM |  |  |  |  | 250 SZT |  | OP |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L(obwód 100-150 cm) bez lateksu |  |  | SENI STANDARD LARGE 3 |  | PIELUCHOMAJTKI |  |  | 100-150 CM |  | 30 SZT. |  | OP |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompresy z gazy17-nitkowej 16-warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm a` 100 szt z nitką rtg, gęstość nie mniej niż 23 g/m2 zgodnie FP |  |  | MATOCOMP KOMPRESY Z GAZY 17-NITKOWEJ 16 WARSTW NON STERILE |  | KOMPRES |  |  | 7,5 CM X 7,5 CM |  | 100 SZT. |  | OP |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opaska dziana 15 cm x 4 m pojedynczo pakowana |  |  | MATOVIS OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA |  | BANDAŻ |  |  | 4 M X 15 CM |  | 1 SZT. KARTONIK |  | SZT |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opaska elastyczna 15 cm x 4 m pojedynczo pakowana z zapinką |  |  | MATOFLEX UNIVERSAL |  | OPASKA ELASTYCZNA |  |  | 4 M X 15 CM |  | 1 SZT. |  | SZT |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterylny plaster z centralnym opatrunkiem min wymiary 10 x 8 cmx 50 szt |  |  | FIXOPORE S |  | PLASTER OPATRUNKOWY |  |  | 10 CM X 8 CM |  | 50 SZT. |  | OP |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Plaster z opatrunkiem na tkaninie 1 m x 6 cm |  |  | FIXOVIS |  | PLASTER OPATRUNKOWY |  |  | 1 M X 6 CM |  | 1 SZT. |  | OP |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Plaster hypoalergiczny 10 cm x 10m |  |  | PLASTOFIX |  | PRZYLEPIEC |  |  | 10 M X 10 CM |  | 1 SZT. |  | SZT |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |