Załącznik Nr 1 do SWZ

Znak sprawy: ZOZ.V.260-134/ZP/22

Charakterystyka punktów poboru energii elektrycznej:

| Lp | Miejsce dostarczania energii elektrycznej | Adres | Kod identyfikacyjny PPE (punktu poboru energii) | Numer licznika | Grupa taryfowa | Moc zamówiona (kW) | Zabezpieczenie przedlicznikowe (A) | Rozliczenie | Planowane roczne zużycie energii [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie | ul. Bartoszycka 3, 11-100 Lidzbark Warmiński | 590243862005486468 | 93554774 | C23 | 80,00 | 160,00 | według OSD | 240 000 |
| 2 | Apteka Szpitalna | ul. Bartoszycka 3, 11-100 Lidzbark Warmiński | 590243862005223674 | 50641476 | C12A | 25,00 | 40,00 | według OSD | 30 000 |
| 3 | Przychodnia Specjalistyczna | ul. 11-go Listopada 15, 11-100 Lidzbark Warmiński | 590243862005441610 | 3061 | C12A | 40,00 | 63,00 | według OSD | 27 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | kWh | 297 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MWh | 297,00 |