## Zadanie 2
ZADANIE NR 2
ODCZYNNIKI DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH MIKROMETODĄ KOLUMNOWO-ŻELOWĄ WRAZ Z DZIERŻAWĄ SYSTEMU DO OZNACZEŃ
l.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka | Szacunkowe 24 miesięczne zapotrzebowanie | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość brutto | producent, nr katalogowy (o ile istnieje)
Mikrokarty
1. | Oznaczenie grupy krwi Pacjenta -I-sza seria A-B-D(VI-)-ctl-A1-B termin ważności 9 m-cy od daty dostawy | ozn. | 2304 |  | 0
2. | Potwierdzenie grupy krwi Pacjenta -II seria (inne klony niż pkt.1) A-B-D(VI-)/A-B-D(VI-) termin ważności 9 m-cy od daty dostawy | ozn. | 3072 |  | 0
3. | Właściwa próba krzyżowa PTA LISS:(liczba donacji)termin ważności 9 m-cy od daty dostawy | ozn. | 4032 |  | 0
4. | Potwierdzenie grupy krwi dawcówA-B-D(VI+)/A-B-D(VI+) termin ważności 9 m-cy od daty dostawy | ozn. | 1152 |  | 0
5. | Screening przeciwciał na 3 krw. Wzorcowych w PTA LISS termin ważności 9 m-cy od daty dostawy | ozn. | 2880 |  | 0
Krwinki wzorcowe
6. | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screningu przeciwciał (do testu PTA LISS i NaCl)Termin ważności krwinek minimum 4 tygodnie od daty dostawy* | zestaw | 26 |  | 0
7. | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do grupy A, B, 0 ( termin ważności krwinek minimum 4 tygodnie od daty dostawy) | zestaw | 26 |  | 0
Materiały zużywalne
8. | Odczynnik LISS** | op. | 10 |  | 0
9. | Końcówki oryginalne do pipety op.= 1000 szt. | op. | 25 |  | 0
10. | Nakłuwacze do drenów | szt. | 3000 |  | 0
Dzierżawa zestawu
11. | Dzierżawa zestawu manualnego Wirówka na 6 mikrokart-1szt Pipeta-1szt. Dozownik do odczynnika do rozcieńczania krwi-1szt | miesiąc | 24 |  | 0
|  |  |  | Razem: | 0 | x | 0
*Wielkość opakowania wymaganego zestawu krwinek wzorcowych wynosi: 3x10ml lub 4x10ml
**Wielkość opakowania odczynnika LISS wynosi 500ml.
Dostawa wg harmonogramu na rok 2015 transportem monitorowanym pod względem temperatury.
Termin ważności po dostawie – odczynniki - 9 miesięcy, krwinki wzorcowe – min. 4 tygodnie. Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta.
Warunki gwarancji:
1. Na czas trwania umowy na karty do badań pipety i końcówek do pipety Wykonawca zapewni pełną gwarancja obejmującą cały system (bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne) z wykonaniem bezpłatnych przeglądów okresowych (jeden na rok lub wg zaleceń producenta).
2. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 24 godziny.
3. W przypadku naprawy wirówki trwającej dłużej niż 3 dni, Wykonawca zapewni na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze wraz z odczynnikami i częściami zużywalnymi objętymi przedmiotową umową.
4. Autoryzowany serwis na terenie kraju.