## CZĘŚĆ I
| Formularz asortymentowo - cenowy | [5 empty] | Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego
ZOZ.V.260-103/ZP/22
CZĘŚĆ I REJESTRATOR HOLTEROWSKI 3-KANAŁOWY
REJESTRATOR HOLTEROWSKI 3-KANAŁOWY
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy (jeśli posiada) | Nazwa / Typ / Model / Producent
1 | 1. Kabel pacjenta 7-odprowadzeń 2. Karta pamięci 3. Futerał z paskami do noszenia 4. Ładowarka z czterema akumulatorkami AA 5. Skrócona instrukcja użytkowania 6. Pełna instrukcja obsługi do oprogramowania i rejestratora 7. Rejestrator holterowski ma być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem HOLTER 5 8. Deklaracja zgodności UE/WE oferowanego sprzętu w jżeyku polskim. Oznakowanie danego sprzętu znakiem CE 9. Zgłoszenie oferowanego urządzenia do rejestru wyrobów medycznych 10. Okres gwarancji minimum 24 miesiące 11. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektornicznej | Szt. | 2
Zamawiający wymaga, aby czas realizacji serwisu gwarancyjnego nie był dłuższy niż 7 dni roboczych.
Przez czas realizacji serwisu gwarancyjnego należy rozumieć czas od dnia zgłoszenia usterki/awarii do dnia zrealizowania naprawy.
W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych w niniejszym postępowaniu lub wyższych).
Zamawiający wymaga aby czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosił nie dłużej niż 48 godzin.
Zamawiający wymaga aby okres gwarancji zaoferowanego przedmiotu umowy wynosił co najmniej 24 miesiące - od podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych, protokołów przekazania.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy odbiorze dostarczył następujące dokumenty:
- karta gwarancyjna
- paszporty techniczne
instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej.

## CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ II VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY
VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy (jeśli posiada) | Nazwa / Typ / Model / Producent
| 1. Średnica kanału roboczego: min 2,8mm 2. Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: min. 9,8mm 3. Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1050 mm 4. Kąt widzenia: min. 140º 5. Wychylenie końcówki sondy wziernikowej min.: - góra: 210° - prawo: 120° - dół: 120° - lewo: 120° 6. Głębia ostrości: min. 4-100 mm 7. Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System 8. Funkcja identyfikacji endoskopu: numer seryjny i model urządzenia 9. Chip CCD typu „kolor” w końcówce endoskopu 10. Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski Możliwość przypisania dowolnej funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videogastroskopu 11. System rotacji przyłącza do procesora min.: 180 stopni , redukujący ryzyko uszkodzenia endoskopu 12. Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora 13. Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 6 zestawów, załączyć listę) 14. Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych 15. Pełna kompatybilność oferowanego videogastroskopu z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu typu EPK-p 16. Okres gwarancji na zakupiony sprzęt min. 24 miesiące 17. Deklaracja zgodności UE/WE oferowanego sprzętu w języku polskim. Oznakowanie danego sprzętu znakiem CE 18. Zgłoszenie oferowanego urządzenia do rejestru wyrobów medycznych 19. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektornicznej | Szt. | 1
Zamawiający wymaga, aby czas realizacji serwisu gwarancyjnego nie był dłuższy niż 7 dni roboczych.
Przez czas realizacji serwisu gwarancyjnego należy rozumieć czas od dnia zgłoszenia usterki/awarii do dnia zrealizowania naprawy.
W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych w niniejszym postępowaniu lub wyższych).
Zamawiający wymaga aby czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosił nie dłużej niż 48 godzin.
Zamawiający wymaga aby okres gwarancji zaoferowanego przedmiotu umowy wynosił co najmniej 24 miesiące - od podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych, protokołów przekazania.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył i zamontował sprzęt oraz przeprowadził w terminie do 4 dni roboczych od dnia instalacji i uruchomienia zakupionego sprzętu - szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji.
Szkolenie odbędzie się w miejscu instalacji urządzenia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy odbiorze dostarczył następujące dokumenty:
- karta gwarancyjna
- paszporty techniczne
instrukcja obsługi języku polskim wersji elektronicznej i papierowej