## CZĘŚĆ I STÓŁ DO REHABILITACJI
| Formularz asortymentowo - cenowy | [5 empty] | Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego
ZOZ.V.260-38/ZP/22
CZĘŚĆ I STÓŁ DO REHABILITACJI TRZYSEKCYJNY
STÓŁ DO REHABILITACJI TRZYSEKCYJNY
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy (jeśli posiada) | Nazwa / Typ / Model / Producent | Kolor tapicerki *
1 | Stół do rehabilitacji, fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku minimum 2021: - stół 3-sekcyjny z pozycją Pivota: od 0° do +20 ° - dwa systemy regulacji wysokości: elektryczny (specjalna rama albo przycisk nożny) i hydrauliczny + pilot - leżysko pokryte wysokiej klasy imitacją skóry, grubość: 40 mm - płynna regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej: od -72° do +30° - zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką - płynna regulacja sekcji nożnej za pomocą 2 sprężyn gazowych: od 0° do +75° - ergonomicznie rozmieszczone dźwignie sprężyn gazowych, automatyczna blokada ustawienia poszczególnych sekcji leżyska po zwolnieniu dźwigni - funkcjonalny design: optymalny podział na sekcje oraz maksimum miejsca (na leżysku) dla pacjenta oraz (pod nim) na nogi terapeuty - solidny i stabilny szkielet (GSP) - podstawa jezdna z systemem 4 kółek kierunkowych oraz stopkami; Mechanizm jezdny z centralną blokadą kół - dane techniczne: długość: 202 cm, wysokość: 45-95 cm, szerokość: 67 cm, max. obciążenie: 150 kg, waga: do 100 kg (± 5 kg) - dostawa, montaż i szkolenie personelu po instalacji - gwarancja: minimum 24 miesiące - przeglądy stołu do rehabilitacji w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta; ostatni przegląd bezpośrednio przed zakończeniem okresu gwarancji | Szt. | 2
Zamawiający wymaga, aby czas realizacji serwisu gwarancyjnego nie był dłuższy niż 14 dni roboczych.
Przez czas realizacji serwisu gwarancyjnego należy rozumieć czas od dnia zgłoszenia usterki/awarii do dnia zrealizowania naprawy.
W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni robocze – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych w niniejszym postępowaniu lub wyższych).
Zamawiający wymaga aby czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosił nie dłużej niż 48 godzin.
Zamawiający wymaga aby okres gwarancji zaoferowanego przedmiotu umowy wynosił co najmniej 24 miesiące - od podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych, protokołów przekazania.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył i zamontował sprzęt oraz przeprowadził w terminie do 4 dni roboczych od dnia instalacji i uruchomienia zakupionego sprzętu - szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji.
Szkolenie odbędzie się w miejscach instalacji tych urządzeń.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy odbiorze dostarczył następujące dokumenty:
- karta gwarancyjna
- paszporty techniczne
- instrukcje obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej.
* Wykonawca poda, jakie kolory tapicerki posiada w swoim asortymencie. Ostateczny kolor zostanie uzgodniony przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą.

## CZĘŚĆ II STÓŁ DO PIONIZACJI
CZĘŚĆ II STÓŁ DO PIONIZACJI
STÓŁ DO PIONIZACJI
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy (jeśli posiada) | Nazwa / Typ / Model / Producent | Kolor tapicerki *
1 | Stół fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku minimum 2021: - minimalne wymiary leżyska 190cmx60cm - regulacja kąta pionizacji 0-88 stopni (+3) - regulacja wysokości stołu od 53 cm- do 100 cm - maksymalne obciążenie do 200 kg - system jezdny składający się z czterech kół kierunkowych z indywidualnym systemem blokowania - zmiana kąta nachylenia leżyska za pomocą pilota elektrycznego - pasy stabilizacyjne na klatkę piersiową, miednicę, kończyny dolne - uchwyty/szyny do mocowania pasów stabilizacyjnych po obu stronach leża - regulowany zagłówek - regulowane niezależnie dwa podnóżki - materiał obicia: skóra ekologiczna - dostawa, montaż i szkolenie personelu po instalacji - okres gwarancji minimum 24 miesiące - przeglądy stołu w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta; ostatni przegląd bezpośrednio przed zakończeniem okresu gwarancji. | Szt. | 1
Zamawiający wymaga, aby czas realizacji serwisu gwarancyjnego nie był dłuższy niż 14 dni roboczych.
Przez czas realizacji serwisu gwarancyjnego należy rozumieć czas od dnia zgłoszenia usterki/awarii do dnia zrealizowania naprawy.
W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni robocze – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych w niniejszym postępowaniu lub wyższych).
Zamawiający wymaga aby czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosił nie dłużej niż 48 godzin.
Zamawiający wymaga aby okres gwarancji zaoferowanego przedmiotu umowy wynosił co najmniej 24 miesiące - od podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych, protokołów przekazania.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył i zamontował sprzęt oraz przeprowadził w terminie do 4 dni roboczych od dnia instalacji i uruchomienia zakupionego sprzętu - szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji.
Szkolenie odbędzie się w miejscach instalacji tych urządzeń.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy odbiorze dostarczył następujące dokumenty:
- karta gwarancyjna
- paszporty techniczne
- instrukcje obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej.
* Wykonawca poda, jakie kolory tapicerki posiada w swoim asortymencie. Ostateczny kolor zostanie uzgodniony przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą.

## CZĘŚĆ III KOZETKA DREWNIANA
CZĘŚĆ III KOZETKA DREWNIANA
KOZETKA DREWNIANA
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy (jeśli posiada) | Kolor tapicerki *
1 | Kozetka drewniana, fabrycznie nowa: - dwusegmentowa o stałej wysokości - konstrukcja drewniana - wysokość leżanki w przedziale od 65–75cm - długość leżanki w przedziale od 184–193cm - szerokość leżanki w przedziale od 64–72cm - regulacja kąta odchylenia zagłówka 0-30 stopni(+/-5cm) - dopuszczalne obciążenie co najmniej 150 kg - sprężysta tapicerka obita dermą lub skajem - uchwyt na ręcznik papierowy - okres gwarancji minimum 24 miesiące | Szt. | 3
* Wykonawca poda, jakie kolory tapicerki posiada w swoim asortymencie. Ostateczny kolor zostanie uzgodniony przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą.

## CZĘŚĆ IV KOZETKA METALOWA
CZĘŚĆ IV KOZETKA METALOWA
KOZETKA METALOWA
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy (jeśli posiada) | Kolor tapicerki *
1 | Kozetka metalowa, fabrycznie nowa: - dwusegmentowa o stałej wysokości - konstrukcja metalowa - wysokość leżanki w przedziale od 60–75cm - długość leżanki w przedziale od 184–193cm - szerokość leżanki w przedziale od 60–72cm - regulacja kąta odchylenia zagłówka 0-30 stopni (+/-5cm) - dopuszczalne obciążenie co najmniej 150 kg - sprężysta tapicerka obita dermą lub skajem - okres gwarancji minimum 24 miesiące | Szt. | 1
* Wykonawca poda, jakie kolory tapicerki posiada w swoim asortymencie. Ostateczny kolor zostanie uzgodniony przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą.