**TABELA NR 2 KOZETKI – WYMAGANIA**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany wpisać TAK dla parametrów wymaganych |
| **KOZETKA DREWNIANA - 3 SZTUKI****Produkt nowy** |
|  | Dwusegmentowa o stałej wysokości | **TAK** |  |
|  | Konstrukcja drewniana | **TAK** |  |
|  | Wysokość leżanki w przedziale od 65–75cm | **TAK** |  |
|  | Długość leżanki w przedziale od 193-200 cm | **TAK** |  |
|  | Szerokość leżanki w przedziale od 70–72cm | **TAK** |  |
|  | Regulacja kąta odchylenia zagłówka 0-35 stopni(+/- 2) | **TAK** |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie co najmniej 200 kg  | **TAK** |  |
|  | Sprężysta tapicerka obita dermą lub skajem | **TAK** |  |
|  | Uchwyt na ręcznik papierowy | **TAK** |  |
|  | Kolor tapicerki  | **do uzgodnienia** |  |
|  | Deklaracja zgodności UE/WE oferowanego produktu.Oznakowanie oferowanego produktu znakiem CE. | **TAK** |  |
|  | Zgłoszenie oferowanego produktu do rejestru wyrobów medycznych. | **TAK** |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | **TAK** |  |
| **KOZETKA METALOWA (1 SZT.)****Produkt nowy** |
|  | Dwusegmentowa o stałej wysokości | **TAK** |  |
|  | Konstrukcja metalowa | **TAK** |  |
|  | Wysokość leżanki w przedziale od 70–75cm | **TAK** |  |
|  | Długość leżanki w przedziale od 190–193cm | **TAK** |  |
|  | Szerokość leżanki w przedziale od 60–65cm | **TAK** |  |
|  | Regulacja kąta odchylenia zagłówka 0-30 stopni (+/-2cm) | **TAK** |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie co najmniej 150 kg  | **TAK** |  |
|  | Sprężysta tapicerka obita atestowanym materiałem skóropodobnym  | **TAK** |  |
|  | Kolor tapicerki | **do uzgodnienia** |  |
|  | Deklaracja zgodności UE/WE oferowanego produktu.Oznakowanie oferowanego produktu znakiem CE. | **TAK** |  |
|  | Zgłoszenie oferowanego produktu do rejestru wyrobów medycznych. | **TAK** |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | **TAK** |  |

\*) W przypadku gdy Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania przez Wykonawców innych parametrów niż wymagane w niniejszym dokumencie – Wykonawca jest zobowiązany w kolumnie „Parametry oferowane” zaznaczyć, że oferuje parametr dopuszczony przez Zamawiającego
i opisać oferowany parametr.

**Informacja dla Wykonawcy:**

**Wypełniona** Tabela nr 2 pn. „KOZETKI – WYMAGANIA” musi być **opatrzona** przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy **kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym** i przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę*.*