**TABELA NR 2 SPRZĘT DO REHABILITACJI - WYMAGANIA**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany / parametr dodatkowo oceniany | Parametr oferowany  wpisać TAK dla parametrów wymaganych  wpisać TAK/NIE lub parametr oferowany dla parametrów dodatkowo ocenianych |
| **Rotor do kończyn dolnych (1 szt.)** | | | |
|  | Rotor fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku minimum 2021: nazwa, typ, model, producent | **TAK**  **(podać)** |  |
|  | Urządzenie do rehabilitacji ruchem pasywnym lub aktywnym do kończyn dolnych - rotor, fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2021: nazwa, typ, model, producent | **TAK**  **podać** |  |
|  | Deklaracja zgodności UE/WE oferowanego sprzętu.  Oznakowanie oferowanego sprzętu znakiem CE. | **TAK** |  |
|  | Zgłoszenie oferowanego urządzenia do rejestru wyrobów medycznych. | **TAK** |  |
|  | Zastosowanie w pozycji siedzącej na krześle lub wózku inwalidzkim | **TAK** |  |
|  | Aparat dla dorosłych | **TAK** |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz funkcji | **TAK** |  |
|  | Program do rehabilitacji ortopedycznej | **TAK** |  |
|  | Program do rehabilitacji neurologicznej | **TAK** |  |
|  | Program do rehabilitacji kardiologicznej | **TAK** |  |
|  | Program ćwiczeń izokinetycznych | **TAK** |  |
|  | Funkcja ułatwiająca postawienie stóp | **TAK** |  |
|  | Funkcja terapii przy braku jednej kończyny | **TAK** |  |
|  | Funkcja dostosowania ilości obrotów | **TAK** |  |
|  | Funkcja automatycznej zmiany kierunku | **TAK** |  |
|  | Funkcja wykrywania aktywności pacjenta | **TAK** |  |
|  | Bieżąca kontrola symetrii terapii "BIOFEEDBACK" ( Słupki ) | **TAK** |  |
|  | Bieżąca kontrola symetrii terapii "BIOFEEDBACK" ( Droga ) | **TAK** |  |
|  | "BIOFEEDBACK'' pasywny dla pacjentów z paraplegią | **TAK** |  |
|  | Bieżący pomiar ilości obrotów | **TAK** |  |
|  | Bieżący pomiar zużytej energii | **TAK** |  |
|  | Bieżący pomiar osiąganego dystansu | **TAK** |  |
|  | Bieżący pomiar czasu ćwiczenia | **TAK** |  |
|  | Ustawienie kierunku rotacji | **TAK** |  |
|  | Ustawienie czułości wykrywania spastyki | **TAK** |  |
|  | Wybór programu rozluźniania spastyki | **TAK** |  |
|  | Ustawienie prędkości ruchu biernego | **TAK** |  |
|  | Regulacja wysokości | **TAK** |  |
|  | Regulacja położenia w poziomie | **TAK** |  |
|  | Regulacja promienia obrotu | **TAK** |  |
|  | Paski mocujące stopy | **TAK** |  |
|  | Stabilizacja łydek | **TAK** |  |
|  | Kółka transportowe | **TAK** |  |
|  | Całkowicie obudowany mechanizm zamachowy | **TAK** |  |
|  | Aparat wyposażony we wszystkie wymagane prawem zabezpieczenia (symbol bezp. B, transformator, Med. GV, itp.) | **TAK** |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | **TAK**  **podać**  **parametr dodatkowo oceniany:**  **24 miesiące – 0 pkt**  **36 miesięcy – 10 pkt** |  |
|  | Czas realizacji serwisu gwarancyjnego max. 14 dni robocze.  *Przez czas realizacji serwisu gwarancyjnego należy rozumieć czas od dnia zgłoszenia usterki/awarii do dnia zrealizowania naprawy* | **Tak**  **podać**  **parametr dodatkowo oceniany**  **14 dni – 0 pkt**  **10 dni – 5 pkt**  **7 dni – 10 pkt** |  |
|  | Dostawa, montaż i szkolenie personelu po instalacji | **TAK** |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 14 dni roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | **TAK** |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni robocze – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych w niniejszym postępowaniu lub wyższych) | **TAK** |  |
|  | Dostarczenie przy odbiorze następujących dokumentów:  -karta gwarancyjna stołu do rehabilitacji  -paszporty techniczne  - instrukcje obsługi  w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej | **TAK** |  |
|  | Przeglądy urządzenia w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (podać ile). Ostatni przegląd bezpośrednio przed zakończeniem okresu gwarancji. | **TAK**  **(podać)** |  |
| **Rotor do kończyn górnych (1 szt.)** | | | |
|  | Rotor fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku minimum 2021: nazwa, typ, model, producent | **TAK**  **podać** |  |
|  | Urządzenie do rehabilitacji ruchem pasywnym lub aktywnym do kończyn górnych - rotor, fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2021: nazwa, typ, model, producent, rok produkcji | **TAK**  **podać** |  |
|  | Deklaracja zgodności UE/WE oferowanego sprzętu.  Oznakowanie oferowanego sprzętu znakiem CE. | **TAK** |  |
|  | Zgłoszenie oferowanego urządzenia do rejestru wyrobów medycznych. | **TAK** |  |
|  | Zastosowanie w pozycji siedzącej na krześle lub wózku inwalidzkim | **TAK** |  |
|  | Aparat dla dorosłych | **TAK** |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz funkcji | **TAK** |  |
|  | Program do rehabilitacji ortopedycznej | **TAK** |  |
|  | Program do rehabilitacji neurologicznej | **TAK** |  |
|  | Program do rehabilitacji kardiologicznej | **TAK** |  |
|  | Program ćwiczeń izokinetycznych | **TAK** |  |
|  | Funkcja terapii przy braku jednej kończyny | **TAK** |  |
|  | Funkcja dostosowania ilości obrotów | **TAK** |  |
|  | Funkcja automatycznej zmiany kierunku | **TAK** |  |
|  | Funkcja wykrywania aktywności pacjenta | **TAK** |  |
|  | Bieżąca kontrola symetrii terapii "BIOFEEDBACK" ( Słupki ) | **TAK** |  |
|  | Bieżąca kontrola symetrii terapii "BIOFEEDBACK" ( Droga ) | **TAK** |  |
|  | "BIOFEEDBACK'' pasywny dla pacjentów z paraplegią | **TAK** |  |
|  | Bieżący pomiar ilości obrotów | **TAK** |  |
|  | Bieżący pomiar zużytej energii | **TAK** |  |
|  | Bieżący pomiar osiąganego dystansu | **TAK** |  |
|  | Bieżący pomiar czasu ćwiczenia | **TAK** |  |
|  | Ustawienie kierunku rotacji | **TAK** |  |
|  | Ustawienie czułości wykrywania spastyki | **TAK** |  |
|  | Wybór programu rozluźniania spastyki | **TAK** |  |
|  | Ustawienie prędkości ruchu biernego | **TAK** |  |
|  | Raportowanie wyników ćwiczenia | **TAK** |  |
|  | Regulacja wysokości | **TAK** |  |
|  | Regulacja położenia w poziomie | **TAK** |  |
|  | Regulacja promienia obrotu | **TAK** |  |
|  | Kółka transportowe | **TAK** |  |
|  | Całkowicie obudowany mechanizm zamachowy | **TAK** |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | **TAK**  **podać**  **parametr dodatkowo oceniany:**  **24 miesiące – 0 pkt**  **36 miesięcy – 10 pkt** |  |
|  | Czas realizacji serwisu gwarancyjnego max. 14 dni robocze.  *Przez czas realizacji serwisu gwarancyjnego należy rozumieć czas od dnia zgłoszenia usterki/awarii do dnia zrealizowania naprawy* | **Tak**  **podać**  **parametr dodatkowo oceniany**  **14 dni – 0 pkt**  **10 dni – 5 pkt**  **7 dni – 10 pkt** |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 14 dni roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | **TAK** |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych w niniejszym postępowaniu lub wyższych) | **TAK** |  |
|  | Dostarczenie przy odbiorze następujących dokumentów:  -karta gwarancyjna stołu do rehabilitacji  -paszporty techniczne  - instrukcje obsługi  w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej | **TAK** |  |
|  | Dostawa, montaż i szkolenie personelu po instalacji | **TAK** |  |
|  | Przeglądy urządzenia w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (podać ile). Ostatni przegląd bezpośrednio przed zakończeniem okresu gwarancji. | **TAK**  **podać** |  |
| **Zestaw do ćwiczeń rehabilitacyjnych w odciążeniu (1 sztuka)** | | | |
|  | Urządzenie nowe, wyprodukowane w roku minimum 2021: nazwa, typ, model, producent | **TAK**  **podać** |  |
|  | Konstrukcja sufitowa o wymiarach 180 cm dł. x 77 szer. cm wykonana z aluminium z trzema trawersami | **TAK** |  |
|  | Deklaracja zgodności UE/WE oferowanego sprzętu.  Oznakowanie oferowanego sprzętu znakiem CE. | **TAK** |  |
|  | Zgłoszenie oferowanego urządzenia do rejestru wyrobów medycznych. | **TAK** |  |
|  | Aparat Professional 1 szt. | **TAK** |  |
|  | Aparat Trainer 2 szt. | **TAK** |  |
|  | Zestaw podwieszek w kolorze czerwonym:  - podwieszka szeroka 2 szt. - podwieszka wąska 2 szt.. - podwieszka dzielona 1 szt. | **TAK** |  |
|  | Zestaw linek: - linka 5 m z klamrą 2 szt. - linka 60 cm czerwona 2 szt. - linka czerwona 30 cm 2 szt. - linka elastyczna 30 cm czarna 2 szt. - linka elastyczna 30 cm czerwona 2 szt. - linka elastyczna 60 cm czarna 2 szt | **TAK** |  |
|  | Wałek 15x15 cm | **TAK** |  |
|  | Poduszka sensomotoryczna czerwona 2 szt. | **TAK** |  |
|  | Uchwyty zwykłe 3 szt. | **TAK** |  |
|  | Uchwyt Power 1 szt. | **TAK** |  |
|  | Nóżki obniżające konstrukcję sufitową o 40 cm 4 szt. | **TAK** |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | **TAK**  **podać**  **parametr dodatkowo oceniany:**  **24 miesiące – 0 pkt**  **36 miesięcy – 10 pkt** |  |
|  | Czas realizacji serwisu gwarancyjnego max. 14 dni robocze.  *Przez czas realizacji serwisu gwarancyjnego należy rozumieć czas od dnia zgłoszenia usterki/awarii do dnia zrealizowania naprawy* | **Tak**  **podać**  **parametr dodatkowo oceniany:**  **14 dni – 0 pkt**  **10 dni – 5 pkt**  **7 dni – 10 pkt** |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 14 dni roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | **TAK** |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych w niniejszym postępowaniu lub wyższych) | **TAK** |  |
|  | Montaż urządzenia po stronie Wykonawcyy | **TAK** |  |
|  | Dostawa, montaż i szkolenie personelu po instalacji | **TAK** |  |
|  | Przeprowadzenie wizji lokalnej przed zamontowaniem urządzenia | **TAK** |  |
|  | Dostarczenie przy odbiorze następujących dokumentów:  -karta gwarancyjna stołu do rehabilitacji  -paszporty techniczne  - instrukcje obsługi  w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej | **TAK** |  |
|  | Przeglądy urządzenia w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (podać ile). Ostatni przegląd bezpośrednio przed zakończeniem okresu gwarancji. | **TAK**  **podać** |  |
| **Podnośnik (2 sztuki)** | | | |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku minimum 2021: nazwa, typ, model, producent | **TAK** |  |
|  | Deklaracja zgodności UE/WE oferowanego sprzętu.  Oznakowanie oferowanego sprzętu znakiem CE. | **TAK** |  |
|  | Zgłoszenie oferowanego urządzenia do rejestru wyrobów medycznych. | **TAK** |  |
|  | Regulacja wysokości i rozstawu ramion jezdnych | **TAK** |  |
|  | Maksymalny udźwig do 200 kg | **TAK** |  |
|  | Zakres podnoszenia min 1000 mm | **TAK** |  |
|  | Szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej w pozycji rozłożonej min. 650 mm | **TAK** |  |
|  | Sposób podnoszenia/opuszczania - elektryczny | **TAK** |  |
|  | Masa całkowita podnośnika gotowego do pracy max 55 kg | **TAK** |  |
|  | W zestawie nosidło uniwersalne poliestrowe do transportu pacjenta w pozycji siedzącej (z podparciem szyi lub bez), w różnych rozmiarach | **TAK** |  |
|  | Podnośnik wyposażony w ręczne obniżanie awaryjne | **TAK** |  |
|  | Sterowanie elektryczne za pomocą pilota | **TAK** |  |
|  | Zapewnienie bezpłatnych przeglądów w okresie trwania gwarancji | **TAK** |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego | **TAK** |  |
|  | Montaż i uruchomienie urządzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego | **TAK** |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | **TAK**  **podać**  **parametr dodatkowo oceniany:**  **24 miesiące – 0 pkt**  **36 miesięcy – 10 pkt** |  |
|  | Czas realizacji serwisu gwarancyjnego max. 14 dni robocze.  *Przez czas realizacji serwisu gwarancyjnego należy rozumieć czas od dnia zgłoszenia usterki/awarii do dnia zrealizowania naprawy* | **Tak**  **podać**  **parametr dodatkowo oceniany:**  **14 dni – 0 pkt**  **10 dni – 5 pkt**  **7 dni – 10 pkt** |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 14 dni roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | **TAK** |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych w niniejszym postępowaniu lub wyższych) | **TAK** |  |
|  | Dostarczenie przy odbiorze następujących dokumentów:  -karta gwarancyjna stołu do rehabilitacji  -paszporty techniczne  - instrukcje obsługi  w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej | **TAK** |  |
|  | Przeglądy sprzętu w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (podać ile). Ostatni przegląd bezpośrednio przed zakończeniem okresu gwarancji. | **TAK**  **podać** |  |

\*) W przypadku gdy Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania przez Wykonawców innych parametrów niż wymagane w niniejszym dokumencie – Wykonawca jest zobowiązany w kolumnie „Parametry oferowane” zaznaczyć, że oferuje parametr dopuszczony przez Zamawiającego

i opisać oferowany parametr.

Informacja dla Wykonawcy:

Wypełniona Tabela nr 2 pn.” SPRZĘT DO REHABILITACJI – WYMAGANIA” musi być opatrzona przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.