Załącznik nr 2a

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa wózka, typ, producent, kraj pochodzenia | Tak/podać |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2011 | Tak/podać |  |
| 3. | Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych i Certyfikat CE lub deklaracja zgodności | Tak/ załączyć |  |
| 4. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |
| 5. | Szerokość całkowita 750 mm (+/- 20 mm) | Tak/podać |  |
| 6. | Długość całkowita 2100 mm (+/- 50 mm) | Tak/podać |  |
| 7. | Mechaniczna/śrubowa nożna regulacja wysokości leża | Tak/podać |  |
| 8. | Obciążenie robocze nie mniejsze niż 180 kg | Tak/podać |  |
| 9. | Konstrukcja z materiału umożliwiającego odpowiednią dezynfekcję | Tak/podać |  |
| 10 | Podstawa łóżka mobilna, z blokadą kół. | Tak/podać sposób blokowania kół |  |
| 11. | Barierki boczne zabezpieczające, składane | Tak |  |
| 12. | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie: 0-60° (+/- 5°) | Tak/podać |  |
| 13. | Narożniki wózka wyposażone w odbojniki chroniące wózek i ściany przed otarciami | Tak |  |
| 14. | Tapicerowany materac z materiału umożliwiającego odpowiednią dezynfekcję | Tak |  |
| 15. | Możliwość wyboru koloru materaca (min. 3 do wyboru) | Tak |  |
| 16. | Materac z możliwością zamocowania go na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | Tak |  |
| 17. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak/podać |  |

Do oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne, prospekty zawierające pełne dane techniczne, potwierdzające powyższe (graniczne i oceniane) informacje.  W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.