Załącznik nr 2b

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa szafy, typ, producent, kraj pochodzenia | Tak/podać |  |
| 2. | Wyrób fabrycznie nowy, rok produkcji 2011 | Tak/podać |  |
| 3. | Min. wymiary: wys. 180cm-190cm; szer. 90cm-100cm; głębokość 42cm-45cm | Tak/podać |  |
| 4. | Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych i Certyfikat CE lub deklaracja zgodności | Tak/załączyć |  |
| 5. | Konstrukcja szafy malowana proszkowo, odporna na dezynfekcję | Tak |  |
| 6. | Szafa dwuskrzydłowa na nóżkach nie niszczących powierzchni podłogowych, drzwi przeszklone | Tak |  |
| 7. | Uchwyt drzwiowy posiadający zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi | Tak |  |
| 8. | Półki ze szkła hartowanego, min. 4 o udźwigu 20 kg | Tak/podać |  |
| 9. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak/podać |  |

Do oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne, prospekty zawierające pełne dane techniczne, potwierdzające powyższe (graniczne i oceniane) informacje.  W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.