Załącznik nr 4 do SIWZ/UMOWY

………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

Formularz parametrów OCENIANYCH

| PARAMETR PUNKTOWANY | PUNKTACJA | TAK/NIE* | PARAMETR OFEROWANY* Producent/rok produkcji/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodatkowe wyposażenie ambulansu: 1. Komplet opon letnich | TAK – 5 PKT. NIE – 0 PKT. |  |  |
| Dodatkowe wyposażenie ambulansu: 1. Wspomaganie ruszania pod górę. | TAK – 5 PKT. NIE – 0 PKT. |  |  |
| Dodatkowe wyposażenie defibrylatora, moduły: 1. Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego. 2. Pulsoksymetr. | TAK – 5 PKT. NIE – 0 PKT. |  |  |
| Dodatkowe wyposażenie respiratora: 1. Przewodnik głosowy w języku polskim prowadzący użytkownika przez wszystkie etapy wentylacji. | TAK – 5 PKT. NIE – 0 PKT. |  |  |
| RAZEM: |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

* wypełnia Wykonawca

…………………….., dnia……….2011 r.				……………………………

(podpis Wykonawcy)