Załącznik Nr 5 do SIWZ

Wymagane parametry analizatora:

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) | Potwierdzenie spełnienia | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK / NIE |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Rok produkcji aparatu nie wcześniejszy niż 2011 |  |  |
| Pełna automatyczna funkcja nadzoru pracy aparatu i wykonywanych oznaczeń |  |  |  |
|  | dozowanie próbek |  |  |
|  | dozowanie odczynników |  |  |
|  | detekcja poziomu próbki |  |  |
|  | detekcja obecności skrzepów i mikroskrzepów w próbkach |  |  |
|  | automatyczna funkcja monitorowania stanu zużycia odczynników. |  |  |
|  | Zakres wykonywanych oznaczeń według załącznika nr 4 do SIWZ |  |  |
|  | Aparat o zwartej kompaktowej budowie umożliwiającej postawienie na blacie laboratoryjnym |  |  |
|  | Dostępny do pracy 24 godziny na dobę bez konieczności wykonania dziennej konserwacji |  |  |
|  | Wykluczenie kontaminacji, jednorazowe końcówki dozujące dla każdego oznaczenia |  |  |
|  | Współpraca z systemem firmy Info – Publishing |  |  |
|  | Możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy aparatu. |  |  |
|  | Możliwość wykonania badań w serii i pojedynczych (bez dodatkowych kosztów wykonywania analizy pojedynczej) – monotesty |  |  |
|  | Krzywa kalibracyjna wielopunktowa zapisana w kodzie odczynnikowym. Odtwarzalność krzywej kalibracyjnej dla różnych opakowań odczynników tej samej serii. |  |  |
|  | Materiał kontrolny o różnych poziomach wartości (minimum niski i wysoki poziom mierzonych parametrów). |  |  |
|  | Drukarka zewnętrzna. Wydruki gotowe do wydania pacjentowi, zgodnie z wymaganiami ustawowymi zawartymi w standardach dla medycznych laboratoriów diagnostycznych. |  |  |
|  | Oprogramowanie robocze analizatora w języku polskim. |  |  |
|  | Zasilanie awaryjne UPS. |  |  |
|  | Automatyczne samotestowanie odczynników i systemu . |  |  |
|  | Czas analizy: Troponina max. 20 min. D-Dimery do 30 min. |  |  |
|  | Wymagana rekalibracja nie częściej niż 1 x na 14 dni |  |  |
|  | Maksymalna wielkość opakowania 100 oznaczeń . |  |  |
|  | Oznaczenie troponiny ultraczułe. |  |  |
|  | Certyfikat zgodności |  |  |

UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych 
lub niewypełnienie kolumny – odpowiedź – spowoduje odrzucenie oferty.