## Zad 1
Zadanie 1 Plastry do kaniul i do wkłuć centralnych
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | Jałowy opatrunek samoprzylepny do mocowania kaniul 6 x 8 cm x 50 szt. | Op. | 280 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Jałowy opatrunek do mocowania wkłuć centralnych 10x12 cm Opatrunek przezroczysty , foliowy z ramką , klej bez lateksu. Opatrunek wodoodporny i nieprzepuszczalny dla cieczy , bakterii i wirusów. Możliwość utrzymania opatrunku na skórze do 5 dni zgodnie z zaleceniami producenta | Szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Zad 2
Zadanie 2 Zestawy do odsysania pola operacyjnego
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania, śr 8 mm , j.u., jałowy, końcówka standard prosta wykonana z twardego przezroczystego PCW o jakości medycznej, łagodnie zakończonego ; przewód ssący wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76° ShA | Szt. | 255 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typu Pool z końcówką prostą , z kontrolą siły ssania i drenem 30 Ch/2100mm | Szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Zad 3
Zadanie 3 Cewniki Kehr’a , Nelatona , Foley’a , zgłębniki ,worki stomijne.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | Dren Kehr wykonany z lateksu, kałczuku naturalnego, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany języku polskim.
a | Rozmiar Ch 12 | Szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
b | Rozmiar Ch 14 | Szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
c | Rozmiar Ch 16 | Szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
d | Rozmiar Ch 18 | Szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Cewnik Foley‘a j.u.dwudrożny, silikonowany zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Podwójnie pakowany wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy sterylny.
a | Rozmiar 8 Ch | Szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
b | Rozmiar 10 Ch | Szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
c | Rozmiar 12 Ch | Szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
d | Rozmiar 14 Ch | Szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
e | Rozmiar 16 Ch | Szt. | 270 |  | 0 | 8% | 0 | 0
f | Rozmiar 18 Ch | Szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0 | 0
g | Rozmiar 20 Ch | Szt. | 180 |  | 0 | 8% | 0 | 0
h | Rozmiar 22 Ch | Szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
i | Rozmiar 24Ch | Szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Cewnik Nelaton’a opakowanie pojedyncze folia-papier, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76°ShA, powierzchnia satynowa „zmrożona” opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim
a | Rozmiar 8 Ch | Szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
b | Rozmiar 10 Ch | Szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
c | Rozmiar 12CH | Szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
d | Rozmiar 14 Ch | Szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
e | Rozmiar 16 Ch | Szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
f | Rozmiar 18 CH | Szt. | 70 |  | 0 | 8% | 0 | 0
g | Rozmiar 20 Ch | Szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Cewnik urologiczny z lateksu Pezzer, twardość ok. 35° ShA , w odcinku dystalnym dwa otwory i opakowania folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim
a | Rozmiar Ch 26 | Szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
b | Rozmiar Ch 28 | Szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
c | Rozmiar Ch30 | Szt. | 65 |  | 0 | 8% | 0 | 0
d | Rozmiar Ch 32 | Szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
e | Rozmiar Ch 34 | Szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Zgłębnik żołądkowy j.u. ,jałowy z końcówką atraumatyczną i otworami bocznymi, zakończenie zamknięte i zaoblone , cyfrowa podziałka głębokości , wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości 76˚ ShA
a | Rozmiar 12 Ch długość 80 cm | Szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
b | Rozmiar 14 Ch długość 80 cm | Szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
c | Rozmiar 18 Ch długość min 80 cm | Szt. | 175 |  | 0 | 8% | 0 | 0
d | Rozmiar 20 Ch długość min 80 cm | Szt. | 75 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Dren brzuszny długość 40 cm pięć otworów bocznych , sterylny
a | Rozmiar 26 Ch | Szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
b | Rozmiar 28 Ch | Szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
c | Rozmiar 30 Ch | Szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
d | Rozmiar 32 Ch | Szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
e | Rozmiar 34 Ch | Szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Worek stomijny otwarty , samoprzylepny, przeznaczony zarówno dla pacjentów z kolostomią jak ileostomią , pokryty od spodniej częsci fizeliną , wykonany z foli nie przepuszczającej zapachy. | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Zad 4
Zadanie 4 Przedłużenie giętkie j.u.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | Przedłużenie giętkie gładkie w środku 22F/nieruchomy kominek 15F/22 M | Szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Zad 5
Zadanie 5 Elektrody w.u.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | Elektrody EKG wielorazowego użytku przyssawkowe ø 24 mm, z czujnikiem pokrytym chlorkiem srebra Ag/AgCl | Szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Elektroda EKG wielorazowego użytku kończynowa klamrowa z czujnikiem pokrytym chlorkiem srebra Ag/AgCl umieszczony blisko brzegów klamry,elektroda musi mieć kształt i wielkość umożliwiające przeprowadzenie badania u osoby otyłej | Komplet a` 4 szt | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Zad 6
Zadanie 6 Płyn przeciwmgielny do optyk laparoskopowych jałowy j.u.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | Płyn anty-mgielny zapobiegający zaparowaniu , niezawierający alkoholu | Fl. 10 ml | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Zad 7
Zadanie 7 Folie operacyjne
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | Folia operacyjna sterylna : Bardzo cienka i przezroczysta, O wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, Właściwa przylepność, którą zapewnia hypoalergiczny klej akrylowy, Rozciągliwa i elastyczna , antystatyczna, matowa i niepalna
a | Rozmiar 45 x 28 cm | Szt. | 90 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Zad 8
Zadanie 8 Ładunki do staplerów wielorazowego użytku i staplery j.u.
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | Ładunek do staplera liniowego wielorazowego użytku 55 mm 4,8 | Szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Zad 9
Zadanie 9 Układy oddechowe do aparatu do znieczulena typ FABIUS i układ rur do respiratora Savina
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do apartu do znieczulenia Fabius GS z monitirowaniem. | Szt. | 7 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia Fabius GS z monitirowaniem to : 2 rury dług.1,5m, 1 rura dług. Min 0,8 m , trójnik pacjenta z portem luer lock , bezlateksowy worek oddechowy 2l z łącznikiem.
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Zad 10
Zadanie 10 Uchwyty do lamp operacyjnych
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | System uchwytów do lamp operacyjnych typu Devon Liteglove x 2 szt j.u. | op | 450 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Zad11
Zadanie 11 Ustniki do alkomatu ALCO-SENSOR 4
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | Ustnik do alkomatu ALCO-SENSOR 4 | Szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Usługa legalizacji alkomatu | Szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Zad 12
Zadanie 12 Ustniki do alkomatu ALCOTEST 7410 PLUS
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | Ustniki do alkomatu Alcotest 7410 plus | Szt. | 350 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Usługa legalizacji alkomatu | Szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Zad 13
Zadanie 13 Zgłębnik Millera-Abbotta i sonda Seng-Stakena
Lp | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | Zgłębnik Millera-Abbotta CH 12 | Szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Sonda Seng-Stakena Ch 21 | Szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Zad 14
Zadanie 14 Płyny infuzyjne
LP | NAZWA MIĘDZYNARODOWA | NAZWA HANDLOWA | POSTAĆ | WIELKOŚĆ | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | AQUA PRO INJECTIONE | WODA DO WSTRZYKIWAŃ | INJ. | 500 ML | 2400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | SODIUM CHLORIDE | NATRIUM CHLORATUM 0,9% * | INJ. | 250 ML | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | SODIUM CHLORIDE do irygacji ran i jam ciała z możliwością podgrzania do temperatury 65ºC | NATRIUM CHLORATUM 0,9%* | INJ. | 500 ML | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
* pojemnik musi posiadać w korku dwa porty
PREPARATY RÓWNOWAŻNE TO LEKI Z TĄ SAMĄ SUBSTANCJĄ LECZNICZĄ I TAKIMI SAMYMI WSKAZANIAMI LECZNICZYMI W KARCIE CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI LECZNICZEJ

## Zad 15
Zadanie 15 Nadroparin
LP | NAZWA MIĘDZYNARODOWA | PRZYKŁADOWA NAZWA HANDLOWA | POSTAĆ | DAWKA | WIELKOŚĆ | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | NADROPARIN | FRAXIPARINE | INJ. | 7600 J.M./0,8 ML | 10 AMPUŁKOSTRZYKAWEK | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zad 16
Zadanie 16 Środki odurzające
LP | NAZWA MIĘDZYNARODOWA | PRZYKŁADOWA NAZWA HANDLOWA | POSTAĆ | DAWKA | WIELKOŚĆ | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | MORPHINE | MORPHINI SULFAS WZF | INJ. | 0,02 G/1 ML | 10 AMP. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zad 17
Zadanie 17 Mleko dla dzieci
LP | OPIS | PRZYKŁADOWA NAZWA HANDLOWA | POSTAĆ | OPIS | WIELKOŚĆ | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | MLEKO POCZĄTKOWE OD URODZENIA TYPU RTF ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO WYSTĄPIENIA ALERGII NA BIAŁKO MLEKA KROWIEGO | BEBIKO 1 | PŁYN | ZAWIERA PREBIOTYKI 0,8G/100 ML , LC PUFA , NUKLEOTYDY. | 90 ML | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zad 18
Zadanie 18 Leki stosowane pozajelitowo
LP | NAZWA MIĘDZYNARODOWA | PRZYKŁADOWA NAZWA HANDLOWA | POSTAĆ | DAWKA | WIELKOŚĆ | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | ACETYLCYSTEINE | ACETYLCYSTEINE SANDOZ | INJ. | 0,3 G/3 ML | 5 AMP. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | AMIKACIN | BIODACYNA | INJ. | 0,5 G/2 ML | 1 FIOL. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | ANTAZOLINE | PHENAZOLINUM | INJ. | 0,1 G/2 ML | 10 AMP. | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | CLEMASTINE | CLEMASTINUM WZF | INJ. | 0,002 G/2 ML | 5 AMP. | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | DALTEPARIN | FRAGMIN | INJ. | 5000 J.M./0,2 ML | 10 AMPUŁKOSTRZYKAWEK Z IGŁĄ | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | METOPROLOL | BETALOC | INJ. | 0,005 G/5 ML | 5 AMP. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | ONDANSETRON | ONDANSETRON KABI 2 MG/ML | INJ. | 0,008 G/4 ML | 5 AMP. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | PARACETAMOL | PARACETAMOL | INJ. | 1 G/100 ML | 10 FIOL. | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | PHYTOMENADIONE | VITACON | INJ. | 0,01 G/1 ML | 10 AMP. | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | PROPOFOL | PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS | INJ. | 0,2 G/20 ML | 5 AMP. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | SULODEXIDE | VESSEL DUE F | INJ. | 600 J. LS/2 ML | 10 AMP. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
JAKO SUBSTANCJA POMOCNICZA NIE MOŻE BYĆ ZASTOSOWANA GLUKOZA
PREPARATY RÓWNOWAŻNE TO LEKI Z TĄ SAMĄ SUBSTANCJĄ LECZNICZĄ I TAKIMI SAMYMI WSKAZANIAMI LECZNICZYMI W KARCIE CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI LECZNICZEJ

## Zad 19
Zadanie 19 Albuminy
LP | NAZWA MIĘDZYNARODOWA | PRZYKŁADOWA NAZWA HANDLOWA | POSTAĆ | DAWKA | WIELKOŚĆ | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | ALBUMIN | ALBUNORM 20% | INJ. | 20% | 100 ML | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | ALBUMIN | HUMAN ALBUMIN 20% | INJ. | 20% | 50 ML | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zad 20
Zadanie 20 Leki doustne
LP | NAZWA MIĘDZYNARODOWA | PRZYKŁADOWA NAZWA HANDLOWA | POSTAĆ | DAWKA | WIELKOŚĆ | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | AMILORIDE+HYDROCHLOROTHIAZIDE | TIALORID | TABL. |  | 50 TABL. FIOLKA POLIPROPYLEN | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | DIGOXIN | DIGOXIN | TABL. | 0,1 MG | 30 TABL. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | DOXEPIN | DOXEPIN PLIVA | KAPS. | 0,025 G | 30 KAPS. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | FAMOTIDINE | ULFAMID | TABL. | 0,02 G | 20 TABL. | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | MIANSERIN | MIANSAGEN | TABL. POWL. | 0,03G | 20 TABL. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | NYSTATIN | NYSTATYNA PLIVA | TABL. | 500000 J.M. | 16 TABL. | 14 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | NYSTATIN | NYSTATYNA PLIVA | GRANULAT -> ZAWIESINA | 2,4 MLN J.M./5 G = 100000 J.M./1 ML | 24 ML = 5 G | 16 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | OMEPRAZOLE | POLPRAZOL | KAPS. | 0,02 G | 28 KAPS. | 170 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | ORNITHINE | HEPATIL | TABL. | 0,15 G | 40 TABL. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | PARACETAMOL | PARACETAMOL HASCO | ZAWIESINA | 0,12 G/5 ML | 150 G | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | PROPAFENONE | POLFENON 150 MG | TABL. POWL. | 0,15 G | 20 TABL. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | SERTRALINE | SERTAGEN 50 | TABL. POWL. | 0,05 G | 30 TABL. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | THIAMAZOLE | METIZOL | TABL. | 0,005G | 50 TABL. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
PREPARATY RÓWNOWAŻNE TO LEKI Z TĄ SAMĄ SUBSTANCJĄ LECZNICZĄ I TAKIMI SAMYMI WSKAZANIAMI LECZNICZYMI W KARCIE CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI LECZNICZEJ

## Zad 21
Zadanie 21 Leki stosowane zew i doodbytnicze
LP | NAZWA MIĘDZYNARODOWA | PRZYKŁADOWA NAZWA HANDLOWA | POSTAĆ | DAWKA | WIELKOŚĆ | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | ALLANTOINE+ZINC OXIDE | ALANTAN - ZASYPKA | PROSZEK |  | 100 G | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | CHLORQUINALDOL+METRONIDAZOLE | GYNALGIN | TABL. DOPOCHWOWE |  | 10 TAB. VAG. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | DIAZEPAM | RELSED | WLEWKA | 0,01 G/2,5 ML | 5 WLEWEK | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | HYDROCORISONUM | HYDROCORISONUM | KREM | 1% | 15 G | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE+CHLORHEXIDINE DIDYDROCHLORIDE | CATHJELL | ŻEL | 12,5 G | 25 SZT | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | PARACETAMOL | PARACETAMOL | CZOPKI | 0,25 G | 10 CZOPKÓW | 7 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | PARACETAMOL | PARACETAMOL | CZOPKI | 0,08 G | 10 CZOPKÓW | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | POTASSIUM PERMANGANATE | KALIUM HYPERMANGANICUM GALENA | TABL. ROZPUSZCZALNE | 0,1 G | 30 TABL. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | SILVER SULFATHIAZOLE | ARGOSULFAN 2% | KREM | 2% | 400 G | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 |  | TORMENTILLE FORTE | MAŚĆ |  | 20 G | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zad 22
Zadanie 22 Leki wziewne
LP | NAZWA MIĘDZYNARODOWA | PRZYKŁADOWA NAZWA HANDLOWA | POSTAĆ | DAWKA | WIELKOŚĆ | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | SALBUTAMOL | VENTOLIN | AEROZOL | 0,1 MG W DAWCE BEZFREONOWEJ | 200 DAWEK | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | SEVOFLUORANE | SEVORANE * | PŁYN | 100% | 250 ML | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
* PAROWNIKI ABBOTT

## Zad 23
Zadanie 23 Opatrunki
LP | NAZWA MIĘDZYNARODOWA | PRZYKŁADOWA NAZWA HANDLOWA | POSTAĆ | ROZMIAR | WIELKOŚĆ | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | CHUSTA TRÓJKĄTNA BAWEŁNIANA | CHUSTA TRÓJKĄTNA BAWEŁNIANA | OPATRUNEK |  | 1 SZT. | 90 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | PODKŁAD NIEPRZEMAKALNY 2-WARSTWOWY 150 X 200 CM | MATODRAPE PODKŁAD | PODKŁAD | 150 X 200 CM | 1 SZT | 300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | RĘKAWICE NITRYLOWE PUDROWANE | RĘKAWICE ZABIEGOWE NITRYLOWE NIESTERYLIZOWANE | RĘKAWICE | S | 100 SZT. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | RĘKAWICE NITRYLOWE PUDROWANE | RĘKAWICE ZABIEGOWE NITRYLOWE NIESTERYLIZOWANE | RĘKAWICE | M | 100 SZT. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | SERWETA OPERACYJNA Z GAZY 17-NITKOWEJ Z NITKĄ RTG I TASIEMKĄ * | SERWETA OPERACYJNA BAWEŁNIANA 4-WARSTWOWA Z NITKĄ RADIACYJNĄ I TASIEMKĄ | SERWETA | 50 X 50 CM | 1 SZT. | 300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
*NIE MNIEJ NIŻ 23 G/M 2
Wyroby z gazy będą stosowane do zabiegów chirurgicznych jako wyrób medyczny inwazyjny. Muszą być sklasyfikowane w klasie II a reguła 7 zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z 05 listopada 2010 r . w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych.
Zgodnie z Farmakopeą VI wymaga się aby grubość pojedynczego włókna bawełnianego wynosiła min 15 tex. Na potwierdzenie spełniania wymagań należy załączyć kartę danych technicznych wystawioną przez producenta

## Zad 24
Zadanie 24 Chusteczki do dezynfekcji
LP | SKŁAD CHEMICZNY I ZASTOSOWANIE | PRZYKŁADOWA NAZWA HANDLOWA | POSTAĆ | ZAKRES I CZAS DZIAŁANIA | WIELKOŚĆ | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | BEZALKOHOLOWE CHUSTECZKI DEZYNFEKUJĄCO-MYJĄCE DO DEZYNFEKCJI I MYCIA MAŁYCH POWIERZCHNI , SPRZĘTU MEDYCZNEGO | SANI-CLOTH ACTIVE | CHUSTECZKI | B,F | 125 SZT. POJEMNIK | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zad 25
Zadanie 25 Żel na rany
LP | SKŁAD CHEMICZNY I ZASTOSOWANIE | PRZYKŁADOWA NAZWA HANDLOWA | POSTAĆ | ZAKRES DZIAŁANIA I CZAS | WIELKOŚĆ | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | PREPARAT DO ZWILŻANIA I 0CZYSZCZENIA POKRYTYCH NALOTEM , ZAINFEKOWANYCH ORAZ PRZEWLEKŁYCH RAN ZAWIERA DICHLOROWODOREK OKTENIDYNY | OCENILIN ŻEL NA RANY | PŁYN | POZOSTAWIENIE NA RANIE DO KILKU DNI | 20 ML | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zad 26
Zadanie 26 Szczepionki
LP | NAZWA MIĘDZYNARODOWA | PRZYKŁADOWA NAZWA HANDLOWA | POSTAĆ | DAWKA | WIELKOŚĆ | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | TETANUS TOXOID | TETANA 0,5 ML X 5 AMP | AMPUŁKI | 40 J.M /0,5 ML | 1 OP | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | VIPER ANTITOXIN | ANTYTOKSYNA JADU ŻMIJ | INJ. | 500 J.A./5 ML | 1 AMP. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zad 27
Zadanie 27 SZEW PLECIONY , POLIGLIKOLOWY POWLEKANY, WCHŁANIALNY, CZAS CAŁKOWITEJ ABSORPCJI CAŁKOWITEJ ABSORPCJI 60-90 DNI.
Lp. | GRUBOŚĆ NITKI (USP) | DŁUGOŚĆ NITKI ( CM ) | OPIS IGŁY | SZACUNKOWE 12-M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE (saszetki) | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | 0 | 3 X 45 | BEZ IGŁY | 48 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | 1 | 3 X 45 | BEZ IGŁY | 24 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | 4/0 | 45 | 1/2 KOŁA ,17 MM ,OKRĄGŁA | 48 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | 2/0 | 75 | 1/2 KOŁA , 26 MM , OKRĄGŁA | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | 2/0 | 75 | 1/2 KOŁA , 37 MM , OKRĄGŁA | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | 1 | 75 | 1/2 KOŁA , 37 MM , OKRĄGŁA | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | 1 | 150 PĘTLA | 1/2 KOŁA , 40 MM , OKRĄGŁA | 240 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
DOPUSZCZAlNA TOLERANCJA PRZY DŁUGOŚCI NITKI + /- 5 CM PRZY IGLE +/- 2 MM
Podstawą rozpatrywania oferty będzie uzyskanie pozytywnej opinii o niciach chirurgicznych wystawionych przez lekarzy zabiegowców .

## Zad 28
Zadanie 28 SZEW NYLONOWY , MONOFILAMENTOWY , NIEWCHŁANIALNY, DO SZYCIA SKÓRY.
Lp. | GRUBOŚĆ NITKI (USP) | DŁUGOŚĆ NITKI ( CM ) | OPIS IGŁY | SZACUNKOWE 12 M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE (saszetki) | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | 4/0 | 45 | 3/8 KOŁA , 19 MM , ODWROTNIE TNĄCA | 240 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | 3/0 | 75 | 3/8 KOŁA , 26 MM , ODWROTNIE TNĄCA | 132 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
DOPUSZCZAlNA TOLERANCJA PRZY DŁUGOŚCI NITKI + /- 5 CM PRZY IGLE +/- 2 MM
Podstawą rozpatrywania oferty będzie uzyskanie pozytywnej opinii o niciach chirurgicznych wystawionych przez lekarzy zabiegowców .

## Zad 29
Zadanie 29 SZEW SYNTETYCZNY , PLECIONY , POLIAMIDOWY, POWLEKANY SILIKONEM, NIEWCHŁANIALNY.
Lp. | GRUBOŚĆ NITKI (USP) | DŁUGOŚĆ NITKI ( CM ) | OPIS IGŁY | SZACUNKOWE 12 M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE (saszetki) | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | 3/0 | 75 | 1/2 KOŁA , 26 MM , OKRĄGŁA | 72 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | 2/0 | 75 | 1/2 KOŁA , 26 MM , OKRĄGŁA | 216 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
DOPUSZCZAlNA TOLERANCJA PRZY DŁUGOŚCI NITKI + /- 5 CM PRZY IGLE +/- 2 MM
Podstawą rozpatrywania oferty będzie uzyskanie pozytywnej opinii o niciach chirurgicznych wystawionych przez lekarzy zabiegowców .

## Zad 30
Zadanie 30 SZEW METALOWY , POWLEKANY, TYPU VENTROFIL.
Lp. | GRUBOŚĆ NITKI (USP) | DŁUGOŚĆ NITKI ( CM ) | OPIS IGŁY | SZACUNKOWE 12 M-CZNE ZAPOTRZEBOWANIE (saszetki) | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy/kod EAN | Producent
1 | 1,3 mm | 90 | 2 X 100 MM , ODWROTNIE TNĄCE | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
DOPUSZCZAlNA TOLERANCJA PRZY DŁUGOŚCI NITKI + /- 5 CM PRZY IGLE +/- 2 MM
Podstawą rozpatrywania oferty będzie uzyskanie pozytywnej opinii o niciach chirurgicznych wystawionych przez lekarzy zabiegowców .