Lidzbark Warmiński, 15.11.2017 r.

Znak: **ZOZ.V-270-41/ZP/17**

**P.T. Wykonawcy**

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, działając w oparciu o Regulamin wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i procedury **Zapytania ofertowego:**

**Zespół Opieki Zdrowotnej**

**ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński**

zaprasza do złożenia oferty na:

**Dostawę kardiomonitorów na Oddział Chorób Wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **dwóch sztuk kardiomonitorów** na Oddział Chorób WewnętrznychZespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie „Wymagania techniczne  
    i funkcjonalne kardiomonitora” stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia.
4. **Termin realizacji zamówienia:**

Od daty podpisania umowy do 11.12.2017r.

1. **Miejsce dostawy kardiomonitora:**

Oddział Chorób Wewnętrznych, Szpital, ul. Bartoszycka 3.

1. **Warunki i terminy płatności:**

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia - do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym i podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu zamówienia, przeprowadzenia szkolenia i potwierdzenia przekazania gwarancji, instrukcji obsługi oraz paszportu technicznego kardiomonitora.

1. **Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:**

Najniższa cena - 100%

1. **Sposób przygotowania oferty:**
2. Oferta powinna być złożona na piśmie, przesłana pocztą, kurierem i zawierać:

* wypełniony Formularz ofertowy (zał. Nr 2 do Zaproszenia),
* wypełniony Formularz: Wymagania techniczne i funkcjonalne (zał. Nr 1 do Zaproszenia),
* dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia,
* certyfikat CE oferowanego urządzenia,
* karty katalogowe producenta, inne materiały informacyjne producenta (w języku polskim) zawierające opis oferowanego kardiomonitora.

1. Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem Zamawiającego oraz poniższym napisem:

|  |
| --- |
| **Oferta na dostawę kardiomonitora na Oddział Chorób Wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim**  **ZOZ.V-270/41/ZP/17** |

1. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy:

* instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej,
* karty gwarancyjne,
* paszporty techniczne.

1. **Zamawiający dopuszcza stosowanie negocjacji z wyłonionym Wykonawcą w celu uzyskania korzystniejszych warunków niż zaproponowane w ofercie.**
2. **Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński

**do dnia 24.11.2017 r. do godz. 1400**

**Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.**

1. **Porozumiewanie się z Wykonawcami:**
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia na adres e-mail: **zamowienia.publiczne@zozlw.pl.**
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do **21.11.2017 r. do godz. 15.00 - Zamawiający udzieli wyjaśnień, a pytania i odpowiedzi zamieści na stronie internetowej (do dnia 22.11.2017 r., do godz. 10.00), na której zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty.**
4. **Postępowanie prowadzi:**

**-** Maria Mielniczek – Kierownik Działu Zamówień Publicznych, tel. 89 767 75 10 - sprawy proceduralne.

- Piotr Szyman- Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa - sprawy merytoryczne.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz: Wymagania techniczne i funkcjonalne;

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Umowa – projekt.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny.

*Kierownik Zamawiającego – Agnieszka Lasowa*